УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ЦМИ»

_____________ Э.В. Беляцкий

«     » ____________ 2017 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 50

г. Новосибирск, 2017

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках).

1. Наименование Заказчика, контактная информация

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»). Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Контактный телефон: (383) 202-07-72; факс: (383) 227-01-71 Адрес электронной почты: mup.cmi@gmail.com. Способ определения Подрядчика: аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион). Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rts-tender.ru. (ООО «РТС-тендер»).

2. Наименование и описание объекта закупки

Выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 50.

3. Место, сроки и объем оказываемых услуг

Место выполнения работ: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50. Количество и объем выполняемых работ: приведено в Приложении №2 к аукционной документации. Срок выполняемых работ: С даты заключения контракта по 31.12.2017 года.

4. Требования к сроку и (или объему) предоставления гарантий качества работ

Гарантия на выполненные работы установлена на данный вид работ 6 месяцев. Срок действия гарантии на заменяемые материалы, изделия и оборудование должен быть не менее срока действия гарантии производителя данных материалов, изделий и оборудования. Материалы, изделия и оборудование, заменяемые в ходе выполнения работ, предусмотренных контрактом, должны быть новыми и не бывшими в эксплуатации.

5. Начальная (максимальная) цена Контракта, ее обоснование

739 184 (Семьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с НДС. Начальная (максимальная) цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта: в соответствии с Приложением №1 к настоящей документации об аукционе. Цена Контракта сформирована с учетом всех расходов и затрат Подрядчика, связанных с исполнением принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, в том числе с учетом НДС, расходов на необходимые материалы, налогов и других обязательных платежей.

6. Источник финансирования

Собственные средства Заказчика.

7. Форма, сроки и порядок оплаты

Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации за фактически выполненные и принятые работы на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком актов выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания указанных документов обеими сторонами. Аванс не предусмотрен.

8. Возможность заказчика изменить условия Контракта

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 1. В соответствии с п.1. ч.1. ст. 95 Закона о закупках: - при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта. - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

9. Возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта

Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, либо телеграммой, факсимильной связью, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, либо телеграммой, факсимильной связью, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. Основаниями для одностороннего отказа являются: если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика; если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; если во время оказания услуг станет очевидным, что она не будет оказана надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта; нарушение Подрядчиком запрета на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, установленного пунктом 5 Перечня отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

10. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 Закона о закупках

Не установлены.

11. Ограничение участия в определении Подрядчика

Не установлены.

12. Требования к участникам закупки

1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Исполнителя (подрядчика, поставщика) не принято. 4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6. Участник закупки не является офшорной компанией. 7. Отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. Информация о действии специальных экономических мер С 01.01.2016 на территории Российской Федерации запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с пунктом 5 Перечня отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

13. Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки

Размер обеспечения: 1% от начальной (максимальной) цены Контракта:7391,84 российских рублей. Средства обеспечения заявки перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки. Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. Обеспечение заявки предоставляется путем блокирования средств на личном счете участника закупки на электронной площадке.

14. Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок его предоставления

Размер обеспечения: 10% от начальной (максимальной) цены Контракта: 73918,40 российских рублей. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере 110877,60 рублей (превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт. Документ об обеспечении исполнения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, действующего от имени участника электронного аукциона, предоставляется одновременно с проектом Контракта, подписанным усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона. Способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту: банковская гарантия, выданная банком, или внесение денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона о закупках случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о закупках; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. В случае если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде внесения денежных средств, участник аукциона, с которым заключается Контракт, перечисляет сумму денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» Банк получателя: Сибирский ПАО Сбербанк, расчетный счет 40702810644050001443; БИК 045004641, ИНН/КПП 5406100260/540601001 Назначение платежа: залог-обеспечение исполнения Контракта на _________ (указать наименование аукциона, закупка №_________). Факт внесения Участником закупки денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения исполнения Контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о закупках об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

15. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения Контракта, должен подписать Контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения Контракта

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в следующих случаях: если в установленные сроки не направил заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) протокола подведения итогов; не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о закупках (в случае снижения при проведении такого аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта); в случае непредоставления обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить Контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить Контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения Контракта.

16. Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком

Российский рубль

17. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате Контракта

Не установлено

18. Состав и содержание заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки должна содержать следующие сведения: - согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме. Инструкция по заполнению первой части заявки: первая часть заявки подается в свободной форме в соответствии с настоящей документацией. Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения: 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки. 3. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1-5 пункта 12 настоящей документации (Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ). 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой. 5. Декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. Инструкция по заполнению второй части заявки: Во второй части заявки Участник процедуры закупки в произвольной форме указывает сведения и прикладывает документы и сведения, предусмотренные настоящей документацией. Заполнение заявки на участие в электронном аукционе осуществляется в соответствии с порядком, определенным аукционной документацией и регламентом функционирования электронной площадки. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке в электронной форме, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного усиленной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны открываться и иметь четко читаемый текст. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

19. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе

1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса, заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней. Любой участник электронного аукциона вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе: с 25.04.2017 по 30.04.2017

20. Место и порядок подачи заявок участников закупки

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок. 3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 18 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. 4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки. 5. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

21. Срок подачи заявок на участие в аукционе

Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе до 10 часов 00 минут 04.05.2017, время – новосибирское. Дата и время окончания срока подачи заявок: 04.05.2017 в 10-00. Время – новосибирское.

22. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 05.05.2017.

23. Дата проведения аукциона

10.05.2017. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором ЭП в соответствии с регламентом работы электронной площадки, на которой проводится аукцион.

Приложение № 1

к документации об аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта

Для расчета начальной (максимальной) цены Контракта применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Были направлены запросы о предоставлении ценовой информации потенциальным Исполнителям.

Получены следующие данные:

| Наименование | Потенциальный Исполнитель № 1 | Потенциальный Исполнитель № 2 | Потенциальный Исполнитель № 3 | НМЦК, Рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка и монтаж алюминиевых перегородок согласно Приложения №2 к аукционной документации | 750103,68 руб. | 706408,32 руб. | 761040,00 руб. | 1/3*(750103,68 + 706408,32 + 761 040,00) = |
| ИТОГО | 739 184,00 |

Цена Контракта сформирована с учетом всех расходов и затрат Исполнителя, связанных с исполнением принятых на себя по настоящему Контракту обязательств, в том числе с учетом НДС, расходов на необходимые материалы, налогов и других обязательных платежей.

Предложения по цене, полученные от потенциальных Исполнителей, находятся у Заказчика.

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

г. Новосибирск                                                                                      «___»___________ 2017года

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», на основании проведенной закупки (протокол от ______ № ________), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 50, в соответствии с техническим заданием-спецификацией (Приложение№1 к контракту) на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Работы выполняются по заявкам Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Сроки выполнения работ с момента подписания контракта по 31.12.2017 г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Плательщиком по настоящему  Контракту является  Заказчик.

2.2. Общая сумма настоящего Контракта составляет _____________________________ (____________) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18 % или НДС не облагается (в зависимости от системы налогообложения Подрядчика).

2.3. Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленным действующим законодательством.

2.4. Цена контракта включает все работы предусмотренные предметом контракта, стоимость используемого при выполнении работ оборудования и заменяемых расходных материалов, а так же расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно п. 3.2 Контракта.

3.2. Оплата выполненных работ в безналичной форме. Аванс не предусмотрен. Оплата производится за фактически выполненные и принятые работы на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком актов выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счета, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания указанных документов обеими сторонами.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.1.2. Предъявлять  требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, и в случаях, когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в Контракте.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.2. В случае выявления неисправностей оборудования, Подрядчик обязан устранить неисправности с использованием оригинальных запчастей.

4.2.3. При возникновении аварийной ситуации Подрядчик обязан прибыть на место производства работ не более 120 минут (включая праздничные и выходные дни) с момента поступления заявки от Заказчика (заявка может быть подана по телефону, факсу, на электронную почту).

4.2.4. Провести диагностику оборудования и устранить выявленные неисправности не более чем через 24 часа.

4.2.5. Все используемые материалы в процессе выполнения работ должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь паспорт качества.

4.2.6. Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке, в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

4.2.7. Передать по окончании работ их результаты и права на них Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для использования результатов работ.

4.2.8. При проведении работ обеспечить соблюдение  правил техники безопасности и охраны труда, санитарных и противопожарных мероприятий, порядок в местах производства работ на всем протяжении срока их выполнения.

4.2.9. Оформить все требуемые разрешения и согласования на выполнение работ, заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала для оформления пропусков на объект.

4.2.10. Обеспечить наличие специально подготовленного и сертифицированного персонала по обслуживанию оборудования с группой допуска по электробезопасности не ниже III.

4.2.11. Обеспечивать сохранность оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

4.2.12. На период ремонта, требующего транспортировки габаритного оборудования на территорию Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику замену такого оборудования.

4.2.13. Нести материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу Заказчика, порчу внутренней и внешней отделки помещений и за нанесение вреда здоровью находящихся в здании Заказчика людей, в связи с некачественным выполнением своих обязанностей.

В случае порчи имущества по вине Подрядчика произвести соответствующие ремонт, восстановление или замену без затрат со стороны Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ, уведомить Подрядчика при обнаружении недостатков результатов работ или отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работ.

4.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о выполнении работ.

5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ (актом устранения недостатков), подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

5.3. Датой выполнения работ считается день подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта устранения недостатков).

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по «31»декабря 2017 г, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

6.2. Настоящий Контракт прекращается с исполнением Сторонами принятых обязательств.

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, в том числе право требования долга по настоящему Контракту третьей стороне.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Все споры по настоящему Контракту могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контракта срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего контракта.

7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа составляет 2,5 процента от цены настоящего контракта ___________ рублей.

7.5. Применение штрафных санкций к Заказчику применимо в случае неоднократного (от двух и более раз) незаконного отказа от приемки работ по настоящему контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком обязательств, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных  обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения и другие обстоятельства непреодолимой силы. О возникновении вышеуказанных обстоятельств, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

7.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 10 процентов цены контракта -_________________________ рублей.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

8.1. Подрядчик предоставляет гарантию на работы по техническому обслуживанию – 6 (шесть) месяцев с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

8.2. При обнаружении недостатков результата работ в пределах гарантийного срока, Подрядчик должен устранить их своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии Заказчика.

8.3. На замененные запасные части и комплектующие гарантийный срок установленный заводом изготовителем.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. С 01.01.2016 на территории Российской Федерации запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с пунктом 5 Перечня отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено», принятого во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 28.11.2015 № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики».

9.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию сторон,  решению суда РФ,  или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, также в него могут быть внесены изменения по обоюдному согласию сторон, которые оформляются дополнительным соглашением и становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.4. Отказ стороны Контракта от исполнения Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с ч.  9-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ.

9.5. Обеспечение исполнения по контракту, внесённое Подрядчиком в виде денежных средств, будет возвращено ему, в течение 5 (Пяти) банковских дней после полной оплаты по контракту (полной оплаты).

9.6. Для обеспечения исполнения контракта Подрядчиком предоставляется обеспечение в размере 73918 (Семьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 40 копеек (либо банковская гарантия на указанную сумму). Срок и порядок его предоставления установлен в соответствии со ст. 37, 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Если Подрядчиком, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта (110877,60 рублей), или предоставляет обеспечение в размере 73918,40 руб. и информацию, подтверждающую добросовестность такого Подрядчика в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ.

9.7. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.8. Предоставленное Подрядчиком обеспечение исполнения контракта обеспечивает надлежащее (своевременное, полное и качественное) исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту. В том случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено в виде денежных средств, Заказчик вправе удерживать их до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту со стороны Подрядчика, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), исчисленную согласно разделу 5 настоящего Контракта, из суммы денежных средств внесенных на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.9. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:

При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ).

Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ).

Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ.

9.10. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан электронными цифровыми подписями Сторон и считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику Контракта, подписанного электронной цифровой подписью Заказчика.

В дополнение к электронной форме настоящего Контракта, которая хранится оператором электронной площадки на электронной площадке, Стороны договорились составить два экземпляра настоящего Контракта на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон

9.11 Настоящий Контракт имеет следующие обязательные приложения:

1.Техническое задание- спецификация;

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение № 1

к Контракту

№ _____от «___» _______ 2017 г.

|  | Техническое задание-спецификация на выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности, квалифицированными специалистами. В ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы. - При выполнении работ должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране окружающей среды. - Все материалы, в том числе фреон, оборудование, приборы, средства автоматизациии приспособления, используемые при выполнении работ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входят в стоимость работ по техническому обслуживанию кондиционеров. - Все виды работ по техническому обслуживанию кондиционеров в помещениях Заказчика должны выполняться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей оборудования. Акт о приемке выполненных работ составляются с учетом объемов выполненных работ. - Работы производить комплексно в удобное для Заказчика время. (в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00 (по местному времени)). Очередность обслуживания должна согласовываться с Заказчиком. Некачественно выполненные работы, устраняются Подрядчиком за свой счёт в согласованные сторонами сроки. Техническое обслуживание проводится силами и средствами Подрядчиком. |  |
| Количество и перечень видов работ, услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования |  |
| № пп | Наименование | Ед.изм. | Коли-чество | Периодичность работ за период действия контракта | Цена за ед., руб. | Общая сумма, руб. |
|  | внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ22HKXE | шт. | 9 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 9 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 9 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 9 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 9 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 9 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ28HKXE | шт. | 8 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 8 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ36HKXE | шт. | 8 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 8 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ45HKXE | шт. | 6 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 6 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 6 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 6 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 6 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 6 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ56HKXE | шт. | 5 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 5 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ71HKXE | шт. | 3 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK52HE | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK20 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSC-CE20VB | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Daikin FTXD50 | шт. | 2 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSZ-6E35VA | шт. | 2 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE09 | шт. | 5 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 5 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 5 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE12 | шт. | 17 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 17 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 17 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 17 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 17 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 17 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE18 | шт. | 3 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Kentatsu KSGMA53 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа TOSOT 09 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Sakata | шт. | 3 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа LG G09AHT NWEO | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа LG G07AHT NWEO | шт. | 2 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа LG G24ANT NC1 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Fujitsu ASY12USBCW | шт. | 3 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Haier AB242AEHA | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа McQuay MCK020 | шт. | 3 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа McQuay MCK050 | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа QV F12WA | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа QV ES24WA | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа McQuay MCK025 | шт. | 2 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Panasonic CS-A18CTP | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа General Climate GC-S12HR | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа General Climate GC-S09HR | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа General Climate GC-4C48HR | шт. | 1 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2 |  |  |
|  | внутренний блок настенного типа Panasonic CS-F28DTE | шт. | 3 |  |  |  |
| 1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2 |  |  |
| 5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2 |  |  |
|  | Внешний блок сплит-системы до 4,5 кВт | шт. | 27 |  |  |  |
| 1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости - дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | усл. | 27 | 2 |  |  |
| 2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины. | усл. | 27 | 2 |  |  |
|  | Внешний блок сплит-системы до 6,5 кВт | шт. | 7 |  |  |  |
| 1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости - дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | усл. | 7 | 2 |  |  |
| 2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины. | усл. | 7 | 2 |  |  |
|  | Внешний блок 28 кВт | шт. | 8 |  |  |  |
| 1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости - дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | усл. | 8 | 2 |  |  |
| 2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины. | усл. | 8 | 2 |  |  |
|  | Фреон, необходимый для заправки кондиционеров. Замена деталей, в случае необходимости, при выполнении технического обслуживания систем кондиционирования входит в стоимость контракта. Общая стоимость фреона, деталей, в случае поломки, по контракту 60 000 руб. Данная сумма не подлежит снижению в по итогам аукциона (торгов) |  |  |  |  |  |
|  | Итого цена контракта: _________________________________ (______________) рублей __ копеек |
| Условия выполнения работ: |  |
| Время реагирования сервисной службы и прибытие на место производства работ должно составлять не более 120 минут с момента поступления заявки от Заказчика (заявка может быть подана, как по телефону, факсу, на электронную почту), в случае наступления аварийных ситуаций (включая праздничные и выходные дни). Все используемые материалы в процессе выполнения работ должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь паспорт качества. Время диагностики оборудования и устранение выявленной неисправности должно составлять не более 24 часов |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| _________________ /______________/ МП | _________________ /______________/ МП |