## ЛСР 17 граф
Приложение №2 к аукционной документации
Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Исполнитель должен обеспечить выполнение работ с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности, квалифицированными специалистами. В ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы. - При выполнении работ должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране окружающей среды. - Все материалы, в том числе фреон, оборудование, приборы, средства автоматизациии приспособления, используемые при выполнении работ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входят в стоимость работ по техническому обслуживанию кондиционеров. - Все виды работ по техническому обслуживанию кондиционеров в помещениях Заказчика должны выполняться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей оборудования. Акт о приемке выполненных работ составляются с учетом объемов выполненных работ. - Работы производить комплексно в удобное для Заказчика время (в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00 (по местному времени)). Очередность обслуживания должна согласовываться с Заказчиком. Некачественно выполненные работы, устраняются Исполнителем за свой счёт в согласованные сторонами сроки. Техническое обслуживание проводится силами и средствами Исполнителя.
Время реагирования сервисной службы и прибытие на место производства работ должно составлять не более 120 минут с момента поступления заявки от Заказчика (заявка может быть подана, как по телефону, факсу, на электронную почту), в случае наступления аварийных ситуаций (включая праздничные и выходные дни). Все используемые материалы в процессе выполнения работ должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь паспорт качества. Время диагностики оборудования и устранение выявленной неисправности должно составлять не более 24 часов.
Таблица 1. Перечень кондиционеров
Система кондиционирования воздуха К1
| Сплит-система кассетного типа Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К2
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 7
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера кассетного типа Kentatsu KTVY140HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К2.н
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KVCZ450HZAN3-B | шт | 1
| Внутренний блок настенного типа KG30HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок настенного типа KG40HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок настенного типа KG60HFAN1 | шт | 4
| Внутренний блок настенного типа KG72HFAN1 | шт | 3
Система кондиционирования воздуха К3.н
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KVCZ450HZAN3-B | шт | 1
| Внутренний блок настенного типа KG24HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок настенного типа KG30HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок настенного типа KG40HFAN1 | шт | 3
| Внутренний блок настенного типа KG50HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок настенного типа KG60HFAN1 | шт | 3
| Внутренний блок настенного типа KG72HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К42,43
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 2
Система кондиционирования воздуха К44
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К45
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM35HFAN1/KSRM35HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К32,К33,К34
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 3
Система кондиционирования воздуха К3, К5, К7
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 3
Система кондиционирования воздуха К4
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К6, К8
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM21HFAN1/KSRM21HFAN1 | шт | 2
Система кондиционирования воздуха К9
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К10, К13
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 2
Система кондиционирования воздуха К11, К12
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 2
Система кондиционирования воздуха К14
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К15
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM35HFAN1/KSRM35HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К16, К17, К18, К19
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 4
Система кондиционирования воздуха К20
| Сплит-система кассетного типа Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К21
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К22
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К23
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К24
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 4
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 3
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 3
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К35
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К36
| Наружный блок кондиционера Kentatsu K3MRE80HZAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA25HZAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA35HZAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К37
| Наружный блок кондиционера Kentatsu K3MRE60HZAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA25HZAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA50HZAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К25
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ250HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 3
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К26
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ340HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К38
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К27
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ500HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 7
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 4
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К39
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К28
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ500HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 8
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 5
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 3
Система кондиционирования воздуха К29
| Наружный блок кондиционера KTRZ450HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 3
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 3
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 3
Система кондиционирования воздуха К40
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К30
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 3
Система кондиционирования воздуха К41
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 1
Система кондиционирования воздуха К31
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ290HZAN3 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 4
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 1
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1
Прочие системы и оборудование других производителей
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ22HKXE | шт. | 6
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ28HKXE | шт. | 4
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ36HKXE | шт. | 2
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ45HKXE | шт. | 3
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ56HKXE | шт. | 3
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ71HKXE | шт. | 2
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK52HE | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK20 | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSC-CE20VB | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа Daikin FTXD50 | шт. | 2
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSZ-6E35VA | шт. | 2
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE09 | шт. | 5
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE12 | шт. | 17
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE18 | шт. | 3
| внутренний блок настенного типа Kentatsu KSGMA53 | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа TOSOT 09 | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа Sakata | шт. | 3
| внутренний блок настенного типа LG G09AHT NWEO | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа LG G07AHT NWEO | шт. | 2
| внутренний блок настенного типа LG G24ANT NC1 | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASY12USBCW | шт. | 3
| внутренний блок настенного типа Haier AB242AEHA | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа McQuay MCK020 | шт. | 3
| внутренний блок настенного типа McQuay MCK050 | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа QV F12WA | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа QV ES24WA | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа McQuay MCK025 | шт. | 2
| внутренний блок настенного типа Panasonic CS-A18CTP | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа General Climate GC-S12HR | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа General Climate GC-S09HR | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа General Climate GC-4C48HR | шт. | 1
| внутренний блок настенного типа Panasonic CS-F28DTE | шт. | 3
| Внешний блок сплит-системы до 4,5 кВт | шт. | 27
| Внешний блок сплит-системы до 6,5 кВт | шт. | 7
| Внешний блок 28 кВт | шт. | 5
| Итого | шт. | 285
Перечень работ производимых при техническом обслуживании систем кондиционирования согласно таблице 1.
№ пп | Наименование | периодичность работ за период с даты заключения договора по 15.04.2021
Виды работ для внутренних блоков кассетного типа, внутренних блоков настенного типа
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | 2
5 | Чистка дренажного насоса | 2
Виды работ для внешних блоков
1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости - дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | 2
2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины. | 2
| Аварийно-ремонтные работы | в случае необходимости
В стоимость обслуживания входит: фреон, необходимый для заправки кондиционеров. Замена деталей, в случае необходимости, при выполнении технического обслуживания систем кондиционирования входит в стоимость договора. Общая стоимость фреона, деталей, в случае поломки равна 120 000 руб.
Указанная стоимость материалов остается постоянной и не подлежит снижению по результатам торгов в аукционе.