## ЛСР по форме №4
Приложение №3 к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
г. Новосибирск, ул. Аксенова, 27
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1368-55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________453657,6 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________332911 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________45137 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4987 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________557,08 |  | чел.час
| Возврат материалов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15437 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Спуск в подвал
1 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) НР (5 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,07 (2*3,5) / 100 | 79,44 66,92 | 12,52 | 6 | 5 | 1 | 8,58 | 0,6
2 | ФЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) НР (7 руб.): 83% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 0,07 (2*3,5) / 100 | 160,11 120,37 | 39,74 6,21 | 11 | 8 | 3 | 15,16 | 1,06
3 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных конструкций (м3) НР (174 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (105 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 2,8 2*3,5*0,4 | 122,56 62,91 | 59,65 | 343 | 176 | 167 | 7,1 | 19,88
4 | ФЕР06-08-001-09 | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3) НР (91 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (53 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,0126 (2*3,5*0,18) / 100 | 19522,64 7093,44 | 4294,3 557,3 | 246 | 89 | 54 7 | 821 | 10,34
5 | ФССЦ-04.1.02.05-0044 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) | 1,279 | 667,83 |  | 854
6 | ФССЦ-08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III (т) | 0,0748 | 5650 |  | 423
7 | ФЕРр53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (100 м3) НР (23 руб.): 86% от ФОТ СП (19 руб.): 70% от ФОТ | 0,005 | 20573,48 4717,94 | 3369,6 526,5 | 103 | 24 | 17 3 | 563 | 2,82
8 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (1000 шт) | 0,196 | 2027 |  | 397
9 | ФЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) 299,53 = 453,75 - 0,72 x 30,00 - 0,25 x 2,70 - 0,02 x 1 383,10 - 0,04 x 2 606,90 НР (23 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,07 (2*3,5) / 100 | 299,53 295,05 | 3,57 0,87 | 21 | 21 |  | 26,97 | 1,89
10 | ФССЦ-01.2.03.05-0007 | Праймер битумный КТ (кг) | 3,5 | 11,29 |  | 40
11 | ФЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм (100 шт) НР (17 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 922,17 332,41 | 589,76 | 46 | 17 | 29 | 36,21 | 1,81
12 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) НР (4 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,07 | 942,4 60,66 | 30,24 2,69 | 66 | 4 | 2 | 6,94 | 0,49
13 | ФЕР10-01-082-02 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (м3) НР (17 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,11 | 1973,97 142,38 | 31,11 4,47 | 217 | 16 | 3 | 14,8 | 1,63
14 | ФЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2) НР (56 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,07 | 13290,19 723,51 | 54,06 8,26 | 930 | 51 | 4 1 | 79,77 | 5,58
15 | ФЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) НР (2 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 32,79 23,63 | 9,16 | 3 | 2 | 1 | 2,77 | 0,28
16 | ФССЦ-14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины (кг) | 2,9 | 15,16 |  | 44
17 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) НР (9 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,01 | 7367,18 829,12 | 21,88 3,51 | 74 | 8 |  | 97,2 | 0,97
18 | ФЕР11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных (м3) НР (50 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 1,4 | 76,64 26,26 | 50,01 5,54 | 107 | 37 | 70 8 | 3,16 | 4,42
19 | ФССЦ-02.2.01.03-0030 | Гравий керамзитовый, фракция: 20-40 мм, марка 800 (м3) | 1,792 | 135,24 |  | 242
20 | ФЕРр69-16-2 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2) НР (69 руб.): 78% от ФОТ СП (44 руб.): 50% от ФОТ | 0,07 (2*3,5) / 100 | 7878,05 1024,44 | 2502,94 233,65 | 551 | 72 | 175 16 | 126,63 | 8,86
21 | ФССЦ-04.1.02.05-0044 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) (м3) | 0,35 | 667,83 |  | 234
22 | ФЕР06-03-004-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) НР (3 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,028 2*3,5*4/1000 | 418,83 102,78 | 30,45 4,35 | 12 | 3 | 1 | 11,6 | 0,32
23 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм (м2) | 7 2*3,5 | 14,06 |  | 98
24 | ФЕРр61-11-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (73 руб.): 79% от ФОТ СП (47 руб.): 50% от ФОТ | 0,05 | 2993,13 1852,88 |  | 150 | 93 |  | 212 | 10,6
25 | ФЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (100 м2) НР (4 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,05 | 114,53 79,82 | 3,6 0,58 | 6 | 4 |  | 8,8 | 0,44
26 | ФССЦ-01.7.10.07-0044 | Краска акриловая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная матовая для бетонных и каменных поверхностей (кг) | 1,9 | 16,56 |  | 31
Раздел 2. Ремонт пола
27 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) НР (110 руб.): 80% от ФОТ СП (94 руб.): 68% от ФОТ | 1,513 (27,6+27,6+26,2+26,2+16,1+18,9+3,9+4,8) / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | 141 | 135 | 6 3 | 11,39 | 17,23
28 | ФЕР46-04-001-02 | Разборка: бетонных конструкций (м3) НР (26 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,36 0,3*1*1,2 | 220,58 73,27 | 147,31 | 79 | 26 | 53 | 8,27 | 2,98
29 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) НР (2 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,012 | 237,39 185,24 | 43,61 17,15 | 3 | 2 | 1 | 23,33 | 0,28
30 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3) | 0,0245 | 548,3 |  | 13
31 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) НР 123%*0.9 от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ | 0,012 | 66,3 20,94 | 45,36 17,04 | 1 |  | 1 | 2,64 | 0,03
32 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3) | 0,0367 | 548,3 |  | 20
33 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (230 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (114 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,544 (27,6+27,6+26,2+26,2+16,1+18,9+3,9+4,8+3,1) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 245 | 242 | 3 1 | 16,32 | 25,2
34 | ФССЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 30,9 | 13,34 |  | 412
35 | ФЕРр62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (335 руб.): 80% от ФОТ СП (210 руб.): 50% от ФОТ | 1,544 (27,6+27,6+26,2+26,2+16,1+18,9+3,9+4,8+3,1) / 100 | 472,51 269,57 | 5,76 1,81 | 730 | 416 | 9 3 | 31,2 | 48,17
36 | ФССЦ-14.4.04.02-0002 | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 20,4 | 14,1 |  | 288
Раздел 3. Ремонт стен и потолка
37 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) НР (139 руб.): 77% от ФОТ СП (91 руб.): 50% от ФОТ | 0,3086 ((1,2+2,6)*2*2,8+(1,2+2,6)*2*1,2-0,8*2,1*1-0,8*1,2*1+3,1) / 100 | 680,75 584,74 | 96,01 4,73 | 210 | 180 | 30 1 | 74,3 | 22,93
38 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2) НР (129 руб.): 77% от ФОТ СП (84 руб.): 50% от ФОТ | 2,5294 (((2,5+1,55)*2+(12,2+1,55)*2+(6+4,6)*2+3,5+4*2+(1,9+2,4))*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*7-0,8*2,1*2+((5,7+4,6)*2+(1,2+2,6)*2-0,9*1-0,8*1)*1,5+((5,7+4,6)*2+(6+4,6)*2-0,9*3)*1) / 100 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 | 176 | 160 | 16 7 | 7,31 | 18,49
39 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) НР (27 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,086 (3,5*2,8-0,6*2) / 100 | 435,33 221,51 | 213,82 92,34 | 37 | 19 | 18 8 | 29,3 | 2,52
40 | ФЕРр63-10-2 | Разборка облицовки из листов: потолков (100 м2) НР (7 руб.): 77% от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 0,11 (4,8+3,1+3,1) / 100 | 89,02 82,77 | 6,25 2,7 | 10 | 9 | 1 | 9,58 | 1,05
41 | ФЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (703 руб.): 80% от ФОТ СП (440 руб.): 50% от ФОТ | 3,892 (((1,55+2,5)*2+(4,6+6)*2*2+(4,6+5,7)*2*2+(1,55+12,2)*2+(4,6+3,5)*2+(1,9+2,4)*2+(1,95+2,45)*2)*2,8-1*2,1*6-0,9*2,1*12-0,8*2,1*2) / 100 | 390,97 223,78 | 7,07 2,05 | 1522 | 871 | 28 8 | 25,9 | 100,8
42 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,2763 | 19973,67 |  | 5519
43 | ФЕРр62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (338 руб.): 80% от ФОТ СП (211 руб.): 50% от ФОТ | 1,516 (181,2-18,9-10,7) / 100 | 503,23 276,48 | 7,07 2,05 | 763 | 419 | 11 3 | 32 | 48,51
44 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,1076 | 19973,67 |  | 2149
45 | ФЕРр62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (143 руб.): 80% от ФОТ СП (90 руб.): 50% от ФОТ | 0,7 ((2,6+1,2)*2*2*2,8-0,8*2,1*2+(5,5+1,5)*2*2,5-1*2,1*2) / 100 | 391,02 252,29 | 7,73 2,16 | 274 | 177 | 5 2 | 29,2 | 20,44
46 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 8,9973 11,7*0,769 | 65,59 |  | 590
47 | ФЕРр62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (30 руб.): 50% от ФОТ | 0,107 (3,1+3,1+3*1,5) / 100 | 777,76 555,55 | 7,07 2,05 | 83 | 59 | 1 | 64,3 | 6,88
48 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 1,538 2*0,769 | 65,59 |  | 101
Раздел 4. Двери
49 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (17 руб.): 82% от ФОТ СП (13 руб.): 62% от ФОТ | 0,04 | 535,16 535,16 |  | 21 | 21 |  | 67,4 | 2,7
50 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (50 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (25 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,0441 (0,7*2,1*3) / 100 | 2467,65 1031,55 | 250,56 48,15 | 109 | 45 | 11 2 | 115 | 5,07
51 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 23,81 | 3,93 |  | 94
52 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) | 4,41 0,7*2,1*3 | 239,56 |  | 1056
53 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) | 3 | 94,68 |  | 284
54 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) НР (32 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 1,89 0,9*2,1*1 | 88,84 21,13 | 7,06 0,23 | 168 | 40 | 13 | 2,07 | 3,91
55 | ФССЦ-07.1.01.01-0019 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) | 1 | 2679,27 |  | 2679
Раздел 5. Водоснабжение и канализация
56 | ФЕРр65-12-1 | Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) НР (27 руб.): 74% от ФОТ СП (18 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 1858,79 1768,14 | 90,65 39,15 | 37 | 35 | 2 1 | 209 | 4,18
57 В | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) МАТ=9000/1,2 | 0,226 | 7500 9000/1,2 |  | '(1695)
58 | ФЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1 | 16,42 9,85 | 6,57 1,16 | 16 | 10 | 6 1 | 1,14 | 1,14
59 | ФЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) НР (4 руб.): 74% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 0,01 | 553,63 544,56 | 9,07 3,92 | 6 | 6 |  | 63,84 | 0,64
60 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,01 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 | 4 | 4 |  | 51,3 | 0,51
61 | ФЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 587,05 582,05 | 5 2,16 | 12 | 12 |  | 68,8 | 1,38
62 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 731,64 721,64 | 10 4,32 | 15 | 15 |  | 85,3 | 1,71
63 | ФЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (26 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 1635,31 563,25 | 8,98 1,27 | 65 | 23 |  | 59,92 | 2,4
64 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (12 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 4967,63 524,8 | 41,24 5,87 | 99 | 10 | 1 | 55,83 | 1,12
65 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) | 1 | 415,16 |  | 415
66 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,2 | 17,21 |  | 3
67 | ФЕРр65-9-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 | 851,09 748,44 | 61,14 5,28 | 85 | 75 | 6 1 | 77,8 | 7,78
68 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 10 | 28,25 |  | 283
69 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,1 | 17,21 |  | 2
70 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 6 | 53,81 |  | 323
71 | ФЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 5,35 3,85 | 0,66 0,12 | 5 | 4 | 1 | 0,41 | 0,41
72 | ФССЦ-65.1.01.01-0001 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) | 1 | 126,44 |  | 126
73 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 0,5 / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 1 |  |  | 5,31 | 0,03
74 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 1 |  |  | 2,13 | 0,01
75 | ФЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 268,28 143,34 | 16,54 3,96 | 54 | 29 | 3 1 | 14,9 | 2,98
76 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (компл) | 2 | 281,63 |  | 563
77 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
78 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 106 | 42 | 7 2 | 22,2 | 4,44
79 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) | 2 | 318 |  | 636
80 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
81 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) | 8 | 404,36 |  | 3235
Раздел 6. Отопление
82 | ФЕРр65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм (100 м) НР (14 руб.): 103% от ФОТ СП (8 руб.): 60% от ФОТ | 0,02 | 789,5 692,64 | 51,72 2,51 | 16 | 14 | 1 | 81,2 | 1,62
83 | ФССЦ-18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) | 2,14 | 25,51 |  | 55
84 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,03 | 17,21 |  | 1
85 | ФССЦ-18.1.09.08-0001 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 2 | 120,2 |  | 240
86 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (41 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 50% от ФОТ | 0,085 | 751,17 599,47 | 0,66 0,12 | 64 | 51 |  | 74,1 | 6,3
87 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 (кг) | 1,4 | 16,66 |  | 23
Раздел 7. Воздуховоды и вентиляцонное оборудование
88 | ФЕРр65-30-6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (28 руб.): 74% от ФОТ СП (19 руб.): 50% от ФОТ | 0,09 | 432,89 409,44 | 23,45 10,13 | 39 | 37 | 2 1 | 48 | 4,32
89 В | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) МАТ=9000/1,2 | 0,0513 9*5,7/1000 | 7500 9000/1,2 |  | '(385)
90 | ФЕРр66-24-1 | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп (100 м2) НР (2 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,025 2,5 / 100 | 110,52 110,52 |  | 3 | 3 |  | 13,3 | 0,33
91 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ | 0,05 | 751,17 599,47 | 0,66 0,12 | 38 | 30 |  | 74,1 | 3,71
92 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 (кг) | 0,8 | 16,66 |  | 13
93 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (157 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 1898,04 1345,96 | 117,43 14,83 | 190 | 135 | 12 1 | 154 | 15,4
94 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 10 | 76,99 |  | 770
95 | ФЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (109 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 6 | 43,77 11,78 | 27,69 4,06 | 263 | 71 | 166 24 | 1,33 | 7,98
96 | ФССЦ-19.1.05.03-1010 | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) | 6 | 70,71 |  | 424
Раздел 8. Электроснабжение
97 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (77 руб.): 85% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 120 / 100 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 91 | 91 |  | 9,64 | 11,57
98 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (4 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 0,11 | 45,55 45,55 |  | 5 | 5 |  | 5,84 | 0,64
99 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (9 руб.): 85% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | 10 | 10 |  | 6,32 | 1,26
100 | ФЕРм08-03-599-12 | Демонтаж щитка (шт) НР (13 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 16,09 13,54 | 2,55 0,32 | 16 | 14 | 2 | 1,365 | 1,37
101 | ФЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 79,02 27,08 | 5,09 0,64 | 79 | 27 | 5 1 | 2,73 | 2,73
102 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 10,6 10,22 |  | 42 | 41 |  | 1,03 | 4,12
103 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: 1Р 16А, характеристика С (шт) | 4 | 9,87 |  | 39
104 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5,02 2,78 | 1,81 0,26 | 5 | 3 | 2 | 0,28 | 0,28
105 | ФССЦ-62.5.01.04-0014 | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный 5(60)А (однотарифный) (шт) | 1 | 85,54 |  | 86
106 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 | 231,67 178,98 | 33,8 2,26 | 348 | 268 | 51 3 | 19,04 | 28,56
107 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) | 150 120+30 | 2,17 |  | 326
108 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 1,2+0,3 | 68,77 50,67 | 3,62 0,5 | 103 | 76 | 5 1 | 5,39 | 8,09
109 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,12 | 3036,7 |  | 364
110 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,03 | 4814,02 |  | 144
111 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) | 20 | 20,7 |  | 414
112 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 | 454,03 342,84 | 4,77 0,64 | 5 | 3 |  | 34,56 | 0,35
113 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 2202 |  | 22
114 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (32 руб.): 95% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ | 0,11 | 424,07 313,47 | 4,77 0,64 | 47 | 34 | 1 | 31,6 | 3,48
115 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) | 1,1 | 68 |  | 75
116 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (171 руб.): 95% от ФОТ СП (117 руб.): 65% от ФОТ | 0,25 | 1373,83 700,75 | 158,72 21,97 | 343 | 175 | 40 5 | 70,64 | 17,66
117 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 | Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) | 25 | 47,73 |  | 1193
Раздел 9. Новый Раздел
118 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (53 руб.): 78% от ФОТ СП (34 руб.): 50% от ФОТ | 0,05 5 / 100 | 1363 1363 |  | 68 | 68 |  | 188 | 9,4
119 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5 | 42,98 | 42,98 | 215 |  | 215
120 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5 | 11,42 | 11,42 | 57 |  | 57
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 35442 | 4872 | 1319 115 |  | 557,08
Накладные расходы | [5 empty] | 4365
Сметная прибыль | [5 empty] | 2766
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 332911 |  |  |  | 476,97
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 45137 |  |  |  | 80,11
Итого | [5 empty] | 378048 |  |  |  | 557,08
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 29251
Машины и механизмы | [5 empty] | 1319
ФОТ | [5 empty] | 4987
Накладные расходы | [5 empty] | 4365
Сметная прибыль | [5 empty] | 2766
НДС 20% от 378048 | [5 empty] | 75609,60
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 453657,60 |  |  |  | 557,08
Возврат материалов | [5 empty] | 15437
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15