## ЛСР по форме №4
Приложение № 3 к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
г. Новосибирск, ул. Кирова, 76
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1164
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________335066,4 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________236110 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________43112 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3789 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________413,96 |  | чел.час
| Возврат материалов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1500 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Восстановление потолочного перекрытия
1 | ФЕРм03-05-005-02 | Разборка шахты подъемника (шт) НР (181 руб.): 80% от ФОТ СП (136 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 265,79 222,87 | 42,92 3,18 | 266 | 223 | 43 3 | 25,5 | 25,5
2 В | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) МАТ=9000/1,2 | 0,2 | 7500 9000/1,2 |  | '(1500)
3 | ФЕР06-16-001-02 | Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки перекрытий (10 м2) НР (17 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 77%*0.85 от ФОТ | 0,192 (0,8*1,3+0,8*1,1) / 10 | 294,54 50,7 | 187,01 32,45 | 57 | 10 | 36 6 | 6,5 | 1,25
4 | ФЕР06-16-005-07 | Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см (10 м2) НР (6 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 77%*0.85 от ФОТ | 0,192 (0,8*1,3+0,8*1,1) / 10 | 325,35 17,88 | 295,58 14,04 | 62 | 3 | 57 3 | 2,07 | 0,4
5 | ФССЦ-01.7.16.04-0012 | Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм (м2) | 1,92 0,8*1,3+0,8*1,1 | 4,4 |  | 8
6 | ФССЦ-04.1.02.01-0007 | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) | 0,5 | 590,7 |  | 295
7 | ФЕР06-03-004-08 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) НР (19 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,038024 (8,6*2*(0,8*1,3+0,8*1,1)+5)/1000 | 554,7 526,06 | 28,64 4,09 | 21 | 20 | 1 | 58 | 2,21
8 | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм (т) | 0,038 | 7325,47 |  | 278
Раздел 2. Ремонт пола
9 | ФЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (85 руб.): 80% от ФОТ СП (72 руб.): 68% от ФОТ | 0,1 | 1147,93 1059,68 | 69,47 | 115 | 106 | 7 | 124,23 | 12,42
10 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,15 | 424,88 |  | 64
11 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (107 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (53 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,72 72 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 114 | 113 | 1 | 16,32 | 11,75
12 | ФССЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 14,4 | 13,34 |  | 192
13 | ФЕРр62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (156 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 50% от ФОТ | 0,72 72 / 100 | 472,51 269,57 | 5,76 1,81 | 340 | 194 | 4 1 | 31,2 | 22,46
14 | ФССЦ-14.4.04.02-0002 | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 9,5 | 14,1 |  | 134
Раздел 3. Ремонт стен и потолка
15 | ФЕРр55-5-1 | Разборка кирпичных кладки (проем) (м3) НР (208 руб.): 89% от ФОТ СП (152 руб.): 65% от ФОТ | 1,89 0,9*2,1 | 204,26 123,86 | 80,4 | 386 | 234 | 152 | 15,88 | 30,01
16 | ФЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых (100 м2) НР (47 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,111 ((2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4) / 100 | 555,66 324,02 | 231,64 100,04 | 62 | 36 | 26 11 | 42,86 | 4,76
17 | ФЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (155 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (96 руб.): 80%*0.85 от ФОТ | 0,111 ((2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4) / 100 | 2406,41 1219,79 | 361,67 56,65 | 267 | 135 | 40 6 | 143 | 15,87
18 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) | 0,555 | 2027 |  | 1125
19 | ФЕР06-03-004-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (50 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,02928 3,05*1,2*2*4/1000 | 1824,5 1795,86 | 28,64 4,09 | 53 | 53 |  | 198 | 5,8
20 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм (т) | 0,0293 | 5763 |  | 169
21 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (270 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (134 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,817576 ((2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 289 | 285 | 3 1 | 16,32 | 29,66
22 | ФССЦ-14.3.01.01-0201 | Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л) | 36,4 | 11,35 |  | 413
23 | ФЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (307 руб.): 80% от ФОТ СП (192 руб.): 50% от ФОТ | 1,702 ((2,9+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1-0,7*2*2) / 100 | 390,97 223,78 | 7,07 2,05 | 665 | 381 | 12 3 | 25,9 | 44,08
24 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,1208 | 19973,67 |  | 2413
25 | ФЕРр62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (149 руб.): 80% от ФОТ СП (93 руб.): 50% от ФОТ | 0,668 (72-5,2) / 100 | 503,23 276,48 | 7,07 2,05 | 336 | 185 | 5 1 | 32 | 21,38
26 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,0474 | 19973,67 |  | 947
27 | ФЕРр62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (67 руб.): 80% от ФОТ СП (42 руб.): 50% от ФОТ | 0,3296 ((2,9*2+1,8*2)*2*2,2-0,7*2*6) / 100 | 391,02 252,29 | 7,73 2,16 | 129 | 83 | 3 1 | 29,2 | 9,62
28 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 4,2295 5,5*0,769 | 65,59 |  | 277
29 | ФЕРр62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (23 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ | 0,0522 (2,9*1,8) / 100 | 777,76 555,55 | 7,07 2,05 | 41 | 29 |  | 64,3 | 3,36
30 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 0,769 1*0,769 | 65,59 |  | 50
Раздел 4. Двери
31 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (22 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ | 0,05 | 535,16 535,16 |  | 27 | 27 |  | 67,4 | 3,37
32 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (29 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,0252 (0,6*2,1*2) / 100 | 2467,65 1031,55 | 250,56 48,15 | 62 | 26 | 6 1 | 115 | 2,9
33 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 13,61 | 3,93 |  | 53
34 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) | 2,52 0,6*2,1*2 | 239,56 |  | 604
35 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) | 2 | 94,68 |  | 189
36 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) НР (32 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 1,89 0,9*2,1*1 | 88,84 21,13 | 7,06 0,23 | 168 | 40 | 13 | 2,07 | 3,91
37 | ФССЦ-07.1.01.01-0019 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) | 1 | 2679,27 |  | 2679
Раздел 5. Водоснабжение и канализация
38 | ФЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1 | 16,42 9,85 | 6,57 1,16 | 16 | 10 | 6 1 | 1,14 | 1,14
39 | ФЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 587,05 582,05 | 5 2,16 | 12 | 12 |  | 68,8 | 1,38
40 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 731,64 721,64 | 10 4,32 | 15 | 15 |  | 85,3 | 1,71
41 | ФЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (20 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,03 3 / 100 | 1635,31 563,25 | 8,98 1,27 | 49 | 17 |  | 59,92 | 1,8
42 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (18 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,03 3 / 100 | 4967,63 524,8 | 41,24 5,87 | 149 | 16 | 1 | 55,83 | 1,67
43 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) | 1 | 415,16 |  | 415
44 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,2 | 17,21 |  | 3
45 | ФЕРр65-9-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 | 851,09 748,44 | 61,14 5,28 | 85 | 75 | 6 1 | 77,8 | 7,78
46 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 10 | 28,25 |  | 283
47 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,1 | 17,21 |  | 2
48 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 6 | 53,81 |  | 323
49 | ФЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 5,35 3,85 | 0,66 0,12 | 5 | 4 | 1 | 0,41 | 0,41
50 | ФССЦ-65.1.01.01-0001 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) | 1 | 126,44 |  | 126
51 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 0,5 / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 1 |  |  | 5,31 | 0,03
52 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 1 |  |  | 2,13 | 0,01
53 | ФЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 268,28 143,34 | 16,54 3,96 | 54 | 29 | 3 1 | 14,9 | 2,98
54 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (компл) | 2 | 281,63 |  | 563
55 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
56 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 106 | 42 | 7 2 | 22,2 | 4,44
57 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) | 2 | 318 |  | 636
58 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
59 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) | 4 | 404,36 |  | 1617
Раздел 6. Отопление
60 | ФЕРр65-9-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) НР (473 руб.): 103% от ФОТ СП (275 руб.): 60% от ФОТ | 0,5 | 1014,91 912,26 | 61,14 5,28 | 507 | 456 | 31 3 | 94,83 | 47,42
61 | ФССЦ-18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) | 50 | 25,51 |  | 1276
62 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,2 | 17,21 |  | 3
63 | ФССЦ-18.1.09.08-0001 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 3 | 120,2 |  | 361
64 | ФЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м) НР (16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,06 6 / 100 | 9694,44 216,77 | 70,78 11,63 | 582 | 13 | 4 1 | 23,9 | 1,43
65 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (2 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,14*6) / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 13 | 3 | 1 | 5,31 | 0,31
66 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (1 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,058 (0,025*3,14*50+0,1*3,14*6) / 100 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 9 | 1 |  | 2,13 | 0,12
Раздел 7. Воздуховоды и вентиляцонное оборудование
67 | ФЕРр65-30-6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (31 руб.): 74% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ | 0,1 | 432,89 409,44 | 23,45 10,13 | 43 | 41 | 2 1 | 48 | 4,8
68 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (157 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 1898,04 1345,96 | 117,43 14,83 | 190 | 135 | 12 1 | 154 | 15,4
69 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 10 | 76,99 |  | 770
70 | ФЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (109 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 6 | 43,77 11,78 | 27,69 4,06 | 263 | 71 | 166 24 | 1,33 | 7,98
71 | ФССЦ-19.1.05.03-0010 | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) | 6 | 70,71 |  | 424
Раздел 8. Электроснабжение
72 | ФЕРр67-2-11 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (100 м труб) НР (6 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 | 32,52 32,52 |  | 7 | 7 |  | 3,98 | 0,8
73 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (7 руб.): 85% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 10 / 100 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 8 | 8 |  | 9,64 | 0,96
74 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (1 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 0,02 | 45,55 45,55 |  | 1 | 1 |  | 5,84 | 0,12
75 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 0,04 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | 2 | 2 |  | 6,32 | 0,25
76 | ФЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 79,02 27,08 | 5,09 0,64 | 79 | 27 | 5 1 | 2,73 | 2,73
77 | ФССЦ-62.1.02.15-0021 | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) | 1 | 297,09 |  | 297
78 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 10,6 10,22 |  | 42 | 41 |  | 1,03 | 4,12
79 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) | 4 | 9,87 |  | 39
80 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5,02 2,78 | 1,81 0,26 | 5 | 3 | 2 | 0,28 | 0,28
81 | ФССЦ-62.5.01.04-0014 | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт) | 1 | 85,54 |  | 86
82 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 | 231,67 178,98 | 33,8 2,26 | 348 | 268 | 51 3 | 19,04 | 28,56
83 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) | 150 120+30 | 2,17 |  | 326
84 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 1,2+0,3 | 68,77 50,67 | 3,62 0,5 | 103 | 76 | 5 1 | 5,39 | 8,09
85 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,12 | 3036,7 |  | 364
86 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,03 | 4814,02 |  | 144
87 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) | 20 | 20,7 |  | 414
88 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 | 454,03 342,84 | 4,77 0,64 | 5 | 3 |  | 34,56 | 0,35
89 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 2202 |  | 22
90 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (24 руб.): 95% от ФОТ СП (16 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 | 424,07 313,47 | 4,77 0,64 | 34 | 25 |  | 31,6 | 2,53
91 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) | 0,8 | 68 |  | 54
92 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (96 руб.): 95% от ФОТ СП (66 руб.): 65% от ФОТ | 0,14 | 1373,83 700,75 | 158,72 21,97 | 192 | 98 | 22 3 | 70,64 | 9,89
93 | ФССЦ-20.3.03.03-0104 | Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа: НСП 02-100-002 с решеткой (шт) | 14 | 47,73 |  | 668
Раздел 9. Новый Раздел
94 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 1363 1363 |  | 27 | 27 |  | 188 | 3,76
95 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2 | 42,98 | 42,98 | 86 |  | 86
96 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2 | 11,42 | 11,42 | 23 |  | 23
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 25710 | 3709 | 843 80 |  | 413,96
Накладные расходы | [5 empty] | 3512
Сметная прибыль | [5 empty] | 2222
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 236110 |  |  |  | 329,78
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 43112 |  |  |  | 84,18
Итого | [5 empty] | 279222 |  |  |  | 413,96
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 21158
Машины и механизмы | [5 empty] | 843
ФОТ | [5 empty] | 3789
Накладные расходы | [5 empty] | 3512
Сметная прибыль | [5 empty] | 2222
НДС 20% от 279222 | [5 empty] | 55844,40
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 335066,40 |  |  |  | 413,96
Возврат материалов | [5 empty] | 1500
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15