## ЛСР по форме №4
Приложение №4 к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 8
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонт муниципального объекта ЗСГО № 1355-55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________310260 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________224966 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________33584 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3191 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________347,34 |  | чел.час
| Возврат материалов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1695 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Ремонт пола
1 | ФЕРр57-10-3 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (85 руб.): 80% от ФОТ СП (72 руб.): 68% от ФОТ | 0,1 | 1147,93 1059,68 | 69,47 | 115 | 106 | 7 | 124,23 | 12,42
2 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,15 | 424,88 |  | 64
3 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (100 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,677 (71,8-4,1) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 108 | 106 | 1 | 16,32 | 11,05
4 | ФССЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 13,54 | 13,34 |  | 181
5 | ФЕРр62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (146 руб.): 80% от ФОТ СП (92 руб.): 50% от ФОТ | 0,677 (71,8-4,1) / 100 | 472,51 269,57 | 5,76 1,81 | 320 | 182 | 4 1 | 31,2 | 21,12
6 | ФССЦ-14.4.04.02-0002 | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 8,94 | 14,1 |  | 126
Раздел 2. Ремонт стен и потолка
7 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (355 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (176 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 2,39035 (((2,15+1,25)*2+(2,3+3,51)*2+(5,85+4,25+0,65)*2+(2,14+2,2)*2+(1+1,2)*2*2)*3+((3,87+3,47)*2+(4,06+3,47)*2)*3,25-1*2,1*4-0,9*2,1*6-0,8*2,1*6) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 380 | 375 | 4 1 | 16,32 | 39,01
8 | ФССЦ-14.3.01.01-0201 | Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л) | 47,8 | 11,35 |  | 543
9 | ФЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (352 руб.): 80% от ФОТ СП (220 руб.): 50% от ФОТ | 1,95 (((2,15+1,25)*2+(2,3+3,51)*2+(5,85+4,25+0,65)*2)*3+((3,87+3,47)*2+(4,06+3,47)*2)*3,25-1*2,1*4-0,9*2,1*6-0,8*2,1*1) / 100 | 390,97 223,78 | 7,07 2,05 | 762 | 436 | 14 4 | 25,9 | 50,51
10 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,1385 | 19973,67 |  | 2766
11 | ФЕРр62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (135 руб.): 80% от ФОТ СП (85 руб.): 50% от ФОТ | 0,606 (71,8-4,1-7,1) / 100 | 503,23 276,48 | 7,07 2,05 | 305 | 168 | 4 1 | 32 | 19,39
12 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,043 | 19973,67 |  | 859
13 | ФЕРр62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (90 руб.): 80% от ФОТ СП (56 руб.): 50% от ФОТ | 0,4404 (((2,14+2,2)*2+(1+1,2)*2*2)*3-0,8*2,1*5) / 100 | 391,02 252,29 | 7,73 2,16 | 172 | 111 | 3 1 | 29,2 | 12,86
14 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 5,6906 7,4*0,769 | 65,59 |  | 373
15 | ФЕРр62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 50% от ФОТ | 0,071 (4,8+1,1+1,2) / 100 | 777,76 555,55 | 7,07 2,05 | 55 | 39 | 1 | 64,3 | 4,57
16 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 1,0766 1,4*0,769 | 65,59 |  | 71
Раздел 3. Двери
17 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (26 руб.): 82% от ФОТ СП (20 руб.): 62% от ФОТ | 0,06 | 535,16 535,16 |  | 32 | 32 |  | 67,4 | 4,04
18 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (50 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (25 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,0441 (0,7*2,1*3) / 100 | 2467,65 1031,55 | 250,56 48,15 | 109 | 45 | 11 2 | 115 | 5,07
19 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 23,81 | 3,93 |  | 94
20 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) | 4,41 0,7*2,1*3 | 239,56 |  | 1056
21 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) | 3 | 94,68 |  | 284
22 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) НР (32 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 1,89 0,9*2,1*1 | 88,84 21,13 | 7,06 0,23 | 168 | 40 | 13 | 2,07 | 3,91
23 | ФССЦ-07.1.01.01-0019 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) | 1 | 2679,27 |  | 2679
Раздел 4. Водоснабжение и канализация
24 | ФЕРр65-12-1 | Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) НР (27 руб.): 74% от ФОТ СП (18 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 1858,79 1768,14 | 90,65 39,15 | 37 | 35 | 2 1 | 209 | 4,18
25 В | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов (т) МАТ=9000/1,2 | 0,226 | 7500 9000/1,2 |  | '(1695)
26 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,01 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 | 4 | 4 |  | 51,3 | 0,51
27 | ФЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1 | 16,42 9,85 | 6,57 1,16 | 16 | 10 | 6 1 | 1,14 | 1,14
28 | ФЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (4 руб.): 74% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 587,05 582,05 | 5 2,16 | 6 | 6 |  | 68,8 | 0,69
29 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (32 руб.): 74% от ФОТ СП (22 руб.): 50% от ФОТ | 0,06 6 / 100 | 731,64 721,64 | 10 4,32 | 44 | 43 | 1 | 85,3 | 5,12
30 | ФЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (7 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 1635,31 563,25 | 8,98 1,27 | 16 | 6 |  | 59,92 | 0,6
31 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (36 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,06 6 / 100 | 4967,63 524,8 | 41,24 5,87 | 298 | 31 | 2 | 55,83 | 3,35
32 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) | 1 | 415,16 |  | 415
33 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,2 | 17,21 |  | 3
34 | ФЕРр65-9-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 | 851,09 748,44 | 61,14 5,28 | 85 | 75 | 6 1 | 77,8 | 7,78
35 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 10 | 28,25 |  | 283
36 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,1 | 17,21 |  | 2
37 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 5 | 53,81 |  | 269
38 | ФЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 5,35 3,85 | 0,66 0,12 | 5 | 4 | 1 | 0,41 | 0,41
39 | ФССЦ-65.1.01.01-0001 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) | 1 | 126,44 |  | 126
40 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 0,5 / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 1 |  |  | 5,31 | 0,03
41 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 1 |  |  | 2,13 | 0,01
42 | ФЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,1 | 268,28 143,34 | 16,54 3,96 | 27 | 14 | 2 | 14,9 | 1,49
43 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (компл) | 1 | 281,63 |  | 282
44 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,1 | 204,5 |  | 20
45 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 106 | 42 | 7 2 | 22,2 | 4,44
46 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) | 2 | 318 |  | 636
47 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
48 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) | 3 | 404,36 |  | 1213
Раздел 5. Отопление
49 | ФЕРр65-9-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) НР (284 руб.): 103% от ФОТ СП (166 руб.): 60% от ФОТ | 0,3 | 1014,91 912,26 | 61,14 5,28 | 304 | 274 | 18 2 | 94,83 | 28,45
50 | ФССЦ-18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) | 30 | 25,51 |  | 765
51 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,2 | 17,21 |  | 3
52 | ФССЦ-18.1.09.08-0001 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 3 | 120,2 |  | 361
53 | ФЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм (100 м) НР (24 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,09 9 / 100 | 9694,44 216,77 | 70,78 11,63 | 872 | 20 | 6 1 | 23,9 | 2,15
54 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (2 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,052 (0,025*3,14*30+0,1*3,14*9) / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 11 | 3 |  | 5,31 | 0,28
55 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (1 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,052 (0,025*3,14*30+0,1*3,14*9) / 100 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 9 | 1 |  | 2,13 | 0,11
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляцонное оборудование
56 | ФЕРр65-30-6 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (37 руб.): 74% от ФОТ СП (25 руб.): 50% от ФОТ | 0,12 | 432,89 409,44 | 23,45 10,13 | 52 | 49 | 3 1 | 48 | 5,76
57 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (189 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (116 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,12 12 / 100 | 1898,04 1345,96 | 117,43 14,83 | 228 | 162 | 14 2 | 154 | 18,48
58 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 12 | 76,99 |  | 924
59 | ФЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (145 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (89 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 8 | 43,77 11,78 | 27,69 4,06 | 350 | 94 | 222 32 | 1,33 | 10,64
60 | ФССЦ-19.1.05.03-1010 | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) | 8 | 70,71 |  | 566
Раздел 7. Электроснабжение
61 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 | 45,55 45,55 |  | 2 | 2 |  | 5,84 | 0,29
62 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (3 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 0,08 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | 4 | 4 |  | 6,32 | 0,51
63 | ФЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 79,02 27,08 | 5,09 0,64 | 79 | 27 | 5 1 | 2,73 | 2,73
64 | ФССЦ-62.1.02.15-0021 | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) | 1 | 297,09 |  | 297
65 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 10,6 10,22 |  | 42 | 41 |  | 1,03 | 4,12
66 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: 1Р 16А, характеристика С (шт) | 4 | 9,87 |  | 39
67 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5,02 2,78 | 1,81 0,26 | 5 | 3 | 2 | 0,28 | 0,28
68 | ФССЦ-62.5.01.04-0014 | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный 5(60)А (однотарифный) (шт) | 1 | 85,54 |  | 86
69 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (207 руб.): 95% от ФОТ СП (142 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 | 231,67 178,98 | 33,8 2,26 | 278 | 215 | 41 3 | 19,04 | 22,85
70 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) | 120 | 2,17 |  | 260
71 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (59 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 | 68,77 50,67 | 3,62 0,5 | 83 | 61 | 4 1 | 5,39 | 6,47
72 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,09 | 3036,7 |  | 273
73 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,03 | 4814,02 |  | 144
74 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) | 20 | 20,7 |  | 414
75 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 | 454,03 342,84 | 4,77 0,64 | 5 | 3 |  | 34,56 | 0,35
76 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 2202 |  | 22
77 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (18 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ | 0,06 | 424,07 313,47 | 4,77 0,64 | 25 | 19 |  | 31,6 | 1,9
78 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) | 0,6 | 68 |  | 41
79 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (61 руб.): 65% от ФОТ | 0,13 | 1373,83 700,75 | 158,72 21,97 | 179 | 91 | 21 3 | 70,64 | 9,18
80 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 | Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) | 13 | 47,73 |  | 620
Раздел 8. Оголовок
81 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (м3) НР (5 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,048 0,1*0,6*0,8*1 | 242,08 110,33 | 131,75 | 12 | 5 | 7 | 12,3 | 0,59
82 | ФЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) НР (22 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 2 | 15,17 9,6 | 1,47 0,12 | 30 | 19 | 3 | 1,07 | 2,14
83 | ФССЦ-19.2.03.03-0078 | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х800 мм (шт) | 2 | 452,55 |  | 905
84 | ФЕРр62-22-7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов (100 м2) НР (36 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 50% от ФОТ | 0,109 10,9 / 100 | 916,67 412,88 | 13,31 2,32 | 100 | 45 | 1 | 46,6 | 5,08
85 | ФССЦ-14.4.02.04-0001 | Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015 (т) | 0,0015 | 14600 |  | 22
Раздел 9. Новый Раздел
86 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (64 руб.): 78% от ФОТ СП (41 руб.): 50% от ФОТ | 0,06 6 / 100 | 1363 1363 |  | 82 | 82 |  | 188 | 11,28
87 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 6 | 42,98 | 42,98 | 258 |  | 258
88 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 6 | 11,42 | 11,42 | 69 |  | 69
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 24379 | 3130 | 763 61 |  | 347,34
Накладные расходы | [5 empty] | 2928
Сметная прибыль | [5 empty] | 1809
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 224966 |  |  |  | 298,66
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 33584 |  |  |  | 48,68
Итого | [5 empty] | 258550 |  |  |  | 347,34
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 20486
Машины и механизмы | [5 empty] | 763
ФОТ | [5 empty] | 3191
Накладные расходы | [5 empty] | 2928
Сметная прибыль | [5 empty] | 1809
НДС 20% от 258550 | [5 empty] | 51710,00
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 310260,00 |  |  |  | 347,34
Возврат материалов | [5 empty] | 1695
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15