Приложение № 2

к документации об электронном аукционе

**Техническое задание на выполнение подрядных работ**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Работы по ремонту муниципальных нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресам: г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Дачная, 33, проспект Дзержинского, 1а, ул. Дуси Ковальчук, 396, Красный проспект, 59, ул. Кузьмы Минина, 4а, ул. Ленина, 90, ул. Орджоникидзе, 35, ул. Советская, 49а. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ** |
| Виды и объемы работ в соответствии с Приложениями № 3 (Локальный сметный расчет № 1), № 4 (Ведомость объемов работ № 1), № 5 (План помещения по ул. 1-я Механическая, 18), № 6 (План помещения по ул. Дачная, 33), № 7 (План помещения по проспекту Дзержинского, 1а), № 8 (План помещения по ул. Дуси Ковальчук, 396), № 9 (План помещения по Красному проспекту, 59), № 10 (План помещения по ул. Кузьмы Минина, 4а), № 11 (План помещения по ул. Ленина, 90), № 12 (План помещения по ул. Орджоникидзе, 35), № 13 (План помещения по ул. Советская, 49а) к документации об электронном аукционе. |
| 1. **Место выполнения работ** |
| Город Новосибирск:   * ул. 1-я Механическая, 18, нежилое помещение площадью 182,8 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната № А (Приложение № 5 к документации об электронном аукционе); * ул. Дачная, 33, нежилое помещение площадью 205,7 кв. м, расположенное в подвале, комнаты №№ А, 1, 6, 7, 11, 15 (Приложение № 6 к документации об электронном аукционе); * проспект Дзержинского, 1а, нежилое помещение площадью 220,7 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната № 21 (Приложение № 7 к документации об электронном аукционе); * ул. Дуси Ковальчук, 396, нежилое помещение площадью 118,9 кв. м, расположенное в подвале, комната № 17 (Приложение № 8 к документации об электронном аукционе); * Красный проспект, 59, нежилое помещение площадью 61,9 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната № 5 (Приложение № 9 к документации об электронном аукционе); * ул. Кузьмы Минина, 4а, нежилое помещение площадью 402,7 кв. м, расположенное в подвале, комнаты №№ 15, 21, 22 (Приложение № 10 к документации об электронном аукционе); * ул. Ленина, 90, нежилое помещение площадью 229,1 кв. м, расположенное в подвале, комната № 5 (Приложение № 11 к документации об электронном аукционе); * ул. Орджоникидзе, 35, нежилое помещение площадью 70,0 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната № 4 (Приложение № 12 к документации об электронном аукционе); * ул. Советская, 49а, нежилое помещение площадью 82,1 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната № 4 (Приложение № 13 к документации об электронном аукционе).   Объекты переданы по договорам аренды и используются. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ** |
| Срок выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в полном объеме: 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания договора. Начало выполнения работ не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания договора. |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг** |
| - вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, производить не реже 1 раза в 2 дня;  - вывоз мусора производить на городской полигон ТБО;  - работы производить с учетом использования помещения арендатором. |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** |
| Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.  Подрядчик предоставляет заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов.  Подрядчик ежедневно перед окончанием работ на участке выполнения работ производит очистку от строительного мусора. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине подрядчика в процессе производства работ. |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ** |
| После выполнения работ по договору подрядчик извещает заказчика о завершении работ и предоставляет для подписания акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3).  Заказчик принимает результат выполненных работ, подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), либо дает обоснованный отказ от их подписания в течение 5 (Пяти) рабочих дней. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**   **по завершению и сдаче работ** |
| Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству. |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ** |
| Подрядчик, в случае обнаружения дефектов, связанных с произведенными им работами, а также в случае загрязнения прилегающей территории в процессе проведения работ, обязуется провести мероприятия по их устранению не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления. |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ** |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца. |
| 1. **Порядок оплаты** |
| Оплата выполненных работ производится Заказчиком в полном объеме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) при условии предоставления счета, счета-фактуры (при наличии). |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика** |
| При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 3 (Локальный сметный расчет № 1) к документации об электронном аукционе, либо по согласованию с заказчиком материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. |