## Лист1
Приложение № 3.2
к документации об электронном аукционе
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Наименование объекта:_ЗСГО 0520-55 (96,5 кв.м)_______________________________________________________
2. Адрес: _ул. Богдана Хмельницкого, 63___________________________________________________________________________
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Формула расчета | Используемые материалы | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Заделка выбоин в полах бетонных толщиной 40 мм | шт |  |  | 5
2 | Разборка покрытий полов из досок | кв. м | 6,6+1,6+8,7+2,6+14,6 |  | 34.1 | Комнаты №№ 5,8,9,10,11
3 | Разборка перегородок на деревянном каркасе | кв. м | 4,33*2,2 |  | 9.5 | между комнатами №8 и №9
4 | Разборка перегородок металлических | кв. м | 1,6*2,2 |  | 3.5 | комната №13
5 | Разборка деревянной облицовки стен | кв. м | (3,57+4,09)*2*2,2-0,9*2*2 |  | 29.9 | комната №11
6 | Разборка облицовки стен из плиток ГВЛ | кв. м | (1,97+1,33)*2*2,2-0,9*2 |  | 12.7 | комната №10
7 | Разборка потолков подвесных на деревянном каркасе | кв. м | 14,6+2,6 |  | 17.2 | Комнаты №№ 10,11
8 | Разборка облицовки стен из плиток керамических | кв. м | ((0,84+1,93)+(0,87+1,88)+(2,32+1,88))*2*1,7-0,7*1,7*5 |  | 27.1 | Комнаты №№ 2,3,4
9 | Устройство стяжки пола (толщина 50 мм) | кв. м | 6,6+1,6+8,7+2,6+14,6 |  | 34.1 | Комнаты №№ 5,8,9,10,11
10 | Огрунтовка пола | кв. м |  |  | 96.5
11 | Окрашивание пола | кв. м |  | Акриловая эмаль для бетонных поверхностей | 96.5
12 | Очистка стен от старой краски | кв. м | ((1,65+2,42)+(3,7+1,96)+(4,05+2,4)+(3,95+4)+(1,97+1,33)+(4,09+3,57)+(3,4+1,6)+(4,75+3,95)+(6,55+4))*2*2,2-7*1,2*2,1-13*0,9*2-1,1*1,1 |  | 218.8 | кроме комнат № 2,3,4
13 | Кладка стен кирпичных (1/2 кирпича) | кв. м | 4,33*2,2-0,9*2 |  | 7.7 | между комнатами №8 и №9
14 | Монтаж перемычек над дверными проемами | шт |  | Уголок 50х50 | 1
15 | Выравнивание стен цементным раствором | кв. м | ((0,84+1,93)+(0,87+1,88)+(2,32+1,88))*2*1,7-0,7*1,7*5+(2,4+3,95+2,44)*2,2-1,1*1,1 |  | 45.2 | Комнаты №№ 2,3,4,6,7
16 | Очистка потолка от старой краски | кв. м |  |  | 96.5
17 | Заделка выбоин и отверстий в стенах | кв. м | ((1,65+2,42)+(3,7+1,96)+(4,05+2,4)+(3,95+4)+(1,97+1,33)+(4,09+3,57)+(3,4+1,6)+(4,75+3,95)+(6,55+4))*2*2,2-7*1,2*2,1-13*0,9*2-1,1*1,1 | Цементная шпатлевка | 218.8 | кроме комнат № 2,3,4
18 | Огрунтовка стен укрепляющим составом | кв. м | ((1,65+2,42)+(3,7+1,96)+(4,05+2,4)+(3,95+4)+(1,97+1,33)+(4,09+3,57)+(3,4+1,6)+(4,75+3,95)+(6,55+4))*2*2,2-7*1,2*2,1-13*0,9*2-1,1*1,1+((0,84+1,93)+(0,87+1,88)+(2,32+1,88))*2*2,2-0,7*2*5+4,33*2,2*2-0,9*2*2 |  | 270.1
19 | Огрунтовка потолка укрепляющим составом | кв. м |  |  | 96.5
20 | Окрашивание потолков в санузлах | кв. м | 1,6+1,6+4,4 | Краска силикатная для внутренних работ | 7.6 | Комнаты №№ 2,3,4
21 | Окрашивание стен в санузлах | кв. м | ((0,84+1,93)+(0,87+1,88)+(2,32+1,88))*2*2,2-0,7*2*5 | Краска силикатная для внутренних работ | 35.8 | Комнаты №№ 2,3,4
22 | Окрашивание стен | кв. м | ((1,65+2,42)+(3,7+1,96)+(4,05+2,4)+(3,95+4)+(1,97+1,33)+(4,09+3,57)+(3,4+1,6)+(4,75+3,95)+(6,55+4))*2*2,2-7*1,2*2,1-13*0,9*2-1,1*1,1+4,33*2,2*2-0,9*2*2 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 234.3
23 | Окрашивание потолков | кв. м | 96,5-7,6 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 88.9
24 | Демонаж дверных блоков деревянных | шт |  |  | 7
25 | Установка межкомнатных дверей | шт |  | Двери межкомнатные (700*2100) | 3
26 | Установка противопожарной двери в помещение венткамеры | шт |  | Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже ЕI-60 (900*2100) | 1
27 | Демонтаж задвижки фланцевой на трубе канализации | шт |  |  | 1
28 | Демонтаж умывальников | шт |  |  | 1
29 | Частичный демонтаж пола бетонного | кв. м |  |  | 1
30 | Прокладка труб канализации Д100 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм | 5
31 | Прокладка труб канализации Д50 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм | 2
32 | Установка обратного клапана на систему канализации | шт |  |  | 1
33 | Замена трубопроводов водоснабжения | м |  | Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм | 10
34 | Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения | шт |  | Краны шаровые латунные диаметром 15 мм | 6
35 | Установка счетчика водоснабжения | шт |  | Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм | 1
36 | Огрунтовка и окраска трубопроводов | кв. м | 0,015м*3,14*10м | Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115 | 0.5
37 | Установка пластиковых баков (для воды/пищевых продуктов) 205л | шт | 136чел*3л*2сут (не менее) |  | 4
38 | Установка раковин керамических, подключение к системам ВК | шт |  | Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену) | 1
39 | Установка унитазов, подключение к системам ВК | шт |  | Унитаз с бачком присоединенным | 2
40 | Разборка изоляции вентиляционной трубы | м. п |  |  | 5
41 | Монтаж изоляции вентиляционной трубы | м. п |  |  | 5
42 | Демонтаж вентканалов | м. п |  |  | 24
43 | Монтаж вентканалов | м. п |  | Воздуховоды из оцинкованной стали | 24
44 | Установка диффузоров | шт |  | Приточные диффузоры | 8
45 | Установка вентиляционных задвижек в санузлах | шт |  |  | 2
46 | Монтаж вентилятора осевого канального | шт |  |  | 1
47 | Демонтаж выключателей | шт |  |  | 10
48 | Демонтаж светильников потолочных | шт |  |  | 11
49 | Монтаж электрощитка с установкой счетчика | шт |  | Щиток электрический; выключатели автоматические 25А-1 шт., 16А - 3 шт; счетчик электрический | 1
50 | Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам | м |  | Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 16 мм коробки ответвительные - 20 шт. | 120
51 | Установка выключателей | шт |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 13
52 | Монтаж розеток | шт |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 2
53 | Монтаж осветительных приборов | шт |  | Потолочный светильник для лампы накаливания (ударозащищенный корпус) | 16
54 | Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электрощитовой МКД
55 | Очистка стен оголовка эвакуационного выхода от старой краски | кв. м | (1,5+1,5)*2*1,2+1,7*1,7-0,6*0,8*2 |  | 9.1
56 | Заделка выбоин и отверстийв конструкциях оголовка эвакуационного выхода | кв. м | (1,5+1,5)*2*1,2+1,7*1,7-0,6*0,8*2 |  | 9.1
57 | Окраска конструкций оголовка эвакуационного выхода | кв. м | (1,5+1,5)*2*1,2+1,7*1,7-0,6*0,8*2 |  | 9.1
58 | Монтаж решеток в проемы оголовка эвакуационного выхода | шт | 0,6м*0,8м |  | 2
59 | Очистка шахты и оголовка от бытового мусора и грунта | т |  |  | 10
Составил:
Согласовано: