## Альбом
Приложение № 4 к документации об электронном аукционе
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2021 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2021 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 12
(наименование стройки)
муниципальное нежилое помещение
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
опорный пункт | [14 empty] | Локальная смета (2)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 764.15 | (73,27) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 546.76 | (49,91) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 157.5 | (5,46) | тыс.руб.
| монтажных работ | 86.46 | (10,49) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 592.69 | чел.час.
| оборудования | 3.57 | (0,66) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 5.99 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. отопление | [15 empty] | Раздел 1. отопление
1 | ФЕРр65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,08 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
|  | Объем=8 / 100 | [15 empty] | Объем=8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 692.64; 10: 55.41; 11: 28,82; 12: 1597 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 51.72; 10: 4.14 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 0.2; 11: 28,82; 12: 6 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.14; 10: 3.61 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 81,2; 7: 6,496 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 0,016 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 789.5; 10: 63.16 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.61; 12: 1603 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 57.28; 12: 1651 | [6 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 28.92; 12: 834 | [6 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.36 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-18.1.06.10-0002 | Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 32.04; 10: 128.16 |  |  |  | Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
3 | ФССЦ-18.1.09.06-1030 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/в |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 40.5; 10: 162 |  |  |  | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/в
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
4 | ФССЦ-23.3.06.05-0003 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм |  |  | 4: м; 7: 8,56; 8: 19.4; 10: 166.06 |  |  |  | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
5 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,04 |  |  |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 865.7; 10: 34.63; 11: 28,82; 12: 998 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 70.02; 10: 2.8 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.24; 10: 1.21; 11: 28,82; 12: 35 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 110; 7: 4,4 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,24; 7: 0,0896 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 935.72; 10: 37.43 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.84; 12: 1033 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 31.18; 12: 899 | [6 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 15.77; 12: 455 | [6 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.38 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 4: 100 кВт; 7: 0,0592 |  |  |  | Установка радиаторов: стальных
|  | Объем=(1,48*4) / 100 | [15 empty] | Объем=(1,48*4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 530.13; 10: 31.38; 11: 28,82; 12: 904 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 192.89; 10: 11.42 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.75; 10: 2.29; 11: 28,82; 12: 66 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1222.39; 10: 72.37 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59,1; 7: 3,49872 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,13; 7: 0,185296 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1945.41; 10: 115.17 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.67; 12: 970 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 36.67 |  | 1056 | [6 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 20.61 |  | 594 | [6 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.45 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-18.5.10.05-0022 | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 110 °С, тепловая мощность 1480 Вт |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 774.47; 10: 3097.88 |  |  |  | Радиатор биметаллический отопительный секционный, количество секций 8, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 2 МПа, максимальная температура теплоносителя 110 °С, тепловая мощность 1480 Вт
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
8 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,0157 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
|  | Объем=(3,14*0,025*2*10) / 100 | [15 empty] | Объем=(3,14*0,025*2*10) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 599.47; 10: 9.41; 11: 28,82; 12: 271 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.01 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0; 11: 28,82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 151.04; 10: 2.37 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 74,1; 7: 1,16337 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,000157 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 751.17; 10: 11.79 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.41; 12: 271 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 8.47; 12: 244 | [6 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.33; 12: 125 | [6 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.59 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-14.4.02.04-0182 | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая |  |  | 4: т; 7: 0,000253; 8: 22638.2; 10: 5.73 |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая
(Малярные работы (ремонтно-строительные))
|  | Итоги по разделу 1 отопление : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 отопление :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3787.38 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 130.83 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 18.37 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.7 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3638.18 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3990.61 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 130.83 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 18.37 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.7 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3638.18 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 133.6 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 69.63 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 134.53 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 133.6 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 69.63 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 отопление |  |  | 10: 3990.61 | [11 empty] | Итого по разделу 1 отопление
Раздел 2. Крыльцо | [15 empty] | Раздел 2. Крыльцо
10 | ФЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (дверь) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,0315 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (дверь)
|  | Объем=(1,5*2,1) / 100 | [15 empty] | Объем=(1,5*2,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 159.07; 10: 5.01; 11: 28,82; 12: 144 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 0.02 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0; 11: 28,82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.73; 10: 4.81 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,2; 7: 0,5733 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,000315 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 312.46; 10: 9.84 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.01; 12: 144 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.51; 12: 130 | [6 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2.3; 12: 66 | [6 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.65 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-14.4.02.04-0182 | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая |  |  | 4: т; 7: 0,000507; 8: 22638.2; 10: 11.48 |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая
(Малярные работы (ремонтно-строительные))
12 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,14324 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
|  | Объем=(10,324+4) / 100 | [15 empty] | Объем=(10,324+4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 595.99; 10: 85.37; 11: 28,82; 12: 2460 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.01; 10: 6.45 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.44; 10: 2.78; 11: 28,82; 12: 80 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69,87; 7: 10,0081788 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,44; 7: 0,2062656 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 641; 10: 91.82 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.15; 12: 2540 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 78.45; 12: 2261 | [6 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 43.19; 12: 1245 | [6 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.46 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,14324 |  |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
|  | Объем=(10,324+4) / 100 | [15 empty] | Объем=(10,324+4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 603.31; 10: 86.42; 11: 28,82; 12: 2491 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 167.94; 10: 24.06 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 48.06; 10: 6.88; 11: 28,82; 12: 198 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 896.25; 10: 128.38 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72,6; 7: 10,399224 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,77; 7: 0,5400148 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1667.5; 10: 238.86 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.3; 12: 2689 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 94.05 |  | 2711 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 51.55 |  | 1486 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.46 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-05.2.02.21-0041 | Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента |  |  | 4: м2; 7: 14,61048; 8: 118.43; 10: 1730.32 |  |  |  | Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента
(Полы)
15 | ФЕР09-03-037-01 | Разборка навеса над входом |  |  | 4: т; 7: 0,1 |  |  |  | Разборка навеса над входом
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.92; 9: 0,7; 10: 12.52; 11: 28,82; 12: 361 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 639.42; 9: 0,7; 10: 44.76 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.1; 9: 0,7; 10: 6.31; 11: 28,82; 12: 182 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 291.74; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,49; 6: 0,7; 7: 1,3643 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,77; 6: 0,7; 7: 0,5439 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1110.08; 10: 57.28 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.83; 12: 543 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 15.76 |  | 454 | [6 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 9.92 |  | 286 | [6 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.96 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР09-03-037-01 | Разборка покрытия пандуса |  |  | 4: т; 7: 0,05 |  |  |  | Разборка покрытия пандуса
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.92; 9: 0,7; 10: 6.26; 11: 28,82; 12: 180 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 639.42; 9: 0,7; 10: 22.38 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.1; 9: 0,7; 10: 3.15; 11: 28,82; 12: 91 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 291.74; 9: 0; 10: 0 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,49; 6: 0,7; 7: 0,68215 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,77; 6: 0,7; 7: 0,27195 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1110.08; 10: 28.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.41; 12: 271 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 7.88 |  | 227 | [6 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 4.96 |  | 143 | [6 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.48 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР09-03-037-01 | Монтаж навеса и пандуса |  |  | 4: т; 7: 0,15 |  |  |  | Монтаж навеса и пандуса
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.92; 10: 26.84; 11: 28,82; 12: 774 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 639.42; 10: 95.91 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 90.1; 10: 13.52; 11: 28,82; 12: 390 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 291.74; 10: 43.76 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19,49; 7: 2,9235 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,77; 7: 1,1655 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1110.08; 10: 166.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.36; 12: 1164 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 33.78 |  | 974 | [6 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 21.27 |  | 613 | [6 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.56 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-07.2.07.04-0003 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т |  |  | 4: т; 7: 0,1; 8: 10990; 10: 1099 |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т
(Строительные металлические конструкции)
19 | ФССЦ-08.3.12.04-0017 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм |  |  | 4: т; 7: 0,05; 8: 8007; 10: 400.35 |  |  |  | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
20 | ФЕР12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,06 |  |  |  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
|  | Объем=(4*1,5) / 100 | [15 empty] | Объем=(4*1,5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 283.18; 10: 16.99; 11: 28,82; 12: 490 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.03; 10: 1.68 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.04; 10: 0.24; 11: 28,82; 12: 7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 57.28; 10: 3.44 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,4; 7: 1,944 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,32; 7: 0,0192 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 368.49; 10: 22.11 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.23; 12: 497 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  |  | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 16.9 |  | 488 | [6 empty] | НР Кровли
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 8.35 |  | 241 | [6 empty] | СП Кровли
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.36 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-08.3.09.01-0005 | Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7 |  |  | 4: т; 7: 0,0555; 8: 9626.7; 10: 534.28 |  |  |  | Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,7
(Кровли)
|  | Объем=7,4*5*1,5/1000 | [15 empty] | Объем=7,4*5*1,5/1000
22 | ФЕРр62-31-5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,02 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 179.28; 10: 3.59; 11: 28,82; 12: 103 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.83; 10: 0.02 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0; 11: 28,82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 166.29; 10: 3.33 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,75; 7: 0,415 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,0002 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.4; 10: 6.94 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.59; 12: 103 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3.23; 12: 93 | [6 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.65; 12: 47 | [6 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.82 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-14.4.02.04-0182 | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая |  |  | 4: т; 7: 0,000322; 8: 22638.2; 10: 7.29 |  |  |  | Краска масляная и алкидная цветная, готовая к применению для наружных работ МА-15, белая
(Малярные работы (ремонтно-строительные))
|  | Итоги по разделу 2 Крыльцо : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Крыльцо :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4404.72 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 243 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 195.28 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 32.88 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3966.44 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4802.47 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 243 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 195.28 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 32.88 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3966.44 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 254.56 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 143.19 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 275.88 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 254.56 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 143.19 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Крыльцо |  |  | 10: 4802.47 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Крыльцо
Раздел 3. Пол | [15 empty] | Раздел 3. Пол
24 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,52 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
|  | Объем=(4,8+6,7+9,9+5,9+24,7) / 100 | [15 empty] | Объем=(4,8+6,7+9,9+5,9+24,7) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.84; 10: 46.2; 11: 28,82; 12: 1331 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.06; 10: 2.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.92; 11: 28,82; 12: 27 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,39; 7: 5,9228 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 7: 0,0676 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 48.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.12; 12: 1358 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 41.94; 12: 1209 | [6 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 23.09; 12: 665 | [6 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.34 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 4: 100 м; 7: 0,6816 |  |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | Объем=((6,83*2+2,54*2+4,09*2+2,65*4+6,29*2+2,43*2+2,37*2+1,83*2+2,51*2+2,42*4)-0,9*11) / 100 | [15 empty] | Объем=((6,83*2+2,54*2+4,09*2+2,65*4+6,29*2+2,43*2+2,37*2+1,83*2+2,51*2+2,42*4)-0,9*11) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.41; 10: 20.05; 11: 28,82; 12: 578 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,77; 7: 2,569632 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.41; 10: 20.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.05; 12: 578 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.84; 12: 514 | [6 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 9.82; 12: 283 | [6 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.71 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,52 |  |  |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
|  | Объем=(4,8+6,7+9,9+5,9+24,7) / 100 | [15 empty] | Объем=(4,8+6,7+9,9+5,9+24,7) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 261.02; 10: 135.73; 11: 28,82; 12: 3912 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.19; 10: 31.3 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.16; 10: 5.28; 11: 28,82; 12: 152 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,41; 7: 16,3332 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,82; 7: 0,4264 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 321.21; 10: 167.03 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 141.01; 12: 4064 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 142.14 |  | 4097 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 77.91 |  | 2245 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 387.08 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.6.03.04-0232 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: " толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32 |  |  | 4: м2; 7: 53,04; 8: 72.87; 10: 3865.02 |  |  |  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)
(Полы)
28 | ФССЦ-01.7.06.14-0034 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3536; 8: 99.4; 10: 35.15 |  |  |  | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
(Полы)
29 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 7: 0,6816 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=((6,83*2+2,54*2+4,09*2+2,65*4+6,29*2+2,43*2+2,37*2+1,83*2+2,51*2+2,42*4)-0,9*11) / 100 | [15 empty] | Объем=((6,83*2+2,54*2+4,09*2+2,65*4+6,29*2+2,43*2+2,37*2+1,83*2+2,51*2+2,42*4)-0,9*11) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.32; 10: 41.8; 11: 28,82; 12: 1205 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 10: 1.45 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.42; 10: 0.29; 11: 28,82; 12: 8 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.84; 10: 104.18 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,68; 7: 4,553088 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 7: 0,027264 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 216.29; 10: 147.43 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.09; 12: 1213 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 42.43 |  | 1223 | [6 empty] | НР Полы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 23.25 |  | 670 | [6 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.11 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-11.3.03.06-0011 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной |  |  | 4: м; 7: 68,8416; 8: 4.18; 10: 287.76 |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной
(Полы)
|  | Итоги по разделу 3 Пол : | [20 empty] | Итоги по разделу 3 Пол :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4570.75 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 243.78 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 34.86 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.49 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4292.11 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4949.17 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 243.78 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 34.86 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.49 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4292.11 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 244.35 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 134.07 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 250.27 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 244.35 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 134.07 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Пол |  |  | 10: 4949.17 | [11 empty] | Итого по разделу 3 Пол
Раздел 4. Стены | [15 empty] | Раздел 4. Стены
31 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  | 4: 100 м2; 7: 2,6318 |  |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных
|  | Объем=(((10,12*2+6,31*2+4,5*2)+(6,29+2,65)*2+(2,54+2,37)*2+(2,65+1,83)*2+(2,65+2,51)*2)*3,25-1,7*1,4*2-0,9*2,1*11) / 100 | [15 empty] | Объем=(((10,12*2+6,31*2+4,5*2)+(6,29+2,65)*2+(2,54+2,37)*2+(2,65+1,83)*2+(2,65+2,51)*2)*3,25-1,7*1,4*2-0,9*2,1*11) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 81.12; 10: 213.49; 11: 28,82; 12: 6153 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,4; 7: 27,37072 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.12; 10: 213.49 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 213.49; 12: 6153 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 192.14; 12: 5538 | [6 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 96.07; 12: 2769 | [6 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.7 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР15-06-007-01 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности |  |  | 4: 100 м2; 7: 3,12675 |  |  |  | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности
|  | Объем=(((10,12*2+6,31*2+4,5*2)+(4,09*2+2,42*4)+(6,29+2,65)*2+(2,54+2,37)*2+(2,65+1,83)*2+(2,65+2,51)*2)*3,25-1,7*1,4*2-1,1*1,2-1,2*1,3-0,9*2,1*14) / 100 | [15 empty] | Объем=(((10,12*2+6,31*2+4,5*2)+(4,09*2+2,42*4)+(6,29+2,65)*2+(2,54+2,37)*2+(2,65+1,83)*2+(2,65+2,51)*2)*3,25-1,7*1,4*2-1,1*1,2-1,2*1,3-0,9*2,1*14) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1028.28; 10: 3215.17; 11: 28,82; 12: 92661 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.77; 10: 43.06 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.59; 10: 8.1; 11: 28,82; 12: 233 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230.63; 10: 721.12 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 106,89; 7: 334,2183075 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 7: 0,687885 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1272.68; 10: 3979.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3223.27; 12: 92894 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 2900.94 |  | 83605 | [6 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 1342.49 |  | 38690 | [6 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8222.78 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-01.6.02.02-0001 | Стеклообои: рогожка |  |  | 4: 10 м2; 7: 32,830875; 8: 45.72; 10: 1501.03 |  |  |  | Стеклообои: MERMET, рогожка
(Отделочные работы)
|  | Объем=(328,30875) / 10 | [15 empty] | Объем=(328,30875) / 10
34 | ФССЦ-04.3.02.09-1009 | Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс B7,5 (М100) |  |  | 4: кг; 7: 375,21; 8: 4.09; 10: 1534.61 |  |  |  | Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс B7,5 (М100)
(Отделочные работы)
35 | ФССЦ-14.1.03.02-0101 | Клей для обоев из стекловолокна и флизелина |  |  | 4: кг; 7: 85,985625; 8: 101.55; 10: 8731.84 |  |  |  | Клей для обоев из стекловолокна и флизелина PUFAS "GK"
(Отделочные работы)
36 | ФССЦ-14.3.02.03-0007 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая |  |  | 4: т; 7: 0,05847; 8: 16870.9; 10: 986.44 |  |  |  | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17 светло-бежевая
(Отделочные работы)
37 | ФЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,29775 |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
|  | Объем=(((1,35+2,43+1,19+1)*2)*3,25-0,9*2,1*4-0,7*2,1*1) / 100 | [15 empty] | Объем=(((1,35+2,43+1,19+1)*2)*3,25-0,9*2,1*4-0,7*2,1*1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.19; 10: 71.52; 11: 28,82; 12: 2061 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 2.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 0.61; 11: 28,82; 12: 18 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 160.12; 10: 47.68 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,8; 7: 8,27745 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 0,04764 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.38; 10: 121.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.13; 12: 2079 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 64.92; 12: 1871 | [6 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.18; 12: 956 | [6 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.41 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная |  |  | 4: т; 7: 0,02114; 8: 12450.65; 10: 263.21 |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная
(Отделочные работы)
|  | Итоги по разделу 4 Стены : | [20 empty] | Итоги по разделу 4 Стены :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17331.28 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3500.18 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 45.17 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8.71 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 13785.93 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 21961.02 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3500.18 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 45.17 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.71 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 13785.93 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3158 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1471.74 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3508.89 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3158 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1471.74 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Стены |  |  | 10: 21961.02 | [11 empty] | Итого по разделу 4 Стены
Раздел 5. Потолок | [15 empty] | Раздел 5. Потолок
39 | ФЕРр63-12-1 | Замена плиток потолочных |  |  | 4: 100 м2; 7: 1,15 |  |  |  | Замена плиток потолочных
|  | Объем=(118,9-2,9-1) / 100 | [15 empty] | Объем=(118,9-2,9-1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 366.38; 10: 421.34; 11: 28,82; 12: 12143 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.77; 10: 21.59 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.75; 10: 5.46; 11: 28,82; 12: 157 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 652.27; 10: 750.11 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41,92; 7: 48,208 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,38; 7: 0,437 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1037.42; 10: 1193.04 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 426.8; 12: 12300 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 384.12; 12: 11070 | [6 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 192.06; 12: 5535 | [6 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1769.22 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-01.6.04.02-0002 | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BALTIKA |  |  | 4: м2; 7: 118,45; 8: 41.17; 10: 4876.59 |  |  |  | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BALTIKA
(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))
|  | Итоги по разделу 5 Потолок : | [20 empty] | Итоги по разделу 5 Потолок :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6069.63 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 421.34 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 21.59 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.46 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5626.7 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6645.81 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 421.34 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 21.59 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.46 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5626.7 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 384.12 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 192.06 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 426.8 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 384.12 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 192.06 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Потолок |  |  | 10: 6645.81 | [11 empty] | Итого по разделу 5 Потолок
Раздел 6. Проемы | [15 empty] | Раздел 6. Проемы
41 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,1806 |  |  |  | Снятие дверных полотен
|  | Объем=(0,9*2,1*8+0,7*2,1*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,9*2,1*8+0,7*2,1*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.06; 10: 52.02; 11: 28,82; 12: 1499 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36,28; 7: 6,552168 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.06; 10: 52.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.02; 12: 1499 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 46.82; 12: 1349 | [6 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 24.45; 12: 705 | [6 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.29 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,03 |  |  |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1437.99; 10: 43.14; 11: 28,82; 12: 1243 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.91; 10: 6.18 | [5 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179,3; 7: 5,379 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1643.9; 10: 49.32 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.14; 12: 1243 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 38.83; 12: 1119 | [6 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 20.28; 12: 584 | [6 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.43 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,07 |  |  |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
|  | Объем=7 / 100 | [15 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 535.16; 10: 37.46; 11: 28,82; 12: 1080 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67,4; 7: 4,718 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 535.16; 10: 37.46 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.46; 12: 1080 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 33.71; 12: 972 | [6 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 17.61; 12: 508 | [6 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.78 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,1806 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
|  | Объем=(0,9*2,1*8+0,7*2,1*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,9*2,1*8+0,7*2,1*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1031.55; 10: 186.3; 11: 28,82; 12: 5369 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 250.56; 10: 45.25 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 48.15; 10: 8.7; 11: 28,82; 12: 251 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1185.54; 10: 214.11 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 7: 20,769 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,07; 7: 0,735042 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2467.65; 10: 445.66 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195; 12: 5620 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 189.54 |  | 5463 | [6 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 91.16 |  | 2627 | [6 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 726.36 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  | 4: компл; 7: 10; 8: 94.68; 10: 946.8 |  |  |  | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных
(Деревянные конструкции)
46 | ФССЦ-11.1.01.10-0004 | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм |  |  | 4: м; 7: 97,524; 8: 4.94; 10: 481.77 |  |  |  | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм
(Деревянные конструкции)
47 | ФССЦ-11.2.02.01-0091 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 |  |  | 4: м2; 7: 18,06; 8: 244.08; 10: 4408.08 |  |  |  | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=0,9*2,1*8+0,7*2,1*2 | [15 empty] | Объем=0,9*2,1*8+0,7*2,1*2
|  | Итоги по разделу 6 Проемы : | [20 empty] | Итоги по разделу 6 Проемы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6421.11 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 318.92 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 51.43 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 8.7 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6050.76 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6883.51 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 318.92 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 51.43 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.7 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6050.76 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 308.9 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 153.5 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 327.62 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 308.9 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 153.5 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Проемы |  |  | 10: 6883.51 | [11 empty] | Итого по разделу 6 Проемы
Раздел 7. Санузел | [15 empty] | Раздел 7. Санузел
48 | ФЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,1314 |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
|  | Объем=(((2,65+1,6*2)*2)*1,5-0,7*2,1*3) / 100 | [15 empty] | Объем=(((2,65+1,6*2)*2)*1,5-0,7*2,1*3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.19; 10: 31.56; 11: 28,82; 12: 910 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 0.93 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 0.27; 11: 28,82; 12: 8 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 160.12; 10: 21.04 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27,8; 7: 3,65292 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 0,021024 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 407.38; 10: 53.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.83; 12: 918 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 28.65; 12: 826 | [6 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.64; 12: 422 | [6 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.82 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная |  |  | 4: т; 7: 0,009329; 8: 12450.65; 10: 116.15 |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная
(Отделочные работы)
50 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,044 |  |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
|  | Объем=(2,9+1,5) / 100 | [15 empty] | Объем=(2,9+1,5) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 291.86; 10: 12.84; 11: 28,82; 12: 370 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.07; 10: 0.31 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.05; 10: 0.09; 11: 28,82; 12: 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.68; 10: 9.67 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33,78; 7: 1,48632 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,16; 7: 0,00704 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 518.61; 10: 22.82 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.93; 12: 373 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.64; 12: 336 | [6 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.95; 12: 172 | [6 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.41 | [8 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная |  |  | 4: т; 7: 0,003124; 8: 12450.65; 10: 38.9 |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная
(Отделочные работы)
52 | ФЕРр65-6-5 | Смена: сидений к унитазам |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01 |  |  |  | Смена: сидений к унитазам
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 667.55; 10: 6.68; 11: 28,82; 12: 193 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.6; 10: 0.03 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.62; 10: 0.01; 11: 28,82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73,6; 7: 0,736 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,0005 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 670.15; 10: 6.71 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.69; 12: 193 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6.89; 12: 199 | [6 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 3.48; 12: 100 | [6 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.08 | [8 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-18.2.06.12-0031 | Сидения к унитазам |  |  | 4: компл; 7: 1; 8: 39.2; 10: 39.2 |  |  |  | Сидения к унитазам
(Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные))
|  | Итоги по разделу 7 Санузел : | [20 empty] | Итоги по разделу 7 Санузел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 277.31 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 51.08 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1.27 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.37 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 224.96 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 348.56 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 51.08 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.27 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.37 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 224.96 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 47.18 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 24.07 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 51.45 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 47.18 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 24.07 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Санузел |  |  | 10: 348.56 | [11 empty] | Итого по разделу 7 Санузел
Раздел 8. Электроснабжение | [15 empty] | Раздел 8. Электроснабжение
54 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,2 |  |  |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=20 / 100 | [15 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.48; 10: 28.7; 11: 28,82; 12: 827 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.5 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.22; 11: 28,82; 12: 6 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,89; 7: 3,578 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,016 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.98; 10: 29.2 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.92; 12: 833 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 26.32; 12: 758 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 13.88; 12: 400 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.4 | [8 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,08 |  |  |  | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=8 / 100 | [15 empty] | Объем=8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 10: 3.64; 11: 28,82; 12: 105 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,84; 7: 0,4672 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 3.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.64; 12: 105 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 3.31; 12: 96 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 1.75; 12: 50 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.7 | [8 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | [14 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.08; 10: 27.08; 11: 28,82; 12: 780 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.09; 10: 5.09 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.64; 11: 28,82; 12: 18 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.85; 10: 46.85 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,73; 7: 2,73 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,05 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.02; 10: 79.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.72; 12: 798 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 26.89; 12: 774 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.14; 12: 407 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.05 | [8 empty] | Всего по позиции
57 О | ФССЦ-62.1.02.15-0021 | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 297.09; 10: 297.09 |  |  |  | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1
(Инженерное оборудование)
58 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 40.88; 11: 28,82; 12: 1178 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.52 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 4,12 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 42.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.88; 12: 1178 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39.65; 12: 1143 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.85; 12: 601 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.9 | [8 empty] | Всего по позиции
59 О | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 9.87; 10: 39.48 |  |  |  | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
(Инженерное оборудование)
60 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | [14 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.78; 10: 2.78; 11: 28,82; 12: 80 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 28,82; 12: 7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.43; 10: 0.43 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,28; 7: 0,28 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,02 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.02; 10: 5.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.04; 12: 87 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.95; 12: 84 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.55; 12: 44 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.52 | [8 empty] | Всего по позиции
61 О | ФССЦ-62.5.01.04-0014 | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный (однотарифный) |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 85.54; 10: 85.54 |  |  |  | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный (однотарифный)
(Инженерное оборудование)
62 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,8 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=80 / 100 | [15 empty] | Объем=80 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 123.94; 11: 28,82; 12: 3572 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.25 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.11; 11: 28,82; 12: 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 41.22 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 7: 13,032 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,008 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 165.41 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.05; 12: 3575 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 120.33; 12: 3468 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 63.27; 12: 1823 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 349.01 | [8 empty] | Всего по позиции
63 О | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | 4: м; 7: 80; 8: 1.71; 10: 136.8 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
(Инженерное оборудование)
64 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=100 / 100 | [15 empty] | Объем=100 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 26.51; 11: 28,82; 12: 764 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 28,82; 12: 7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 10.27 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 7: 2,82 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,02 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 38.59 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.77; 12: 771 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25.97; 12: 748 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.65; 12: 393 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.21 | [8 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,1; 8: 4814.02; 10: 481.4 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=100 / 1000 | [15 empty] | Объем=100 / 1000
66 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм |  |  | 4: шт; 7: 10; 8: 20.7; 10: 207 |  |  |  | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм
(Электротехнические установки на других объектах)
67 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,09 |  |  |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 342.84; 10: 30.86; 11: 28,82; 12: 889 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.43 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.06; 11: 28,82; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 106.42; 10: 9.58 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,56; 7: 3,1104 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,0045 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.03; 10: 40.87 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.92; 12: 891 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.99; 12: 864 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.77; 12: 454 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.63 | [8 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,09; 8: 2202; 10: 198.18 |  |  |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=9 / 100 | [15 empty] | Объем=9 / 100
69 | ФССЦ-20.4.03.03-0014 | Розетка сдвоенная интернет+телефон |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,07; 8: 769; 10: 53.83 |  |  |  | Розетка сдвоенная интернет+телефон
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=7 / 100 | [15 empty] | Объем=7 / 100
70 | ФЕРр67-8-1 | Смена светильников: с лампами накаливания |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  | Смена светильников: с лампами накаливания
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 857.14; 10: 17.14; 11: 28,82; 12: 494 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.94; 10: 0.02 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 10: 0.01; 11: 28,82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89,1; 7: 1,782 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0006 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 858.08; 10: 17.16 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.15; 12: 494 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 15.61; 12: 450 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 8.23; 12: 237 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41 | [8 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-20.3.03.03-0027 | Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101 |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 47.82; 10: 95.64 |  |  |  | Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101
(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))
72 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,2 |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 700.75; 10: 140.15; 11: 28,82; 12: 4039 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.72; 10: 31.74 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.97; 10: 4.39; 11: 28,82; 12: 127 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 514.36; 10: 102.87 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70,64; 7: 14,128 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,75; 7: 0,35 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1373.83; 10: 274.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.54; 12: 4166 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 140.2; 12: 4041 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 73.72; 12: 2125 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.68 | [8 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-20.3.03.07-0051 | Светильник светодиодный |  |  | 4: шт; 7: 20; 8: 399.63; 10: 7992.6 |  |  |  | Светильник светодиодный
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Итоги по разделу 8 Электроснабжение : | [20 empty] | Итоги по разделу 8 Электроснабжение :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9724.72 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 441.68 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 41.65 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.95 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9241.39 | [10 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 214.74 | [10 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 49.48 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.52 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.23 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 95.64 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 45.24 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 23.86 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10168.01 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 392.2 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 41.13 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.72 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9145.75 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 385.98 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 202.95 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 558.91 | [10 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 558.91 | [10 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 447.63 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 431.22 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 226.81 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Электроснабжение |  |  | 10: 10941.66 | [11 empty] | Итого по разделу 8 Электроснабжение
Раздел 9. Слаботочка | [15 empty] | Раздел 9. Слаботочка
74 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,8 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=80 / 100 | [15 empty] | Объем=80 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 21.21; 11: 28,82; 12: 611 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.45 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.21; 11: 28,82; 12: 6 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 8.22 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 7: 2,256 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,016 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 30.88 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.42; 12: 617 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.78; 12: 598 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.92; 12: 315 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.58 | [8 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,6 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=60 / 100 | [15 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 92.95; 11: 28,82; 12: 2679 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.19 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.08; 11: 28,82; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 30.92 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 7: 9,774 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,006 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 124.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.03; 12: 2681 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 90.24; 12: 2601 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 47.45; 12: 1367 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.75 | [8 empty] | Всего по позиции
76 О | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | 4: м; 7: 60; 8: 1.71; 10: 102.6 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
(Инженерное оборудование)
|  | Итоги по разделу 9 Слаботочка : | [20 empty] | Итоги по разделу 9 Слаботочка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 154.94 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 114.16 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1.64 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.29 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 39.14 | [10 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 324.33 | [10 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 114.16 | [10 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.64 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.29 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 39.14 | [10 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 111.02 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 58.37 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 102.6 | [10 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 102.6 | [10 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 114.45 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 111.02 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 58.37 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Слаботочка |  |  | 10: 426.93 | [11 empty] | Итого по разделу 9 Слаботочка
Раздел 10. Новый Раздел | [15 empty] | Раздел 10. Новый Раздел
77 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2; 8: 42.98; 10: 85.96 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
78 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 4: 1 т груза; 7: 2; 8: 13.38; 10: 26.76 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Итоги по разделу 10 Новый Раздел : | [20 empty] | Итоги по разделу 10 Новый Раздел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 112.72 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 112.72 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 112.72 | [10 empty] | Строительные работы
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 112.72 | [10 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Итого по разделу 10 Новый Раздел |  |  | 10: 112.72 | [11 empty] | Итого по разделу 10 Новый Раздел
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 52854.56; 12: 415734 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5464.97; 12: 157499 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 523.98; 12: 5161 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 72.55; 12: 2090 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 46865.61; 12: 253074 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49908.61; 12: 546759 | [14 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49795.89; 12: 545649 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4958.61; 12: 142907 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 368.49; 11: 9,85; 12: 3630 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 66.54; 12: 1918 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 37680.72; 11: 5,4; 12: 203476 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4575.95; 12: 131883 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2212.12; 12: 63753 | [14 empty] | сметная прибыль
| 1 | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 112.72; 11: 9,85; 12: 1110 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 10492.34; 12: 86461 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 506.36; 12: 14592 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 42.77; 11: 9,85; 12: 421 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.01; 12: 172 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 9184.89; 11: 5,4; 12: 49598 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 497; 12: 14321 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 261.32; 12: 7529 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 661.51; 12: 3572 | [14 empty] | Оборудование
| 1 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 661.51; 11: 5,4; 12: 3572 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 61062.46; 12: 636792 | [14 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5537.52; 12: 159589 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5072.95; 12: 146204 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2473.44; 12: 71282 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 12212.49; 12: 127358.4 | [15 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 73274.95; 12: 764150.4 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]