Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска

«Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ЦМИ»

____________ Э.В. Беляцкий

«__» _______________2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключить договор

на выполнение исполнительной документации,

поставку, монтаж  и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации,

автоматической пожарной сигнализации

г. Новосибирск, 2014

Извещение о проведении запроса котировок

Сведения о Заказчике:

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»)

Местонахождение: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50

Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50

Контактный телефон: (383) 222-43-54, тел./факс: (383) 227-01-71

Форма котировочной заявки:

Представлена в Приложении №1 к настоящему извещению и документации.

Предмет договора:

Выполнение исполнительной документации, поставка, монтаж и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации.

Наименование, характеристики и объем поставляемого оборудования, выполняемых работ: Согласно Технического задания (Приложение №2 к настоящему извещению и документации).

Место поставки и выполнения работ по монтажу и пусконаладочным работам:                                    г. Новосибирск, Красный проспект, 50. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы осуществляются на 1 этаже в кабинете №101, с выводом пульта управления сигнализациями в пункт несения дежурства охраны мэрии города Новосибирска, расположенный в данном здании.

Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей), а также перевозки и доставки оборудования Заказчику.

НДС составляет 16779 (шестнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора без НДС: 93220 (девяносто три тысячи двести двадцать) рублей 34 копейки. В случае, если поставляемые товары претендента, оказываемые услуги не облагаются НДС, то цена, предложенная таким претендентом в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также учитываются без НДС.

Уменьшение цены на сумму НДС не производится. Победитель, не являющийся плательщиком НДС, дает согласие уплатить НДС в соответствии с пп.1 п.5 ст.173 Налогового кодекса РФ, выставляя соответствующие счета-фактуры.

Место подачи котировочных заявок: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50,  каб. 136. Тел.: (383) 222-43-54 либо на электронную почту Заказчика: mup.cmi@gmail.com. Заявка поданная по электронной почте должна быть подписана электронно-цифровой подписью.

Срок подачи котировочных заявок:  с 14:00 часов местного времени «15» мая 2014 г. до 14:00 часов местного времени «22» мая 2014 г.

Заявка подается участником закупки Заказчику в рабочее время с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации.

Место и дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:

Место: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 333 (3 этаж).

Дата:  «23» мая 2014 г. в 10:30 местного времени.

Комиссия, Заказчик не несут ответственности за задержки в услуге почтовых или курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи участником закупки закупочной заявки. Все заявки на участие в запросе котировок, конверты с которыми будут получены после срока окончания приема заявок, не рассматриваются независимо от причин опоздания.

Документация к запросу котировок на право заключить договор

на выполнение исполнительной документации, поставку, монтаж и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации,

автоматической пожарной сигнализации

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о процедуре запроса котировок

1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ») (далее — Заказчик) извещением о проведении запроса котировок, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), а также на сайте Заказчика (www.mup-cmi.ru) приглашает юридических и физических лиц (далее — Участники) к участию в процедуре запроса котировок на право заключения договора на выполнение исполнительной документации, поставку, монтаж и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации для нужд Заказчика.

1.1.2. Под запросом котировок понимается способ осуществления закупок без проведения торгов, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путём размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем признается лицо, которое по заключению комиссии по закупкам предложило наименьшую цену исполнения договора в соответствии с установленными требованиями запроса котировок.

1.1.3. В любое время, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок и/или в проект договора, заключаемого по результатам размещения закупки. Изменение предмета договора не допускается.

1.1.3.1. В случае внесения изменений в информацию о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим подпунктом, срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается не менее чем на 3 (три) дня.

1.1.4. Комиссия по закупкам Заказчика имеет право принять решение об отмене процедуры запроса котировок в любое время. Извещение об отказе от проведения процедуры закупки размещается на официальном сайте в течение 3 (трех)  дней со дня принятия решения.

1.2. Правовой статус процедур и документов

1.2.1. Процедура запроса котировок не является конкурсом либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса котировок также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 извещение вместе с настоящей документацией по запросу котировок являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса котировок и настоящей документацией о запросе котировок стороны руководствуются положением о закупках МУП «ЦМИ» и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Прочие положения

1.3.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки, а Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса котировок.

1.3.2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в котировочной заявке. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или с согласия самого Участника.

2. Порядок подачи заявок. Инструкции по подготовке заявок на участие в запросе котировок

2.1. Предоставление документации по запросу котировок Участникам

2.1.1. Документация предоставляется бесплатно всем участникам закупки на общероссийском официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика www.mup-cmi.ru.

2.2. Подготовка заявки на участие в запросе котировок

2.2.1. При оформлении заявки на участие в запросе котировок участнику закупки следует руководствоваться настоящей инструкцией по подготовке заявки на участие в запросе котировок.

2.2.2. Заявка на участие в запросе котировок состоит из формы – «Заявка на участие в запросе котировок», заполняемой по Приложению №1.

2.2.3. При заполнении сведений в Приложении №1 (для юридических лиц) указывается полное и сокращенное наименование организации.

2.2.4. При заполнении сведений в Приложении №1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) указываются сведения в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина (паспортные данные), свидетельством о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2.2.5. В заявке на участие в запросе котировок участником декларируется соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным соответствующим разделом настоящей документации.

2.2.6. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии таковой у индивидуальных предпринимателей) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в котировке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

2.2.7. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть пронумерованы (иметь сквозную нумерацию), прошнурованы и скреплены на обороте последнего листа печатью участника закупок (при наличии таковой у индивидуальных предпринимателей), а также подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок на основании доверенности.

2.2.8. Не допускается внесение участником закупки изменений и дополнений в форму заявки (Приложение №1), в том числе дополнения и удаления из формы заявки информации, которая не распространяется на участника закупки, подающего заявку на участие в запросе котировок.

2.2.9. Подчистки и исправления не допускаются. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в запросе котировок, должны быть заполнены по всем пунктам, в соответствии с требованиями настоящей документации.

2.3. Требования к языку заявки на участие в запросе котировок

2.3.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

2.3.1.1. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык, надлежащим образом заверенный. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

2.3.1.2. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык надлежащим образом.

2.4. Требования к валюте заявки на участие в запросе котировок

2.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях.

2.5. Разъяснение Документации по запросу котировок

2.5.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или в форме электронного документа по электронной почте в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

2.5.2. На основании письменного запроса участника запроса котировок ему предоставляются разъяснения документации о закупке. Предоставление разъяснений осуществляется в письменной форме или в форме электронного документа не позднее 2 (двух) рабочих  дней с даты получения Заказчиком такого запроса.

## 2.6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок

2.6.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/ОГРН (для индивидуального предпринимателя), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям (Приложение №1):

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

б) отсутствие в отношении участника закупки процедуры по ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

в) отсутствие факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с 01.01.2014 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"),  а также Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы.

4) копию лицензии, заверенную надлежащим образом, для выполняемых работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 №1225 « О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

2.6.2. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до дня окончания срока подачи котировочных заявок.

2.6.3. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа (наличие электронно-цифровой подписи обязательно)  в срок и место, указанные в извещении о проведении запроса котировок. При одновременном поступлении заявок от претендентов по электронной почте и доставленной к месту подачи котировочных заявок на бумажном носителе, предпочтение в первоочередности регистрации отдается заявке участника закупки, поступившей на бумажном носителе.

2.6.4. Каждая заявка на участие в запросе котировок, поступившая как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации.

2.6.5. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после даты окончания их приема, возвращаются участникам без рассмотрения.

## 2.7. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок

2.7.1. Комиссия по закупкам в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и производит их оценку.

## 2.7.2. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, поступившая к Заказчику ранее.

2.7.3. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается на официальном сайте и сайте Заказчика не позднее дня, следующего за днем проведения рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

2.8. Подписание договора

2.8.1. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок передает победителю запроса котировок заполненный договор.

2.8.2. Победитель запроса котировок в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

2.8.3. Заказчик подписывает, скрепляет печатью полученный договор в течение 3 (трех) рабочих дней и возвращает один экземпляр договора победителю запроса котировок.

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Проект договора.

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:____________________________________________

Кому: МУП «ЦМИ»

Участник размещения заказа:

______________________________________________________________________________

(наименование организации - для юридического лица, ФИО – для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________________,

Почтовый адрес:_________________________________________________________________

Телефон/факс, E-mail:___________________________________________________________

Банковские реквизиты:

р/счет (с указанием банка), БИК, к/счет

ИНН:_______________________ КПП_______________________ ОГРН___________________

Изучив размещенный Вами запрос котировки №_________________________, мы, нижеподписавшиеся, готовы осуществить работы: выполнение исполнительной документации, поставку, монтаж и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации в здании, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 1 этаж, кабинет 101,  в соответствии с требованиями настоящего извещения, документации и проектом договора (Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок),

предлагаем следующую стоимость поставляемого товара, оказываемых услуг: ____________________________________________________________________________ рублей.   (указать цифрами и прописью общую цену договора в рублях с учетом всех включенных в нее затрат)                       в том числе НДС ______________ (указать сумму НДС цифрами и прописью)

Предложенная нами стоимость является твердой, включает все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена договора  включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями договора, в том числе: стоимость подготовки исполнительной документации, монтажных и пусконаладочных работ; стоимость оборудования, конструкций, изделий и материалов, предусмотренных Техническим заданием, а также оборудования, конструкций, изделий и материалов не указанных в Техническом задании, но необходимых для выполнения всего объема работ; все налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ.

Направлением нашей котировочной заявки выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в запросе котировок в полном объеме.

Мы подтверждаем, что в отношении ___________________________________________________________________________________

(наименование организации - для юридического лица, ФИО – для физического лица)

- отсутствует процедура по ликвидации юридического лица;

- отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с 01.01.2014 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"), а также Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Участник закупки/ уполномоченный представитель

________________________     _____________________                          ________________

Должность                                       (подпись)                                                      (ФИО)

М.П.

# Приложение №2

к извещению  запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение исполнительной документации, поставку, монтаж  и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации

в нежилом помещении, на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50

- Перечень необходимых работ:

составить исполнительную документацию на установку пожарной и охранной сигнализаций.

выполнить поставку, монтаж и пусконаладочные работы охранной и пожарной сигнализаций (блоки охранной и пожарной сигнализации; охранные и пожарные датчики, извещатели; оповещатели для подачи световых и звуковых сигналов тревоги; источники бесперебойного питания и т.п.) согласно исходным данным.

- Исходные данные:

план помещения (с указанием 3 (трех) охранных зон и точек расположения охранных ключей, расположения дверных и оконных проемов, расположения поста охраны, расположения существующего и планируемого офисного оборудования, указанием расположения поста охраны) Приложение № 1 к техническому заданию;

общая площадь помещения - 310 кв. м;

общая площадь оконного витража - 70 кв. м,

количество внутренних оконных створок открывающихся - 5шт. (пластиковые, внутреннее открывание);

количество наружных дверей (с улицы) - 2 шт., наружное открывание (тамбур, входная группа);

количество дверей между смежными помещениями первого этажа - 4 шт;

общее количество комнат - 8 шт;

высота помещения - 3,5 м;

высота оборудования – 2,6 м;

расстояние от выхода из комнаты № 6 до поста охраны - 9 м.

- Требования Заказчика к выполнению работ: качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.

- Обязанности Заказчика: организовать беспрепятственный доступ в помещение; обеспечить точку подключения к электроэнергии.

- Место выполнения работ: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 1 этаж, кабинет №101.

- Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.  Работы должны выполняться  в рабочие дни Заказчика (понедельник-четверг) с 09:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (время новосибирское). Работы в выходные дни могут выполняться после согласования с Заказчиком времени работы и количества работающего персонала.

- Подрядчик устранит недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и гарантийной эксплуатации, за свой счет, если они возникнут по вине Подрядчика.

- На Подрядчике лежит ответственность за обеспечение сохранности используемых им материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком акта приемки всех выполненных работ по договору. В случае нанесения повреждений имуществу, принадлежащему Заказчику (повреждение электропроводки, и т.д.) при проведении работ Подрядчиком, восстановительные работы проводятся полностью за счет средств Подрядчика, не включенных в стоимость договора.

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект договора

г. Новосибирск                                                                                     « __» ___________ 20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола комиссии по оценке заявок от ________№ ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по выполнению исполнительной документации, поставку, монтаж  и пусконаладочные работы систем охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации (далее - Работы), согласно сметному расчету/спецификации, на объекте Заказчика по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 1 этаж, кабинет №101.

1.2. Объемы работ определяются сметой/спецификацией, утвержденной Заказчиком и согласованной с Подрядчиком.  Работу Подрядчик выполняет из своего материала, своими силами, на своем оборудовании и своим инструментом.

1.3. Работа считается выполненной после подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчиком и Заказчиком.

2.	Цена договора и условия оплаты

2.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет  _________________ рублей, НДС __________(_____________). Цена  является постоянной и не меняется в течение всего срока действия данного договора.

2.2. Расчет производится за фактически выполненные работы после  подписания Заказчиком  Акта о приемке выполненных работ путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика  в течение 5 (пяти) банковских дней.

2.3.  Форма оплаты – безналичный расчет.

3.Обязательства сторон

3.1.  Подрядчик обязан:

3.1.1. Произвести работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, качественно, в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора, сдать работы Заказчику.

3.1.2. Иметь лицензию на выполняемые работы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить доступ на объект в рабочие дни:  понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00, для проведения работ по Договору. Доступ в выходные дни для проведения работ согласовывается дополнительно.

3.2.2. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, в размере и сроки, установленные Договором.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик выполняет Работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

4.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания сторонами и действует до 30.06.2014, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

5. Порядок приема-сдачи работ

5.1. По факту выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Акта о приемке выполненных работ с участием Подрядчика обязан осмотреть и принять выполненные работы.

5.2. Все отступления от Договора, произошедшие по вине Подрядчика и ухудшающие результат работ, или иные недостатки в работах, обнаруженные при приемке, фиксируются Актом, с указанием сроков их безвозмездного устранения Подрядчиком.

5.3. В случае если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Акта о приемке выполненных работ не примет работы и не предъявит письменно оформленные претензии к выполненным работам, они считаются принятыми  и подлежат безусловной оплате.

5.4. Срок гарантии - 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, за исключением преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, либо при  нарушении правил эксплуатации, либо при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой стороне реальные убытки. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости настоящего договора.

6.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости настоящего договора.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров Сторон.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, неразрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.   0. зательств по договоруя ляет 3Порядок изменения и досрочного расторжения Договора

  - Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

  - Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае задержки Подрядчиком хода работ по вине последнего, когда срок их окончания, установленный в Договоре, увеличивается более чем на 10 (десять) календарных дней.

  - Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее 3 (трех) рабочих дней до расторжения Договора.

- Прочие условия

  - При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязан принять их по Акту приемки выполненных работ.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложение 1.  Смета /Спецификация.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ________________________ ________________ ________________ МП | ________________________ ____________________ ______________ МП |