## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
Приложение №1
к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2016 г. | [10 empty] | "______ " _______________2016г.
г. Новосибирск, Красный проспект, 50
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции и системы дымоудаления на 1 этаже
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1062,703 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________880,791 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________19,805 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________97,915 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________661,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. П1
1 | ФЕР20-06-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час (1 воздухонагреватель) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-006-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9885; ЭМ=9,7683; ЗПМ=15,2962; МАТ=6,7129 | 1 | 553,42 492,19 | 61,23 3,3 |  |  | 553 | 492 | 61 3 |  | 3.2 | 3.2
2 | ФЕР20-06-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час (1 воздухонагреватель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-006-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9885; ЭМ=9,7683; ЗПМ=15,2962; МАТ=6,7129 | 1 | 2021,47 1230,48 | 153,07 8,26 | 637.92 |  | 2021 | 1230 | 153 8 | 638 | 8 | 8
3 | ФЕР16-03-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-03-001-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9969; ЭМ=11,0623; ЗПМ=15,221; МАТ=3,0408 | 0.5 | 24828,23 15612,97 | 537,85 14,46 | 8677.41 |  | 12414 | 7806 | 269 7 | 4339 | 100 | 50
4 | ФЕР26-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс») (10 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-018-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,982; ЭМ=11,2489; МАТ=3,3187 | 0.4 | 17663,04 1057,53 | 421.61 | 16183.9 |  | 7065 | 423 | 169 | 6473 | 6.67 | 2.67
5 | ФЕР20-06-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час (1 фильтр) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-005-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9884; ЭМ=4,8612; ЗПМ=15,2962; МАТ=8,3558 | 1 | 650,73 625,08 | 25,65 1,65 |  |  | 651 | 625 | 26 2 |  | 4.064 | 4.06
6 | ФЕР20-06-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час (1 фильтр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-005-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9884; ЭМ=4,8612; ЗПМ=15,2962; МАТ=8,3558 | 1 | 1867,31 1562,71 | 64,12 4,13 | 240.48 |  | 1867 | 1563 | 64 4 | 240 | 10.16 | 10.16
7 | ФЕР20-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демотаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-03-001-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9847; ЭМ=6,4654; ЗПМ=15,1219; МАТ=7,5283 | 1 | 527,53 490,86 | 36,67 2,48 |  |  | 528 | 491 | 37 2 |  | 3.6 | 3.6
8 | ФЕР20-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-03-001-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9847; ЭМ=6,4654; ЗПМ=15,1219; МАТ=7,5283 | 1 | 1424,97 1227,15 | 91,68 6,2 | 106.14 |  | 1425 | 1227 | 92 6 | 106 | 9 | 9
9 | ФЕР20-02-005-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм (1 шт.) (МДС 81-36.2004 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-005-07 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9844; ЭМ=6,2209; МАТ=19,0895 | 1 | 82,51 78,01 | 4.5 |  |  | 83 | 78 | 5 |  | 0.544 | 0.54
10 | ФЕР20-02-005-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-005-07 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9844; ЭМ=6,2209; МАТ=19,0895 | 1 | 562,1 195,01 | 11.26 | 355.83 |  | 562 | 195 | 11 | 356 | 1.36 | 1.36
11 | ФЕР20-02-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-2, ВП1-2, размер пластин 100х500х1000 мм (1 пластина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-016-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9905; ЭМ=12,1352; МАТ=4,8601 | 2 | 164,91 118,97 | 29.61 | 16.33 |  | 330 | 238 | 59 | 33 | 0.84 | 1.68
12 | Цена поставщика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шумоглушитель пластинчатый марка KORF: SG 50-25 (шт.) | 2 | 5465.53 |  | 5465.53 |  | 10931 |  |  | 10931
13 | ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9818; ЭМ=11,778; ЗПМ=14,7857; МАТ=5,5239 | 1 | 340,81 255,23 | 42,99 2,07 | 42.59 |  | 341 | 255 | 43 2 | 43 | 1.78 | 1.78
14 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка наружная тип SA 500х250 "Русклимат" (шт.) | 1 | 1097.17 |  | 1097.17 |  | 1097 |  |  | 1097
15 | ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (1 воздухораспределитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-001-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9906; ЭМ=12,2506; МАТ=13,6011 | 4 | 334,58 188,37 | 49.37 | 96.84 |  | 1338 | 753 | 197 | 388 | 1.33 | 5.32
16 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Диффузор круглый регулируемый "АРКТОС" ДПУ-К 160 (шт.) | 4 | 259.03 |  | 259.03 |  | 1036 |  |  | 1036
17 | ФЕР20-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,3448; ЗПМ=15,3048; МАТ=4,496 | 0.01 | 33042,15 23454,97 | 1625,94 107,44 | 7961.24 |  | 330 | 235 | 16 1 | 79 | 167.86 | 1.68
18 | ФССЦ-301-1901 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1901 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм МАТ=16,5088 | 1 | 837 |  | 837 |  | 837 |  |  | 837
19 | ФССЦ-301-1786 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм МАТ=4,5666 | 1 | 439.72 |  | 439.72 |  | 440 |  |  | 440
20 | ФЕР20-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 0.28 | 31002,43 21475,08 | 1313 84,71 | 8214.35 |  | 8681 | 6013 | 368 24 | 2300 | 153.69 | 43.03
21 | ФССЦ-301-4756 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 28 | 638.4 |  | 638.4 |  | 17875 |  |  | 17875
22 | ФЕР20-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 0,117 0,075+0,042 | 31002,43 21475,08 | 1313 84,71 | 8214.35 |  | 3627 | 2513 | 154 10 | 960 | 153.69 | 17.98
23 | ФССЦ-301-4758 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 11.7 | 623.74 |  | 623.74 |  | 7298 |  |  | 7298
24 | ФССЦ-301-4906 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 3 | 838.66 |  | 838.66 |  | 2516 |  |  | 2516
25 | ФЕР20-02-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-006-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9843; ЭМ=6,7831; ЗПМ=14,7857; МАТ=18,6774 | 2 | 1003,87 488,96 | 33,78 2,07 | 481.13 |  | 2008 | 978 | 68 4 | 962 | 3.41 | 6.82
26 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапан противопожарные с электромеханическим приводом КЛОП-2(90) 300 (шт.) | 1 | 10790.25 |  | 10790.25 |  | 10790 |  |  | 10790
27 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапан противопожарные с электромеханическим приводом КЛОП-2(90) 400 (шт.) | 1 | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  |  | 11125
Раздел 2. В1
28 | ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-03-001-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9836; ЭМ=4,1919; ЗПМ=14,7857; МАТ=7,5283 | 1 | 1025,83 891,73 | 27,96 2,07 | 106.14 |  | 1026 | 892 | 28 2 | 106 | 6.54 | 6.54
29 | Цена поставщика | WRW50-30/25.4.D KORF (шт.) | 1 | 22342.08 |  | 22342.08 |  | 22342 |  |  | 22342
30 | ФЕР20-02-006-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-006-07 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9903; ЭМ=5,5424; МАТ=17,4039 | 1 | 451,37 263,84 | 11.75 | 175.78 |  | 451 | 264 | 12 | 175 | 1.84 | 1.84
31 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапан воздушный ZR50-30 Korf (шт.) | 1 | 3986.44 |  | 3986.44 |  | 3986 |  |  | 3986
32 | Цена поставщика | ЭЛЕКТРОПРИВОД SIEMENS GSD 321.1A (шт.) | 1 | 3325.7 |  | 3325.7 |  | 3326 |  |  | 3326
33 | ФЕР20-02-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП1-2, ВП1-2, размер пластин 100х500х1000 мм (1 пластина) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-016-02 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9905; ЭМ=12,1352; МАТ=4,8601 | 2 | 164,91 118,97 | 29.61 | 16.33 |  | 330 | 238 | 59 | 33 | 0.84 | 1.68
34 | Цена поставщика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шумоглушитель пластинчатый марка KORF: SG 50-25 (шт.) | 2 | 5648.54 |  | 5648.54 |  | 11297 |  |  | 11297
35 | ФЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (1 воздухораспределитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-001-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9906; ЭМ=12,2506; МАТ=13,6011 | 8 | 334,58 188,37 | 49.37 | 96.84 |  | 2677 | 1507 | 395 | 775 | 1.33 | 10.64
36 | Цена поставщика Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм (шт.) | 8 | 259.03 |  | 259.03 |  | 2072 |  |  | 2072
37 | ФЕР20-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,3448; ЗПМ=15,3048; МАТ=4,496 | 0.015 | 33042,15 23454,97 | 1625,94 107,44 | 7961.24 |  | 496 | 352 | 24 2 | 120 | 167.86 | 2.52
38 | ФССЦ-301-1786 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1786 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм МАТ=4,5666 | 1.5 | 439.72 |  | 439.72 |  | 660 |  |  | 660
39 | ФССЦ-301-1901 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1901 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм МАТ=16,5088 | 1 | 837 |  | 837 |  | 837 |  |  | 837
40 | ФЕР20-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 0,34 0,242+0,098 | 31002,43 21475,08 | 1313 84,71 | 8214.35 |  | 10541 | 7302 | 446 29 | 2793 | 153.69 | 52.25
41 | ФССЦ-301-1912 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1912 Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм МАТ=13,9471 | 1 | 813.26 |  | 813.26 |  | 813 |  |  | 813
42 | ФССЦ-301-4756 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 34 | 638.4 |  | 638.4 |  | 21706 |  |  | 21706
43 | ФЕР20-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,4491; ЗПМ=15,306; МАТ=5,6518 | 0,283 0,091+0,192 | 25963,13 18581,24 | 1228,6 78,52 | 6153.29 |  | 7348 | 5258 | 348 22 | 1742 | 132.98 | 37.63
44 | ФССЦ-301-1794 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1794 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм МАТ=5,9693 | 28.3 | 622.78 |  | 622.78 |  | 17625 |  |  | 17625
45 | ФЕР20-01-002-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,4491; ЗПМ=15,306; МАТ=5,6518 | 0.128 | 25963,13 18581,24 | 1228,6 78,52 | 6153.29 |  | 3323 | 2378 | 157 10 | 788 | 132.98 | 17.02
46 | ФССЦ-301-1794 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1794 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм МАТ=5,9693 | 12.8 | 622.78 |  | 622.78 |  | 7972 |  |  | 7972
47 | ФССЦ-301-4906 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=11,4363; ЗПМ=15,2906; МАТ=5,0534 | 5 | 838.66 |  | 838.66 |  | 4193 |  |  | 4193
48 | ФССЦ-301-4909 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,4491; ЗПМ=15,306; МАТ=5,6518 | 5 | 1115.16 |  | 1115.16 |  | 5576 |  |  | 5576
49 | ФЕР20-02-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-006-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9843; ЭМ=6,7831; ЗПМ=14,7857; МАТ=18,6774 | 2 | 1003,87 488,96 | 33,78 2,07 | 481.13 |  | 2008 | 978 | 68 4 | 962 | 3.41 | 6.82
50 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапан противопожарные с электромеханическим приводом КЛОП-2(90) 300 (шт.) | 1 | 10790.25 |  | 10790.25 |  | 10790 |  |  | 10790
51 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапан противопожарные с электромеханическим приводом КЛОП-2(90) 500 (шт.) | 1 | 11125 |  | 11125 |  | 11125 |  |  | 11125
Раздел 3. ДУ1
52 | ФЕР20-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т (1 вентилятор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-03-002-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9888; ЭМ=8,9789; ЗПМ=15,2962; МАТ=7,7239 | 1 | 3382,2 2213,33 | 422,28 8,26 | 746.59 |  | 3382 | 2213 | 422 8 | 747 | 14.39 | 14.39
Д | 1. ФССЦ-301-4922 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм), (м2) | 0 | 202.65 |  | 202.65
Д | 2. ФССЦ-301-4918 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм), (м2) | 0 | 190.26 |  | 190.26
53 | Цена поставщика | Осевой вентилятор дымоудаления (400) ВО-21-210Б-8ДУ-4 (шт.) | 1 | 83811.64 |  | 83811.64 |  | 83812 |  |  | 83812
54 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) 492,41 = 19,56 + 1 x 472,85 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9809; ЭМ=13,2236; МАТ=3,8704 | 2 | 2086,64 209,35 | 31.34 | 1845.95 |  | 4173 | 419 | 63 | 3691 | 1.46 | 2.92
55 | ФЕР20-02-006-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-006-08 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9888; ЭМ=7,4434; ЗПМ=14,7857; МАТ=18,9283 | 2 | 937,19 359,91 | 32,9 2,07 | 544.38 |  | 1874 | 720 | 66 4 | 1088 | 2.51 | 5.02
56 | Цена поставщика | Клапан дымовой КЛАД-3-к-600х400 () | 2 | 13104 |  | 13104 |  | 26208 |  |  | 26208
57 | ФЕР20-02-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-006-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9843; ЭМ=6,7831; ЗПМ=14,7857; МАТ=18,6774 | 2 | 1003,87 488,96 | 33,78 2,07 | 481.13 |  | 2008 | 978 | 68 4 | 962 | 3.41 | 6.82
58 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапан противопожарные с электромеханическим приводом КЛОП-2(90) 800 (шт.) | 2 | 18162.71 |  | 18162.71 |  | 36325 |  |  | 36325
59 | ФЕР20-01-002-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-11 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=8,8125; ЗПМ=15,3042; МАТ=11,0139 | 1,08 0,6+0,48 | 21366,63 13981,3 | 988,23 57,85 | 6397.1 |  | 23076 | 15100 | 1067 62 | 6909 | 100.06 | 108.06
60 | ФССЦ-301-1795 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1795 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм МАТ=5,7585 | 108 | 628.19 |  | 628.19 |  | 67845 |  |  | 67845
61 | ФССЦ-301-4906 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,4491; ЗПМ=15,306; МАТ=5,6518 | 15 | 937.97 |  | 937.97 |  | 14070 |  |  | 14070
Раздел 4. ПЕДУ1
62 | ФЕР20-02-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-006-04 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9843; ЭМ=6,7831; ЗПМ=14,7857; МАТ=18,6774 | 3 | 1003,87 488,96 | 33,78 2,07 | 481.13 |  | 3012 | 1467 | 101 6 | 1444 | 3.41 | 10.23
63 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Клапан противопожарные с электромеханическим приводом КЛОП-2(90)600 (шт.) | 3 | 18420.34 |  | 18420.34 |  | 55261 |  |  | 55261
64 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) 492,41 = 19,56 + 1 x 472,85 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-02-002-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9809; ЭМ=13,2236; МАТ=3,8704 | 2 | 2086,64 209,35 | 31.34 | 1845.95 |  | 4173 | 419 | 63 | 3691 | 1.46 | 2.92
65 | ФЕР20-01-002-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-11 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9874; ЭМ=8,8125; ЗПМ=15,3042; МАТ=11,0139 | 0,6 0,36+0,24 | 21366,63 13981,3 | 988,23 57,85 | 6397.1 |  | 12820 | 8389 | 593 35 | 3838 | 100.06 | 60.04
66 | ФССЦ-301-1795 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-301-1795 Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм МАТ=5,7585 | 60 | 628.19 |  | 628.19 |  | 37691 |  |  | 37691
Раздел 5. Прочее
67 | ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-001-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,3448; ЗПМ=15,3048; МАТ=12,6415 | 0.15 | 30575,53 23454,97 | 1625,94 107,44 | 5494.62 |  | 4586 | 3518 | 244 16 | 824 | 167.86 | 25.18
68 | Цена поставщика Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Воздуховоды гибкие типа df неизолированные diaflex 160 мм 10м (шт) | 3 | 723.73 |  | 723.73 |  | 2171 |  |  | 2171
69 | ФЕР26-01-054-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-054-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9847; ЭМ=9,9452; МАТ=8,1387 | 2.16 | 16351,8 4416,73 | 503.13 | 11431.94 |  | 35320 | 9540 | 1087 | 24693 | 31.98 | 69.08
75 | 101-1794 | Бризол (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-054-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9847; ЭМ=9,9452; МАТ=8,1387 | -0.2484 | 63481.86 |  | 63481.86 |  | -15769 |  |  | -15769
70 | Цена поставщика | БИЗОН 20-1Ф (м2) | 16 | 220.31 |  | 220.31 |  | 3525 |  |  | 3525
71 | Цена поставщика | БИЗОН 60-1Ф (м2) | 200 | 406 |  | 406 |  | 81200 |  |  | 81200
72 | ФССЦ-301-1819 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-01-002-10 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9873; ЭМ=11,4491; ЗПМ=15,306; МАТ=5,6518 | 0.03 | 71646.68 |  | 71646.68 |  | 2149 |  |  | 2149
73 | ФЕРп03-01-051-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-051-01 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9912 | 1 | 7476,05 7476,05 |  |  |  | 7476 | 7476 |  |  | 34.56 | 34.56
74 | ФЕРп03-01-022-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15 (1 вентиляционная сеть) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп03-01-022-03 1 зона. 1 кв 2016. Индексы НСО к ФЕР в ред 2014 с изм №1,2 (пр 899) ОЗП=15,9912 | 1 | 3114,93 3114,93 |  |  |  | 3115 | 3115 |  |  | 14.4 | 14.4
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 759792 | 97638 | 7103 277 | 655051 |  | 661.44
Накладные расходы | [7 empty] | 89311
Сметная прибыль | [7 empty] | 51493
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 880791 |  |  |  |  | 612.48
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 19805 |  |  |  |  | 48.96
Итого | [7 empty] | 900596 |  |  |  |  | 661.44
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 655051
Машины и механизмы | [7 empty] | 7103
ФОТ | [7 empty] | 97915
Накладные расходы | [7 empty] | 89311
Сметная прибыль | [7 empty] | 51493
НДС 18% | [7 empty] | 162107.28
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1062703.28 |  |  |  |  | 661.44