## Лист1
Приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме
Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный пропект, 50
Исполнитель должен обеспечить выполнение работ с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности, квалифицированными специалистами. В ходе выполнения работ должны применяться безопасные и эффективные методы. - При выполнении работ должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране окружающей среды. - Все материалы, в том числе фреон, оборудование, приборы, средства автоматизациии приспособления, используемые при выполнении работ, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входят в стоимость работ по техническому обслуживанию кондиционеров. - Все виды работ по техническому обслуживанию кондиционеров в помещениях Заказчика должны выполняться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей оборудования. Акт о приемке выполненных работ составляются с учетом объемов выполненных работ. - Работы производить комплексно в удобное для Заказчика время. (в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00 (по местному времени)). Очередность обслуживания должна согласовываться с Заказчиком. Некачественно выполненные работы, устраняются Исполнителем за свой счёт в согласованные сторонами сроки. Техническое обслуживание проводится силами и средствами Исполнителя.
Количество и перечень видов работ, услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования
№ пп | Наименование | Ед.изм. | Коли-чество | периодичность работ за период действия контракта
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ22HKXE | шт. | 9
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 9 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 9 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 9 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 9 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 9 | 2
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ28HKXE | шт. | 8
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 8 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 8 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 8 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 8 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 8 | 2
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ36HKXE | шт. | 8
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 8 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 8 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 8 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 8 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 8 | 2
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ45HKXE | шт. | 6
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 6 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 6 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 6 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 6 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 6 | 2
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ56HKXE | шт. | 5
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 5 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 5 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 5 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 5 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 5 | 2
| внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ71HKXE | шт. | 3
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK52HE | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK20 | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSC-CE20VB | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа Daikin FTXD50 | шт. | 2
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2
| внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSZ-6E35VA | шт. | 2
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE09 | шт. | 5
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 5 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 5 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 5 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 5 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 5 | 2
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE12 | шт. | 17
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 17 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 17 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 17 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 17 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 17 | 2
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE18 | шт. | 3
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2
| внутренний блок настенного типа Kentatsu KSGMA53 | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа TOSOT 09 | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа Sakata | шт. | 3
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2
| внутренний блок настенного типа LG G09AHT NWEO | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа LG G07AHT NWEO | шт. | 2
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2
| внутренний блок настенного типа LG G24ANT NC1 | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа Fujitsu ASY12USBCW | шт. | 3
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2
| внутренний блок настенного типа Haier AB242AEHA | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа McQuay MCK020 | шт. | 3
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2
| внутренний блок настенного типа McQuay MCK050 | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа QV F12WA | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа QV ES24WA | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа McQuay MCK025 | шт. | 2
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 2 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 2 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 2 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 2 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 2 | 2
| внутренний блок настенного типа Panasonic CS-A18CTP | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа General Climate GC-S12HR | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа General Climate GC-S09HR | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа General Climate GC-4C48HR | шт. | 1
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 1 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 1 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 1 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 1 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 1 | 2
| внутренний блок настенного типа Panasonic CS-F28DTE | шт. | 3
1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов. | усл. | 3 | 2
2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера. | усл. | 3 | 2
3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера. | усл. | 3 | 2
4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | усл. | 3 | 2
5 | Чистка дренажного насоса | усл. | 3 | 2
| Внешний блок сплит-системы до 4,5 кВт | шт. | 27
1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости - дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | усл. | 27 | 2
2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины. | усл. | 27 | 2
| Внешний блок сплит-системы до 6,5 кВт | шт. | 7
1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости - дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | усл. | 7 | 2
2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины. | усл. | 7 | 2
| Внешний блок 28 кВт | шт. | 8
1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости - дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | усл. | 8 | 2
2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины. | усл. | 8 | 2
Фреон, необходимый для заправки кондиционеров. Работы по замене деталей, в случае необходимости, при выполнении технического обслуживания систем кондиционирования входит в стоимость контракта. Общая стоимость фреона, деталей, в случае поломки, по контракту 60 000 руб. Данная сумма не подлежит снижению в по итогам аукциона (торгов)
Условия выполнения работ:
Время реагирования сервисной службы и прибытие на место производства работ должно составлять не более 120 минут с момента поступления заявки от Заказчика (заявка может быть подана, как по телефону, факсу, на электронную почту), в случае наступления аварийных ситуаций (включая праздничные и выходные дни). Все используемые материалы в процессе выполнения работ должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь паспорт качества. Время диагностики оборудования и устранение выявленной неисправности должно составлять не более 24 часов