Приложение № 3

к  документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание на выполнение работ, оказание услуг

1. Вид и цели выполнения работ

Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения в административном 8-ми этажном здании с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50

2. Перечень и объемы выполнения работ

2.1. Виды работ: - прокладка кабельных линий системы охранного видеонаблюдения, - установка мачт и закладных элементов для крепления оборудования; - поставка, установка, подключение и настройка оборудования системы охранного видеонаблюдения; - поставка, установка, подключение и настройка оборудования для сбора, просмотра и хранения данных с камер. Объемы работ в соответствии со следующими приложениями к аукционной документации: Приложение №2, Локальный сметный расчет №1; Приложение №4, Проект - Рабочая документация 209.09.17-СОТ. Работы на объекте должны производиться в порядке очередности, согласованной с Заказчиком. 2.2. Требования к разработке проекта производства работ Проект производства работ необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 г. № 781 и введенного в действие с 20.05.2011 г. Настройка смонтированной системы видеонаблюдения должна реализовывать все возможные конфигурации, такие как: занесение государственных автомобильных номеров в систему с возможностью открытия доступа на территорию заказчика, при срабатывании датчиков пожарных извещателей открытие камеры на экране монитора оператора, настройка системы распознавания лиц, построение алгоритмов и настройка ситуационных детекторов и т.д. Функционал настраиваемой системы согласовывается с заказчиком.

3. Место выполнения работ

г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

4. Сроки (периоды) выполнения работ

Срок выполнения подрядчиком работ –75 (Семьдесят пять) календарных дней с даты заключения контракта.

5. Требования к выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Разгрузку и складирование материалов в здании и на прилегающей к нему территории производить с учетом использования территории организациями, размещающимися в здании. Место складирования материалов и оборудования согласовать с заказчиком. Подрядчик обязан производить уборку от строительного мусора места производства работ не реже 1 (Одного) раза в день. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству.

6. Общие требования к выполнению работ

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта. Работы должны выполняться специализированной бригадой под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников подрядчика. Технический надзор за выполнением работ производится представителями Заказчика. Подрядчик обязан предоставить список сотрудников, работающих на объекте, с указанием их паспортных данных для согласования доступа в здание. Работы должны выполняться с учетом обеспечения сохранности чистовой отделки помещений (отделка стен, подвесной потолок, пол), необходимо устройство ограждения места проведения работ с целью уменьшения загрязнения офисов и помещений общего пользования в процессе производства работ. Строительные конструкции, полученные в результате демонтажа и пригодные для вторичного использования, передать заказчику.

7. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ

Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с Рабочей документацией и локальной сметой. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний, разрешены для использования на территории РФ. При производстве работ подрядчик обязан иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

8. Перечень проектной и рабочей документации

№ п/п Обозначение Наименование Кол-во листов ЛС Локальный сметный расчет №1 9 209.09.17-СОТ Рабочая документация. Система охранного видеонаблюдения 40

9. Требования к особым условиям работ

Доступ на объект работников подрядчика производится по согласованным спискам. Работы производятся в условиях действующего (не прекращающего деятельность на время проведения работ) административного учреждения, в связи с этим график выполнения работ должен согласовываться с режимом работы заказчика и обеспечивать эксплуатацию объекта в обычном режиме. При выполнении работ необходимо обеспечить соблюдение производственной санитарии и выполнение мероприятий, снижающих загрязнения пылью. Не допускается складирование материалов для длительного хранения в местах производства работ и на прилегающей к зданию территории. Уборка мест производства работ производится по мере выполнения работ, но не реже 1 раза в день.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Срок гарантии - 24 месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Гарантия предоставляется на все выполненные работы. Подрядчик обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств. Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами устранять дефекты и (или) недостатки выполненной им в соответствии с контрактом работы, обнаруженные в течение установленного Контрактом гарантийного срока, и обязуется организовать работы по их устранению в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента уведомления заказчиком любым доступным способом. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до момента его фактического устранения, что подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков.

11. Требования к безопасности выполняемых работ

Подрядчик несет ответственность за порчу имущества заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине подрядчика в процессе производства работ. Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ, соблюдение на объекте техники безопасности, пожарной безопасности, охрану труда, охрану окружающей среды, рациональное использование территории и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории заказчика. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ исправным инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем.

12. Требования к результатам работ и порядку приемки

Качество и безопасность выполненных работ, материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе: – Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; – Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – Строительные нормы и правила СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»; – Строительные нормы и правила СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Работы должны быть выполнены с использованием качественных материалов, соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ, СНиП, техническим регламентам. По окончании работ подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ. По окончании работ подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую техническую и иную документацию. Приемка-сдача выполненных подрядчиком работ осуществляется после выполнения подрядчиком всего объема работ, указанных в Приложении № 2, о чем составляется и подписывается сторонами акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика

При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с Заказчиком. При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 4 (Рабочая документация 209.09.17-СОТ) к документации, либо, по согласованию с заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики.

14. Требования к поставляемому товару (оборудованию)

Товар, используемый для выполнения работ, должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

15. Требование к форме предоставляемой информации

Проект производства работ и исполнительная документация на смонтированную систему охранного видеонаблюдения предоставляется заказчику на бумажном носителе. Сметная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе в количестве 2 (двух) согласованных и утвержденных экземпляров, а также в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.