Приложение №4

к извещению и документации запроса котировок

**Техническое задание на выполнение работ, оказание услуг**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению и монтажу торгового оборудования на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ** |
| Изготовление и монтаж киоска (алюминиевый каркас с заполнением ЛДСП, стекло, ДВП) в соответствии с Приложениями №3 (Описание торгового оборудования), № 5 (План 1 этажа) к документации запроса котировок. |
| 1. **Место выполнения работ** |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 1 этаж, согласно Приложения № 5 к документации запроса котировок. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ** |
| Срок выполнения исполнителем своих обязательств по контракту в полном объеме: 25 (Двадцать пять) календарных дней. |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг** |
| -Вывоз мусора производить на городской полигон ТБО. |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** |
| Разгрузку и складирование материалов на прилегающей к зданию территории и в здании производить с учетом использования территории организациями, использующими помещения в здании. Место складирования материалов и оборудования согласовать с заказчиком.  Исполнитель предоставляет заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов.  Производство работ выполнять с учетом сохранения чистовой отделки помещений (отделка пола и стен, подвесной потолок). Отделка помещений, поврежденная в ходе выполнения работ, восстанавливается за счет исполнителя.  Окончательные размеры уточняются по месту.  Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает исполнитель. Исполнитель несет ответственность за порчу имущества заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине исполнителя в процессе производства работ. |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ** |
| Выполненные работы по монтажу торгового оборудования принимаются заказчиком совместно с представителем исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**   **по завершению и сдаче работ** |
| Исполнитель обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Исполнитель в процессе выполнения работ предоставляет заказчику информацию об используемых материалах: цвет, марка, артикул. |
| 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объекте** |
| Не предъявляются. |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ** |
| Исполнитель обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств.  Срок гарантийных обязательств на выполненные работы и материалы – 12 месяцев. |
| 1. **Порядок оплаты** |
| Оплата выполненных работ производится заказчиком в полном объеме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика** |
| При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с заказчиком.  При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 3 к документации запроса котировок, либо, по согласованию с заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. |