Приложение №2

к документации аукциона в электронной форме/Контракту

№ \_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Техническое задание на выполнение подрядных работ**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Выполнение работ по проведению инженерно-технического обследования состояния конструкций и покрытия кровли административного 3 этажного здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Садовая, 30 с целью определения их фактического технического состояния. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ**
 |
| Наименование объекта – административное 3 этажное здание по адресу: г. Новосибирск, ул. Садовая, 30;Вид строительства – капитальный ремонт кровли.Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-88 – II.Цель обследования:- выявление дефектов и повреждений конструкций кровли здания;- оценка технического состояния конструкций кровли;- разработка технического заключения с выводами и рекомендациями;- изготовление строительных чертежей конструкций кровли здания с планами и разрезами, Работы включают в себя:- перед началом работ согласование с заказчиком программы работ;- выполнить обмеры строительных конструкций;- изготовление графической части;- детальный осмотр конструкций кровли здания (в т.ч. с помощью приборов, инструментов). Места вскрытия конструкций предварительно согласовать с заказчиком. Заделку этих мест впоследствии производит подрядчик;- составление ведомостей (карт) дефектов и повреждений конструкций кровли здания с фотофиксацией;- исследование материалов конструкций: определение прочности бетона плит перекрытий;- расчёты конструктивных элементов (при необходимости);- разработка технического заключения с выводами и рекомендациями;Результатом выполнения работ по настоящему Контракту является заключение на бумажном носителе в двух экземплярах и электронном носителе в формате PDF. |
| 1. **Место выполнения работ**
 |
| г. Новосибирск, ул. Садовая, 30, Административное здание площадью 882,4 кв. м. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ**
 |
| Срок выполнения работ 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Контракта. |
| 1. **Требования к подрядной организации, выполняющей работы**
 |
| Работы по проведению инженерно-технического обследования состояния конструкций и покрытия кровли административного 3 этажного здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Садовая, 30, выполняются методом инструментального исследования согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;Обеспечить выполнение работ с помощью инструментального исследования специалистами, имеющими необходимые документы для выполнения обязательств по контракту.При проведении работ по обследованию конструкций с использованием лестниц и автовышек руководствоваться Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 г. №155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (далее - СРО) в области инженерных изысканий (в области архитектурно-строительного проектирования). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. Подрядчик - член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии). СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Подрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ**
 |
| Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.Качество работ и технология их выполнения должны соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ**
 |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Подрядчик. За соблюдение правил охраны труда, а также за соблюдение необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности населения, отвечает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Подрядчика в процессе производства работ. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий качества работ**
 |
| Технология проведения и результат работ должны соответствовать требованиям действующих стандартов, инструкций, норм и иных требований, установленных законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.Срок предоставления гарантии качества – в течение 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.В течение срока предоставления гарантии качества работ Подрядчиком, в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ, безвозмездно и в установленные Заказчиком сроки устраняет выявленные недостатки. |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ**
 |
| После завершения выполнения работы Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ.Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте, и направляет Подрядчику по одному экземпляру подписанного акта о приемке выполненных работ, либо обоснованный отказ от его подписания в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления. В случае несоответствия выполненной работы условиям настоящего Контракта Заказчик составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в сроки, указанные в уведомлении об устранении нарушений. |
| 1. **Порядок оплаты**
 |
| Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним объема работ, предусмотренного Контрактом и приложениями к нему, и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика**
 |
| При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с Заказчиком. |