Приложение №3

к извещению и документации запроса котировок

**Техническое задание на выполнение подрядных работ**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Работы по ремонту муниципальных нежилых помещений, расположенных в зданиях по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 119/1, ул. Авиастроителей, 1/4, ул. Арбузова, 11, ул. Блюхера, 73/1, ул. Бориса Богаткова, 163/9, ул. Новоселов, 14, ул. Новоуральская, 15/2, ул. Писарева, 20, ул. Семьи Шамшиных, 37а. |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ** |
| Виды и объемы работ, в соответствии с Приложениями №4 (Локальный сметный расчет №1), №5 (Ведомость объемов работ), №6 (План нежилых помещений площадью 48,2 кв. м), №7 (План нежилого помещения площадью 430,1 кв. м), №8 (План нежилых помещений площадью 74,6 кв. м), №9 (План нежилого помещения площадью 71,8 кв. м), №10 (План нежилых помещений площадью 34,48 кв. м), №11 (План нежилого помещения площадью 165,7 кв. м), №12 (План нежилых помещений площадью 243,7 кв. м), №13 (План нежилого помещения площадью 160,7 кв. м), №14 (План нежилого помещения площадью 74,3 кв. м) к извещению и документации запроса котировок. |
| 1. **Место выполнения работ** |
| Город Новосибирск:   * ул. 1-я Чулымская, 119/1, нежилые помещения общей площадью 48,2 кв. м, расположенные на 1 этаже, комнаты №№7, 8, 10 (Приложение №6); * ул. Авиастроителей, 1/4, нежилое помещение площадью 430,1 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната №19 (Приложение №7); * ул. Арбузова, 11, нежилые помещения общей площадью 74,6 кв. м, расположенные в подвале, комнаты №№29, 31 (Приложение №8); * ул. Блюхера, 73/1, нежилое помещение площадью 71,8 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната №5 (Приложение №9); * ул. Бориса Богаткова, 163/9, нежилые помещения общей площадью 34,48 кв. м, расположенные в цоколе, комнаты №№10, 12 (Приложение №10); * ул. Новоселов, 14, нежилое помещение площадью 165,7 кв. м, расположенное на 1 этаже, комната №28 (Приложение №11); * ул. Новоуральская, 15/2, нежилые помещения общей площадью 243,7 кв. м, расположенные на 1 этаже, комнаты №№9, 18 (Приложение №12); * ул. Писарева, 20, нежилое помещение площадью 160,7 кв. м, расположенное на 1 этаже, комнаты №№1, 9 (Приложение №13); * ул. Семьи Шамшиных, 37а, нежилое помещение площадью 74,3 кв. м, расположенное на 1 этаже, комнаты №№39, 40 (Приложение №14).   Помещения переданы по договорам аренды и используются. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ** |
| Срок выполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в полном объеме: 40 (Сорок) календарных дней с даты подписания контракта. Начало выполнения работ не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания контракта. |
| 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг** |
| - вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, производить не реже 1 раза в 2 дня;  - вывоз мусора производить на городской полигон ТБО;  - работы производить с учетом использования помещения арендатором. |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** |
| Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.  Подрядчик предоставляет заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов.  Подрядчик ежедневно перед окончанием работ на участке выполнения работ производит очистку от строительного мусора. |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине подрядчика в процессе производства работ. |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ** |
| После выполнения работ по контракту подрядчик извещает заказчика о завершении работ и предоставляет для подписания акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3).  Заказчик принимает результат выполненных работ, подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), либо дает обоснованный отказ от их подписания в течение 5 (Пяти) рабочих дней. |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**   **по завершению и сдаче работ** |
| Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству. |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ** |
| Подрядчик, в случае обнаружения дефектов, связанных с произведенными им работами, а также в случае загрязнения прилегающей территории в процессе проведения работ, обязуется провести мероприятия по их устранению не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления. |
| 1. **Требования по сроку гарантий качества на результаты работ** |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца. |
| 1. **Порядок оплаты** |
| Оплата выполненных работ производится Заказчиком в полном объеме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) при условии предоставления счета, счета-фактуры (при наличии). |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика** |
| При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении №4 (Локальный сметный расчет № 1) , либо, по согласованию с заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. |