Приложение №2

к документации аукциона в электронной форме/Договору

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Техническое задание на выполнение подрядных работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** | | |
| Выполнение работ по ремонту строительных конструкций здания ремонтного цеха № 48 (1-2 этажного) и здания склада (1 этажного), расположенных по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 69/2. | | |
| 1. **Перечень и объемы выполнения работ** | | |
| Виды и объемы работ в соответствии с Приложениями № 2 (Техническое задание), № 3 (Локальный сметный расчет № 1), № 4 (Проектная документация), №№ 6, 7 (Ведомости дефектов и повреждений) к документации об аукционе в электронной форме. | | |
| 1. **Место выполнения работ** | | |
| 1-2 этажное здание ремонтного цеха площадью 1438,10 кв. м и 1-этажное здание склада площадью 222,30 кв. м, расположенные по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 69/2. | | |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ** | | |
| Дата окончания строительно-монтажных работ – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора.  Перед началом работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком.  Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить разработанный на основе ППР календарный график выполнения строительно-монтажных работ и согласовать его с Заказчиком. | | |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ** | | |
| Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. | | |
| 1. **Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** | | |
| Для подключения освещения строительной площадки и подключения электроинструментов подрядчику самостоятельно необходимо согласовать точки подключения к электроснабжению с пользователями соответствующих зданий.  Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, регламентам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.  Качество работ и технология их выполнения должны соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, в том числе соответствовать требованиям, установленным нормативными документами, указанными в проектной документации.  Подрядчик обязан выполнить уборку строительного мусора и остатков оборудования, строительных конструкций на строительной площадке и на прилегающей к зданию территории. Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству. | | |
| 1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** | | |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Подрядчик. За соблюдение правил охраны труда, а также за соблюдение необходимых мероприятий по обеспечению техники безопасности населения, отвечает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Подрядчика в процессе производства работ. | | |
| 1. **Порядок сдачи и приемки результатов работ** | | |
| Приемка - сдача выполненных Подрядчиком работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всего объема работ, указанных в Приложении №3, 4, о чем составляется и подписывается сторонами акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  Окончательная приемка работ осуществляется подписанием Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после извещения Заказчика Подрядчиком о завершении работ. | | |
| 1. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов**   **по завершению и сдаче работ** | | |
| Подрядчик обязан предоставить: сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ, в том числе документы подтверждающие качество бетонной смеси; контрольные образцы в количестве 3 шт. (куб со стороной ребра 100 мм.), изготовленные на строительной площадке для контроля прочности бетона. | | |
| 1. **Требования по объему гарантий качества работ** | | |
| Подрядчик обязуется исправлять любые дефекты, связанные с произведенными им работами, в течение всего срока действия гарантийных обязательств.  Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) и (или) недоделки, то их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на срок, исчисляемый с момента обнаружения дефекта до момента его фактического устранения, что подтверждается соответствующим актом об устранении недостатков. Под моментом обнаружения дефекта понимается дата направления уведомления.  Подрядчик обязуется за свой счет и своими силами в разумные сроки устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с договором работы, обнаруженные в течение установленного договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. | | |
| 1. **Порядок оплаты** | | |
| Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, после выполнения последним объема работ, предусмотренного договором и приложениями к нему, и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ. | | |
| 1. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика** | | |
| При необходимости работы в нерабочее время производить по согласованию с Заказчиком и пользователями зданий.  При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении №3 (Локальный сметный расчет), №4 (Рабочая документация), №5 (Описание материалов) к аукционной документации, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики. | | |
|  | |  |
|  | |  |