## ЛСР по форме №4
Приложение №3 к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2020 г.
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 28
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0767-55
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________309547,2 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________217738 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________40218 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3171 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________347,19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Ремонт пола
1 | ФЕРр57-10-2 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 68% от ФОТ | 0,05 | 634,2 591,56 | 34,23 | 32 | 30 | 2 | 69,35 | 3,47
2 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,0355 | 424,88 |  | 15
3 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (165 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (82 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,115 111,5 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 177 | 175 | 2 | 16,32 | 18,2
4 | ФССЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая:для бетонных полов (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 22,3 | 13,34 |  | 297
5 | ФЕРр62-6-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (242 руб.): 80% от ФОТ СП (152 руб.): 50% от ФОТ | 1,115 111,5 / 100 | 472,51 269,57 | 5,76 1,81 | 527 | 301 | 6 2 | 31,2 | 34,79
6 | ФССЦ-14.4.04.02-0002 | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 14,7 | 14,1 |  | 207
Раздел 2. Ремонт стен и потолка
7 | ФЕР46-02-007-01 | Закладывание отверстий в стенах кирпичом (м3) НР (5 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,045 0,3*0,3*0,5 | 246,41 119,53 | 2,13 | 11 | 5 |  | 14,63 | 0,66
8 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) | 0,018 | 2027 |  | 36
9 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из листов: стен и перегородок (100 м2) НР (3 руб.): 77% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,0645 (3*2,15) / 100 | 69,41 63,16 | 6,25 2,7 | 4 | 4 |  | 7,31 | 0,47
10 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) НР (6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,019 (2,35*2,15-0,8*2*2) / 100 | 435,33 221,51 | 213,82 92,34 | 8 | 4 | 4 2 | 29,3 | 0,56
11 | ФЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых (100 м2) НР (34 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,08 ((2+2,6)*2,15-0,9*2,1) / 100 | 555,66 324,02 | 231,64 100,04 | 44 | 26 | 18 8 | 42,86 | 3,43
12 | ФЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (139 руб.): 122%*0.9 от ФОТ СП (86 руб.): 80%*0.85 от ФОТ | 0,099 (2,35*2,15-0,8*2*2+(2+2,6)*2,15-0,9*2,1) / 100 | 2406,41 1219,79 | 361,67 56,65 | 238 | 121 | 36 6 | 143 | 14,16
13 | ФССЦ-06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) | 0,495 | 2027 |  | 1003
14 | ФЕР06-03-004-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (37 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 65%*0.85 от ФОТ | 0,02196 3,05*1,2*2*3/1000 | 1824,5 1795,86 | 28,64 4,09 | 40 | 39 | 1 | 198 | 4,35
15 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм (т) | 0,022 | 5763 |  | 127
16 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (283 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (140 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,89582 (((1,38+2,55)*2+(5,7+9,35)*2+(2,35+3)*2+(9,52+5,7)*2+(2,39*2+3*4)+(0,6+0,6)*2*2)*2,15-0,8*2,1*4-0,9*2,1*4-1*2,1*6) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 301 | 298 | 3 1 | 16,32 | 30,94
17 | ФССЦ-14.3.01.01-0201 | Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения) (л) | 37,9 | 11,35 |  | 430
18 | ФЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (339 руб.): 80% от ФОТ СП (212 руб.): 50% от ФОТ | 1,879 (((3,1+1,5)*2+(8,73+4,96)*2+(6,77+7,61)*2+(3,65+2,6)*2+(1,34+1,6)*2)*2,51-0,8*2,1*2-0,9*2,1*10) / 100 | 390,97 223,78 | 7,07 2,05 | 735 | 420 | 13 4 | 25,9 | 48,67
19 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,1334 | 19973,67 |  | 2664
20 | ФЕРр62-17-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (235 руб.): 80% от ФОТ СП (147 руб.): 50% от ФОТ | 1,055 (111,5-6) / 100 | 503,23 276,48 | 7,07 2,05 | 531 | 292 | 7 2 | 32 | 33,76
21 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,0749 | 19973,67 |  | 1496
22 | ФЕРр62-2-3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 50% от ФОТ | 0,36274 ((2,39*4+3*4)*2,15-0,8*2,1*6) / 100 | 391,02 252,29 | 7,73 2,16 | 142 | 92 | 3 1 | 29,2 | 10,59
23 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 4,6909 6,1*0,769 | 65,59 |  | 308
24 | ФЕРр62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ | 0,06 (1,5+1,4+1,6+1,5) / 100 | 777,76 555,55 | 7,07 2,05 | 47 | 33 |  | 64,3 | 3,86
25 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 | Краска силикатная (л) | 0,9228 1,2*0,769 | 65,59 |  | 61
Раздел 3. Двери
26 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (22 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ | 0,05 | 535,16 535,16 |  | 27 | 27 |  | 67,4 | 3,37
27 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (33 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,0294 (0,7*2,1*2) / 100 | 2467,65 1031,55 | 250,56 48,15 | 73 | 30 | 7 1 | 115 | 3,38
28 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 15,88 | 3,93 |  | 62
29 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) | 2,94 0,7*2,1*2 | 239,56 |  | 704
30 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) | 2 | 94,68 |  | 189
31 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) НР (32 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 1,89 0,9*2,1*1 | 88,84 21,13 | 7,06 0,23 | 168 | 40 | 13 | 2,07 | 3,91
32 | ФССЦ-07.1.01.01-0019 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) | 1 | 2679,27 |  | 2679
Раздел 4. Водоснабжение и канализация
33 | ФЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 1 | 16,42 9,85 | 6,57 1,16 | 16 | 10 | 6 1 | 1,14 | 1,14
34 | ФЕРр65-4-2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) НР (8 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 | 553,63 544,56 | 9,07 3,92 | 11 | 11 |  | 63,84 | 1,28
35 | ФЕРр65-4-8 | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене (100 шт) НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,01 | 408,6 369,52 | 39,08 16,88 | 4 | 4 |  | 43,32 | 0,43
36 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 0,01 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 | 4 | 4 |  | 51,3 | 0,51
37 | ФЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) НР (9 руб.): 74% от ФОТ СП (6 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 587,05 582,05 | 5 2,16 | 12 | 12 |  | 68,8 | 1,38
38 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (11 руб.): 74% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 731,64 721,64 | 10 4,32 | 15 | 15 |  | 85,3 | 1,71
39 | ФЕР16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 1 635,31 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (26 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 1635,31 563,25 | 8,98 1,27 | 65 | 23 |  | 59,92 | 2,4
40 | ФЕР16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 4 967,63 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (18 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,03 3 / 100 | 4967,63 524,8 | 41,24 5,87 | 149 | 16 | 1 | 55,83 | 1,67
41 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) | 1 | 415,16 |  | 415
42 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,2 | 17,21 |  | 3
43 | ФЕРр65-9-1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (78 руб.): 103% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ | 0,1 | 851,09 748,44 | 61,14 5,28 | 85 | 75 | 6 1 | 77,8 | 7,78
44 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 10 | 28,25 |  | 283
45 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,1 | 17,21 |  | 2
46 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 6 | 53,81 |  | 323
47 | ФЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 1 | 5,35 3,85 | 0,66 0,12 | 5 | 4 | 1 | 0,41 | 0,41
48 | ФССЦ-65.1.01.01-0001 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) | 1 | 126,44 |  | 126
49 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 0,5 / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 1 |  |  | 5,31 | 0,03
50 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР 90%*0.9 от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ | 0,005 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 1 |  |  | 2,13 | 0,01
51 | ФЕР17-01-001-13 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (35 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 268,28 143,34 | 16,54 3,96 | 54 | 29 | 3 1 | 14,9 | 2,98
52 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (компл) | 2 | 281,63 |  | 563
53 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
54 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 106 | 42 | 7 2 | 22,2 | 4,44
55 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 | Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) | 2 | 318 |  | 636
56 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0,2 | 204,5 |  | 41
57 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) | 6 | 404,36 |  | 2426
Раздел 5. Отопление
58 | ФЕРр65-15-1 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм (100 м) НР (22 руб.): 103% от ФОТ СП (13 руб.): 60% от ФОТ | 0,03 | 789,5 692,64 | 51,72 2,51 | 24 | 21 | 2 | 81,2 | 2,44
59 | ФССЦ-18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) | 3,21 | 25,51 |  | 82
60 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0,05 | 17,21 |  | 1
61 | ФССЦ-18.1.09.08-0001 | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм (1"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 3 | 120,2 |  | 361
62 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (33 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 50% от ФОТ | 0,068 | 751,17 599,47 | 0,66 0,12 | 51 | 41 |  | 74,1 | 5,04
63 | ФССЦ-14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 (т) | 0,0011 | 14312,87 |  | 16
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляцонное оборудование
64 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (141 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (86 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,09 | 1898,04 1345,96 | 117,43 14,83 | 171 | 121 | 11 1 | 154 | 13,86
65 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 9 | 76,99 |  | 693
66 | ФЕР20-02-001-08 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (109 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 6 | 43,77 11,78 | 27,69 4,06 | 263 | 71 | 166 24 | 1,33 | 7,98
67 | ФССЦ-19.1.05.03-1010 | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) | 6 | 70,71 |  | 424
Раздел 7. Электроснабжение
68 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (77 руб.): 85% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ | 1,2 120 / 100 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 91 | 91 |  | 9,64 | 11,57
69 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (2 руб.): 85% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 0,04 | 45,55 45,55 |  | 2 | 2 |  | 5,84 | 0,23
70 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (4 руб.): 85% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 0,1 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | 5 | 5 |  | 6,32 | 0,63
71 | ФЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (27 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 79,02 27,08 | 5,09 0,64 | 79 | 27 | 5 1 | 2,73 | 2,73
72 | ФССЦ-62.1.02.15-0021 | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) | 1 | 297,09 |  | 297
73 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (шт) НР (39 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 10,6 10,22 |  | 42 | 41 |  | 1,03 | 4,12
74 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) | 4 | 9,87 |  | 39
75 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 5,02 2,78 | 1,81 0,26 | 5 | 3 | 2 | 0,28 | 0,28
76 | ФССЦ-62.5.01.04-0014 | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) (шт) | 1 | 85,54 |  | 86
77 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (257 руб.): 95% от ФОТ СП (176 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 | 231,67 178,98 | 33,8 2,26 | 348 | 268 | 51 3 | 19,04 | 28,56
78 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) | 150 120+30 | 2,17 |  | 326
79 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ | 1,5 1,2+0,3 | 68,77 50,67 | 3,62 0,5 | 103 | 76 | 5 1 | 5,39 | 8,09
80 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,12 | 3036,7 |  | 364
81 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,03 | 4814,02 |  | 144
82 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) | 20 | 20,7 |  | 414
83 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 | 454,03 342,84 | 4,77 0,64 | 5 | 3 |  | 34,56 | 0,35
84 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 2202 |  | 22
85 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ | 0,07 | 424,07 313,47 | 4,77 0,64 | 30 | 22 |  | 31,6 | 2,21
86 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) | 0,7 | 68 |  | 48
87 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (103 руб.): 95% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 | 1373,83 700,75 | 158,72 21,97 | 206 | 105 | 24 3 | 70,64 | 10,6
88 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 | Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) | 15 | 47,73 |  | 716
Раздел 8. Новый Раздел
89 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (21 руб.): 78% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 1363 1363 |  | 27 | 27 |  | 188 | 3,76
90 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2 | 42,98 | 42,98 | 86 |  | 86
91 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2 | 11,42 | 11,42 | 23 |  | 23
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 24364 | 3106 | 514 65 |  | 347,19
Накладные расходы | [5 empty] | 2889
Сметная прибыль | [5 empty] | 1796
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 217738 |  |  |  | 277,82
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 40218 |  |  |  | 69,37
Итого | [5 empty] | 257956 |  |  |  | 347,19
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [5 empty] | 20744
Машины и механизмы | [5 empty] | 514
ФОТ | [5 empty] | 3171
Накладные расходы | [5 empty] | 2889
Сметная прибыль | [5 empty] | 1796
НДС 20% от 257956 | [5 empty] | 51591,20
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 309547,20 |  |  |  | 347,19
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [8 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2020 г. | [10 empty] | "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15