Приложение № 3 к извещению и документации о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

|  |
| --- |
| **1. Вид и цели выполнения работ** |
| Выполнение работ по ремонту муниципального нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, 61а |
| **2. Перечень и объемы выполнения работ** |
| Виды и объемы работ, в соответствии с Приложением № 4 к извещению и документации о проведении запроса котировок (Локальный сметный расчет № 1), Приложением № 5 к извещению и документации о проведении запроса котировок (Ведомость объемов работ № 1), Приложение № 6 к извещению и документации о проведении запроса котировок (План нежилого помещения) |
| **3. Место выполнения работ** |
| Город Новосибирск, ул. Крылова, 61а, комната № 25 на плане 2 этажа от 24.11.2006 (Приложение № 6 к извещению и документации о проведении запроса котировок). Помещения в здании переданы в пользование и используются |
| **4. Сроки (периоды) выполнения работ** |
| 20 (Двадцать) календарных дней с даты подписания договора. Начало выполнения работ не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания договора |
| **5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг** |
| - вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, производить не реже 1 раза в 2 дня;  - вывоз мусора производить на городской полигон ТБО;  - работы производить с учетом использования помещений в здании арендатором |
| **6. Общие требования к выполнению работ, их качеству,**  **в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ** |
| Качество выполняемых работ должно соответствовать предъявляемым нормам (требованиям), установленным действующим законодательством РФ, требованиям ГОСТ, СНиП, действующим стандартам, инструкциям, нормам противопожарной безопасности и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ, регулирующим выполнение данного вида работ.  Подрядчик предоставляет заказчику список сотрудников, которые будут выполнять работы, а также назначает ответственного представителя для решения возникающих вопросов.  Подрядчик ежедневно перед окончанием работ на участке выполнения работ производит очистку от строительного мусора |
| **7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ** |
| За безопасность выполнения работ на объекте отвечает подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества заказчика и/или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине подрядчика в процессе производства работ |
| **8. Порядок сдачи и приемки результатов работ** |
| После выполнения работ по договору подрядчик извещает заказчика о завершении работ и предоставляет для подписания акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3).  Заказчик принимает результат выполненных работ, подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3), либо дает обоснованный отказ от их подписания в течение 5 (Пяти) рабочих дней |
| **9. Требования по передаче заказчику технических**  **и иных документов по завершению и сдаче работ** |
| Подрядчик обязан предоставить сертификаты на изделия и материалы, используемые в процессе производства работ. Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству |
| **10. Требования по объему гарантий качества работ** |
| Подрядчик, в случае обнаружения дефектов, связанных с произведенными им работами, а также в случае загрязнения прилегающей территории в процессе проведения работ, обязуется провести мероприятия по их устранению не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления |
| **11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ** |
| Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца |
| **12. Порядок оплаты** |
| Оплата производится Заказчиком безналичным расчетом единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, по факту выполнения всего объема работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ |
| **13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика** |
| При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 4 к извещению и документации о проведении запроса котировок (Локальный сметный расчет № 1), либо по согласованию с заказчиком материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |