## ЛСР по форме №4
Приложение № 4.1 к документации об электронном аукционе
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 63
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0519-55 (109,9 кв.м)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________420975,6 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________28075,95 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3515,51 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________981,71 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________87690 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________428,7256 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Ремонт пола
1 | ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (42,38 руб.): 80% от ФОТ (52,98 руб.) СП (36,03 руб.): 68% от ФОТ (52,98 руб.) | 0.05 | 1147,93 1059,68 | 69.47 | 57.39 | 52.98 | 3.47 | 124.23 | 6.21
2 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,075 | 424.88 |  | 31.87
3 | ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (100 м2) НР (23,07 руб.): 80% от ФОТ (28,84 руб.) СП (19,61 руб.): 68% от ФОТ (28,84 руб.) | 0,212 21,2 / 100 | 136,03 136,03 |  | 28.84 | 28.84 |  | 17.44 | 3.7
4 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2) НР (10,14 руб.): 80% от ФОТ (12,68 руб.) СП (8,62 руб.): 68% от ФОТ (12,68 руб.) | 0,212 21,2 / 100 | 59,83 59,83 |  | 12.68 | 12.68 |  | 7.67 | 1.63
5 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) НР (81,31 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (73,45 руб.) СП (46,82 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (73,45 руб.) | 0,212 21,2 / 100 | 334,81 282,66 | 43,61 17,15 | 82.28 | 68.91 | 11,56 4,54 | 35.6 | 8.68
6 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3) | 0,43248 | 548.3 |  | 237.13
7 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) НР (10,66 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (9,63 руб.) СП (6,14 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (9,63 руб.) | 0,212 21,2 / 100 | 11,05 3,49 | 7,56 2,84 | 17.13 | 5.11 | 12,02 4,52 | 0.44 | 0.64
8 | ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 (м3) | 0,64872 | 548.3 |  | 355.69
9 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (187,99 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (198,93 руб.) СП (93 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (198,93 руб.) | 1,099 109,9 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 201.05 | 198.42 | 2,23 0,51 | 16.32 | 20.63
10 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг) | 21,98 0,02198*1000 | 13.08 |  | 287.5
11 | ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (238,6 руб.): 80% от ФОТ (298,25 руб.) СП (149,13 руб.): 50% от ФОТ (298,25 руб.) | 1,099 109,9 / 100 | 472,51 269,57 | 5,76 1,81 | 519.29 | 296.26 | 6,33 1,99 | 31.2 | 34.29
12 | ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 14,5068 0,014507*1000 | 14.1 |  | 204.55
Итого по разделу 1 Ремонт пола | [5 empty] | 44302 |  |  |  | 75.7726
Раздел 2. Ремонт стен и потолка
13 | ФЕРр63-5-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие плиток ППС со стен и потолков (100 м2) НР (15,42 руб.): 77% от ФОТ (20,03 руб.) СП (10,02 руб.): 50% от ФОТ (20,03 руб.) | 0,2581 ((2,9+3,9)*2*2,2-0,9*2-1,1*2,1) / 100 | 77,61 77,61 |  | 20.03 | 20.03 |  | 9.95 | 2.57
14 | ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) НР (111,11 руб.): 77% от ФОТ (144,3 руб.) СП (72,15 руб.): 50% от ФОТ (144,3 руб.) | 0,2448 (((1,68+1,54)+(1,68+1,61))*2*1,7+(1,68+1,1)*1,7-0,7*1,7*2) / 100 | 680,75 584,74 | 96,01 4,73 | 166.64 | 143.14 | 23,5 1,16 | 74.3 | 18.19
15 | ФЕРр61-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сплошное выравнивание стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм (100 м2) НР (69,76 руб.): 79% от ФОТ (88,31 руб.) СП (44,16 руб.): 50% от ФОТ (88,31 руб.) | 0,2448 (((1,68+1,54)+(1,68+1,61))*2*1,7+(1,68+1,1)*1,7-0,7*1,7*2) / 100 | 921,93 352,09 | 20,01 8,64 | 225.69 | 86.19 | 4,9 2,12 | 42.37 | 10.37
16 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (462,49 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (489,41 руб.) СП (228,8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (489,41 руб.) | 2,70372 (((1,66+3,07)+(3,9+2,9)+(6,5+3,99)+(4+2,3)+(4+3,95)+(4,8+4)+(6,5+4)+(4,5+4))*2*2,2-5*1,2*2,1-14*0,9*2+((1,68+1,54)+(1,68+1,61))*2*2,2-0,7*1,7*2) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 494.61 | 488.16 | 5,48 1,25 | 16.32 | 50.74
17 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг) | 54,0744 0,054074*1000 | 13.08 |  | 707.29
18 | ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) НР (289,81 руб.): 80% от ФОТ (362,26 руб.) СП (181,13 руб.): 50% от ФОТ (362,26 руб.) | 2,441 (((1,66+3,07)+(3,9+2,9)+(6,5+3,99)+(4+2,3)+(4+3,95)+(4,8+4)+(6,5+4)+(4,5+4))*2*2,2-5*1,2*2,1-14*0,9*2) / 100 | 316,4 146,36 | 7,07 2,05 | 772.33 | 357.26 | 17,26 5,00 | 16.94 | 41.35
19 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,153783 | 19973.67 |  | 3071.61
20 | ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2) НР (230,65 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (244,07 руб.) СП (114,1 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (244,07 руб.) | 1,099 109,9 / 100 | 195,23 192,59 | 2,28 0,49 | 246.93 | 243.4 | 3,13 0,67 | 20.02 | 25.3
21 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг) | 21,98 0,02198*1000 | 13.08 |  | 287.5
22 | ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (233,07 руб.): 80% от ФОТ (291,34 руб.) СП (145,67 руб.): 50% от ФОТ (291,34 руб.) | 1,046 (109,9-5,3) / 100 | 503,23 276,48 | 7,07 2,05 | 526.39 | 289.2 | 7,4 2,14 | 32 | 33.47
23 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,074266 | 19973.67 |  | 1483.36
24 | ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (53,46 руб.): 80% от ФОТ (66,83 руб.) СП (33,42 руб.): 50% от ФОТ (66,83 руб.) | 0,26264 (((1,68+1,54)+(1,68+1,61))*2*2,2-0,7*1,7*2) / 100 | 391,02 252,29 | 7,73 2,16 | 102.7 | 66.26 | 2,03 0,57 | 29.2 | 7.67
25 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска силикатная (л) | 3,3836 4,4*0,769 | 65.59 |  | 221.93
26 | ФЕРр62-3-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (23,64 руб.): 80% от ФОТ (29,55 руб.) СП (14,78 руб.): 50% от ФОТ (29,55 руб.) | 0,053 (2,6+2,7) / 100 | 777,76 555,55 | 7,07 2,05 | 41.21 | 29.44 | 0,37 0,11 | 64.3 | 3.41
27 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска силикатная (л) | 0,769 1*0,769 | 65.59 |  | 50.44
Итого по разделу 2 Ремонт стен и потолка | [5 empty] | 130169 |  |  |  | 193.0741
Раздел 3. Двери
28 | ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (35,1 руб.): 82% от ФОТ (42,81 руб.) СП (26,54 руб.): 62% от ФОТ (42,81 руб.) | 0.08 | 535,16 535,16 |  | 42.81 | 42.81 |  | 67.4 | 5.39
29 | ФЕРр61-1-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) НР (35,57 руб.): 79% от ФОТ (45,03 руб.) СП (22,52 руб.): 50% от ФОТ (45,03 руб.) | 0,06 6 / 100 | 761,65 736,02 | 23,82 14,51 | 45.7 | 44.16 | 1,43 0,87 | 87 | 5.22
30 | ФССЦ-04.3.02.12-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная(марка М75-М100) (т) | 0,0741 | 1176.71 |  | 87.19
31 | ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (38,92 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (36,65 руб.) СП (19,63 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (36,65 руб.) | 0,0294 (2*0,7*2,1) / 100 | 2467,65 1031,55 | 250,56 48,15 | 78.94 | 34.88 | 9,21 1,77 | 115 | 3.89
32 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 15,876 | 3.93 |  | 62.39
33 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) | 2,94 2*0,7*2,1 | 239.56 |  | 704.31
34 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) | 2 | 94.68 |  | 189.36
35 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) НР (37,64 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (46,47 руб.) СП (33,57 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (46,47 руб.) | 1,89 0,9*2,1*1 | 88,84 21,13 | 7,06 0,23 | 177.24 | 45.93 | 16,68 0,54 | 2.07 | 4.5
36 | ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) | 1 | 2679.27 |  | 2679.27
Итого по разделу 3 Двери | [5 empty] | 32253 |  |  |  | 18.9993
Раздел 4. Водоснабжение и канализация
37 | ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (3,27 руб.): 74% от ФОТ (4,42 руб.) СП (2,21 руб.): 50% от ФОТ (4,42 руб.) | 0.01 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 | 4.46 | 4.38 | 0,08 0,04 | 51.3 | 0.51
38 | ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Разборка бетонного пола с восстановлением (для демонтажа задвижки) (100 мест) НР (8,48 руб.): 80% от ФОТ (10,6 руб.) СП (7,21 руб.): 68% от ФОТ (10,6 руб.) | 0.01 | 1147,93 1059,68 | 69.47 | 11.48 | 10.6 | 0.69 | 124.23 | 1.24
39 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0.015 | 424.88 |  | 6.37
40 | ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) НР (5,37 руб.): 74% от ФОТ (7,26 руб.) СП (3,63 руб.): 50% от ФОТ (7,26 руб.) | 0,01 1 / 100 | 731,64 721,64 | 10 4,32 | 7.32 | 7.22 | 0,1 0,04 | 85.3 | 0.85
41 | ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (8,15 руб.): 74% от ФОТ (11,01 руб.) СП (5,51 руб.): 50% от ФОТ (11,01 руб.) | 1 | 16,42 9,85 | 6,57 1,16 | 16.42 | 9.85 | 6,57 1,16 | 1.14 | 1.14
42 | ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 599,39 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (14,95 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (12,98 руб.) СП (9,16 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (12,98 руб.) | 0,02 2 / 100 | 599,39 563,25 | 8,98 1,27 | 34.43 | 12.95 | 0,22 0,03 | 59.92 | 1.38
43 | ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 624,33 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (28,14 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (24,43 руб.) СП (17,24 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (24,43 руб.) | 0,04 4 / 100 | 624,33 524,8 | 41,24 5,87 | 202.26 | 24.14 | 2,06 0,29 | 55.83 | 2.57
44 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) | 1 | 415.16 |  | 415.16
45 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0.2 | 17.21 |  | 3.44
46 | ФЕРр65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (77,63 руб.): 103% от ФОТ (75,37 руб.) СП (45,22 руб.): 60% от ФОТ (75,37 руб.) | 0.1 | 851,09 748,44 | 61,14 5,28 | 85.1 | 74.84 | 6,11 0,53 | 77.8 | 7.78
47 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 10 | 28.25 |  | 282.5
48 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0.1 | 17.21 |  | 1.72
49 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 7 | 53.81 |  | 376.67
50 | ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (5,28 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (4,58 руб.) СП (3,23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (4,58 руб.) | 1 | 5,35 3,85 | 0,66 0,12 | 6.1 | 4.43 | 0,83 0,15 | 0.41 | 0.47
51 О | ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) | 1 | 126.44 |  | 126.44
52 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (0,27 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (0,33 руб.) СП (0,2 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (0,33 руб.) | 0,005 0,5 / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 1.15 | 0.33 | 0.06 | 5.31 | 0.03
53 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,09 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (0,11 руб.) СП (0,07 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (0,11 руб.) | 0,005 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 0.84 | 0.11 | 0.04 | 2.13 | 0.01
54 | ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (39,12 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (33,96 руб.) СП (23,96 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (33,96 руб.) | 0.2 | 268,28 143,34 | 16,54 3,96 | 58.79 | 32.97 | 4,14 0,99 | 14.9 | 3.43
55 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (компл) | 2 | 281.63 |  | 563.26
56 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0.2 | 204.5 |  | 40.9
57 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (58,49 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (50,77 руб.) СП (35,82 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (50,77 руб.) | 0.2 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 114.18 | 48.56 | 8,91 2,21 | 22.2 | 5.11
58 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) | 2 | 318 |  | 636
59 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0.2 | 204.5 |  | 40.9
60 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) | 6 | 404.36 |  | 2426.16
61 | ФССЦ-18.2.06.08-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм (10 шт) | 0.1 | 160.2 |  | 16.02
Итого по разделу 4 Водоснабжение и канализация | [5 empty] | 44985 |  |  |  | 24.5219
Раздел 5. Воздуховоды и вентиляцонное оборудование
62 | ФЕР26-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка изоляции трубопроводов (м3) НР (64,83 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (72,03 руб.) СП (42,86 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (72,03 руб.) | 0.25 | 763,22 349,21 | 45,34 8 | 80.2 | 70.28 | 9,92 1,75 | 36.3 | 7.31
63 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов трубками (10 м) НР (12,92 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (14,36 руб.) СП (8,54 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14,36 руб.) | 0,5 5 / 10 | 128,87 21,82 | 17,27 2,9 | 68.23 | 12.55 | 10,79 1,81 | 2.2 | 1.27
64 | ФССЦ-12.2.07.05-0095 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 160 мм, толщина 20 мм (100 м) | 0,055 5,5 / 100 | 5301.01 |  | 291.56
65 | ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (31,04 руб.): 74% от ФОТ (41,95 руб.) СП (20,98 руб.): 50% от ФОТ (41,95 руб.) | 0.1 | 432,89 409,44 | 23,45 10,13 | 43.29 | 40.94 | 2,35 1,01 | 48 | 4.8
66 | ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (180,45 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (156,64 руб.) СП (110,51 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (156,64 руб.) | 0,1 10 / 100 | 1898,04 1345,96 | 117,43 14,83 | 212.94 | 154.79 | 14,68 1,85 | 154 | 17.71
67 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 10 | 76.99 |  | 769.9
68 | ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (128,71 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (111,73 руб.) СП (78,83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (111,73 руб.) | 6 | 43,77 11,78 | 27,69 4,06 | 314.76 | 81.28 | 207,68 30,45 | 1.33 | 9.18
69 | ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) | 6 | 70.71 |  | 424.26
70 | ФЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (100 шт) НР (4,84 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4,89 руб.) СП (2,91 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (4,89 руб.) | 0,01 1 / 100 | 1310,39 489,29 | 821.1 | 13.1 | 4.89 | 8.21 | 53.3 | 0.53
71 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) НР (30,35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (30,66 руб.) СП (18,24 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (30,66 руб.) | 0.05 | 1227,39 608,53 | 26,64 4,64 | 61.37 | 30.43 | 1,33 0,23 | 75.22 | 3.76
72 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3) | 0,052 | 560 |  | 29.12
73 | ФЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) НР (25,54 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (22,17 руб.) СП (15,64 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (22,17 руб.) | 2 | 25,75 9,51 | 1,5 0,12 | 55.1 | 21.87 | 3,75 0,30 | 1.06 | 2.44
74 | ФССЦ-19.3.01.02-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления, диаметр 160 мм (шт) | 2 | 243.27 |  | 486.54
75 | ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) НР (47,38 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (41,13 руб.) СП (29,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (41,13 руб.) | 1 | 43,76 35,11 | 6,62 0,6 | 50.69 | 40.38 | 8,28 0,75 | 3.65 | 4.2
76 О | ФССЦ-64.1.02.01-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вентиляторы канальные: ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт (компл) | 1 | 433.16 |  | 433.16
Итого по разделу 5 Воздуховоды и вентиляцонное оборудование | [5 empty] | 46801 |  |  |  | 51.1869
Раздел 6. Электроснабжение
77 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (19,21 руб.): 85% от ФОТ (22,6 руб.) СП (14,69 руб.): 65% от ФОТ (22,6 руб.) | 0,3 30 / 100 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 22.65 | 22.56 | 0,09 0,04 | 9.64 | 2.89
78 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (3,88 руб.): 85% от ФОТ (4,56 руб.) СП (2,96 руб.): 65% от ФОТ (4,56 руб.) | 0.1 | 45,55 45,55 |  | 4.56 | 4.56 |  | 5.84 | 0.58
79 | ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (4,65 руб.): 85% от ФОТ (5,47 руб.) СП (3,56 руб.): 65% от ФОТ (5,47 руб.) | 0.11 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | 5.52 | 5.42 | 0,1 0,05 | 6.32 | 0.7
80 | ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (26,33 руб.): 95% от ФОТ (27,72 руб.) СП (18,02 руб.): 65% от ФОТ (27,72 руб.) | 1 | 79,02 27,08 | 5,09 0,64 | 79.02 | 27.08 | 5,09 0,64 | 2.73 | 2.73
81 О | ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) | 1 | 297.09 |  | 297.09
82 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат (шт) НР (38,84 руб.): 95% от ФОТ (40,88 руб.) СП (26,57 руб.): 65% от ФОТ (40,88 руб.) | 4 | 10,6 10,22 |  | 42.4 | 40.88 |  | 1.03 | 4.12
83 О | ФССЦ-62.1.01.09-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (шт) | 1 | 9.87 |  | 9.87
84 О | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) | 3 | 9.87 |  | 29.61
85 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (2,89 руб.): 95% от ФОТ (3,04 руб.) СП (1,98 руб.): 65% от ФОТ (3,04 руб.) | 1 | 5,02 2,78 | 1,81 0,26 | 5.02 | 2.78 | 1,81 0,26 | 0.28 | 0.28
86 О | ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный (однотарифный) (шт) | 1 | 85.54 |  | 85.54
87 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (206,62 руб.): 95% от ФОТ (217,49 руб.) СП (141,37 руб.): 65% от ФОТ (217,49 руб.) | 1,2 120 / 100 | 231,67 178,98 | 33,8 2,26 | 278.01 | 214.78 | 40,56 2,71 | 19.04 | 22.85
88 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) | 120 | 2.17 |  | 260.4
89 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (58,33 руб.): 95% от ФОТ (61,4 руб.) СП (39,91 руб.): 65% от ФОТ (61,4 руб.) | 1,2 120 / 100 | 68,77 50,67 | 3,62 0,5 | 82.52 | 60.8 | 4,34 0,60 | 5.39 | 6.47
90 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0.1 | 3036.7 |  | 303.67
91 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0.02 | 4814.02 |  | 96.28
92 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) | 20 | 20.7 |  | 414
93 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (6,53 руб.): 95% от ФОТ (6,87 руб.) СП (4,47 руб.): 65% от ФОТ (6,87 руб.) | 0.02 | 454,03 342,84 | 4,77 0,64 | 9.09 | 6.86 | 0,1 0,01 | 34.56 | 0.69
94 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,02 2 / 100 | 2202 |  | 44.04
95 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (29,84 руб.): 95% от ФОТ (31,41 руб.) СП (20,42 руб.): 65% от ФОТ (31,41 руб.) | 0.1 | 424,07 313,47 | 4,77 0,64 | 42.41 | 31.35 | 0,48 0,06 | 31.6 | 3.16
96 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) | 1 10 / 10 | 68 |  | 68
97 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (109,86 руб.): 95% от ФОТ (115,64 руб.) СП (75,17 руб.): 65% от ФОТ (115,64 руб.) | 0,16 16 / 100 | 1373,83 700,75 | 158,72 21,97 | 219.82 | 112.12 | 25,4 3,52 | 70.64 | 11.3
98 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) | 16 | 47.73 |  | 763.68
Итого по разделу 6 Электроснабжение | [5 empty] | 46616 |  |  |  | 55.7708
Раздел 7. Новый Раздел
99 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (53,16 руб.): 78% от ФОТ (68,15 руб.) СП (34,08 руб.): 50% от ФОТ (68,15 руб.) | 0,05 5 / 100 | 1363 1363 |  | 68.15 | 68.15 |  | 188 | 9.4
100 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от СП 0% от | 5 | 42.98 | 42.98 | 214.9 |  | 214.9
101 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от СП 0% от | 5 | 11.42 | 11.42 | 57.1 |  | 57.1
Итого по разделу 7 Новый Раздел | [5 empty] | 5687 |  |  |  | 9.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете
Итого прямые затраты (справочно) | [5 empty] | 216682
Строительные работы | [5 empty] | 302743
Монтажные работы | [5 empty] | 42317
Оборудование | [5 empty] | 5753
Итого | [5 empty] | 350813
Итого ФОТ (справочно) | [5 empty] | 87690
Итого накладные расходы (справочно) | [5 empty] | 79815
Итого сметная прибыль (справочно) | [5 empty] | 48563
НДС 20% | [5 empty] | 70162.6
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 420975.6 |  |  |  | 428.7256
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)