## ЛСР по форме №4
Приложение № 3.1 к договору от «___»___________ 2021 г. № 2021.118811
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ИП Бархатов К. В. | [7 empty] | Директор МУП «ЦМИ»
________________ К. В. Бархатов | [7 empty] | ______________ Э. В. Беляцкий
" _____ " ________________ 2021 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2021 г.
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 12
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ремонт муниципального объекта ЗСГО № 0947-55 (55 кв.м)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________210413,1 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________17867,16 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1772,94 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1108,15 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________54189 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________262,776 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Ремонт пола
1 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) НР (20,29 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (36,24 руб.) СП (22,18 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (36,24 руб.) | 0,4 40 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | 37.16 | 35.54 | 1,62 0,70 | 11.39 | 4.56
2 | ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (100 мест) НР (29,67 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (52,98 руб.) СП (32,42 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (52,98 руб.) | 0.05 | 1147,93 1059,68 | 69.47 | 57.39 | 52.98 | 3.47 | 124.23 | 6.21
3 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0,075 | 424.88 |  | 31.87
4 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения (100 м2) НР (65,85 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (99,55 руб.) СП (41,89 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (99,55 руб.) | 0,55 55 / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 100.61 | 99.3 | 1,11 0,25 | 16.32 | 10.32
5 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг) | 11 0,011*1000 | 13.08 |  | 143.88
6 | ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (83,59 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (149,26 руб.) СП (67,17 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (149,26 руб.) | 0,55 55 / 100 | 472,51 269,57 | 5,76 1,81 | 259.88 | 148.26 | 3,17 1,00 | 31.2 | 17.16
7 | ФССЦ-14.4.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмаль акриловая для бетонных полов, износостойкая (без запаха, для работы внутри помещений) (кг) | 7,26 0,00726*1000 | 14.1 |  | 102.37
Итого по разделу 1 Ремонт пола | [5 empty] | 17993 |  |  |  | 38.2499
Раздел 2. Ремонт стен и потолка
8 | ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных (100 м2) НР (17,32 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (24,99 руб.) СП (13,38 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (24,99 руб.) | 0,05893 ((1,81*2,15-0,9*2,1)+1,81*2,15) / 100 | 555,66 324,02 | 231,64 100,04 | 32.74 | 19.09 | 13,65 5,90 | 42.86 | 2.53
9 | ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (18,5 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (26,7 руб.) СП (14,3 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (26,7 руб.) | 0,15 15 / 100 | 178 178 |  | 26.7 | 26.7 |  | 22.82 | 3.42
10 | ФЕРр61-32-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм (100 м2) НР (41,4 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (74,87 руб.) СП (33,69 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (74,87 руб.) | 0,15 15 / 100 | 742,81 479,76 | 110,18 19,37 | 111.42 | 71.96 | 16,53 2,91 | 57.25 | 8.59
11 | ФССЦ-03.2.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) (т) | 0,1071 | 412 |  | 44.13
12 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) НР (56,91 руб.): 122%*0.9 * 0,7 от ФОТ (74,04 руб.) СП (45,31 руб.): 80%*0.85 * 0,9 от ФОТ (74,04 руб.) | 0,05893 ((1,81*2,15-0,9*2,1)+1,81*2,15) / 100 | 1418,63 1032,13 | 355,1 55,49 | 97.96 | 69.95 | 26,16 4,09 | 121 | 8.2
13 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (м3) | 0,135539 | 529.41 |  | 71.76
14 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм (1000 шт) | 0,29465 | 1752.6 |  | 516.4
15 | ФЕР06-03-004-09 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) НР (20,05 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (30,31 руб.) СП (15,07 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (30,31 руб.) | 0,01464 3,05*1,2*2*2/1000 | 1824,5 1795,86 | 28,64 4,09 | 30.76 | 30.24 | 0,52 0,07 | 198 | 3.33
16 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм (т) | 0,01464 | 5763 |  | 84.37
17 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) НР (154,9 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (234,17 руб.) СП (98,53 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (234,17 руб.) | 1,29367 (((1,45+1,45)*2+((1,81+2,16)*2)*2+(4,5+1,78)*2+(9,2+4,03)*2+(2,1*0,3)*8)*2,15-((1,1*2,1)*2+1,76*2,15+0,9*2,1+0,8*2,1)) / 100 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 236.66 | 233.57 | 2,62 0,60 | 16.32 | 24.28
18 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг) | 25,8734 0,025873*1000 | 13.08 |  | 338.42
19 | ФЕРр62-16-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (94,75 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (169,19 руб.) СП (76,14 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (169,19 руб.) | 1,14 113,98 / 100 | 316,4 146,36 | 7,07 2,05 | 360.7 | 166.85 | 8,06 2,34 | 16.94 | 19.31
20 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,07182 | 19973.67 |  | 1434.51
21 | ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2) НР (88,88 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (134,36 руб.) СП (56,53 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (134,36 руб.) | 0,605 60,5 / 100 | 195,23 192,59 | 2,28 0,49 | 135.93 | 133.99 | 1,72 0,37 | 20.02 | 13.93
22 | ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (кг) | 12,1 0,0121*1000 | 13.08 |  | 158.27
23 | ФЕРр62-17-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (56,79 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (101,41 руб.) СП (45,63 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (101,41 руб.) | 0,566 (60,5-3,9) / 100 | 348,88 177,12 | 7,07 2,05 | 197.46 | 100.25 | 4 1,16 | 20.5 | 11.6
24 | ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,035658 | 19973.67 |  | 712.22
25 | ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (100 м2) НР (21,93 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (39,16 руб.) СП (17,62 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (39,16 руб.) | 0,15391 (((1,81+2,16)*2)*2,15-0,8*2,1) / 100 | 391,02 252,29 | 7,73 2,16 | 60.18 | 38.83 | 1,19 0,33 | 29.2 | 4.49
26 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска силикатная (л) | 1,97633 2,57*0,769 | 65.59 |  | 129.63
27 | ФЕРр62-3-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (12,18 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (21,75 руб.) СП (9,79 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (21,75 руб.) | 0,039 3,9 / 100 | 777,76 555,55 | 7,07 2,05 | 30.34 | 21.67 | 0,28 0,08 | 64.3 | 2.51
28 | ФССЦ-14.3.02.05-0106 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска силикатная (л) | 0,56137 0,73*0,769 | 65.59 |  | 36.82
Итого по разделу 2 Ремонт стен и потолка | [5 empty] | 66253 |  |  |  | 102.1949
Раздел 3. Двери
29 | ФЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках (100 шт) НР (6,14 руб.): 82%*0,7 от ФОТ (10,7 руб.) СП (5,97 руб.): 62%*0,9 от ФОТ (10,7 руб.) | 0.02 | 535,16 535,16 |  | 10.7 | 10.7 |  | 67.4 | 1.35
30 | ФЕРр61-1-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) НР (8,3 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (15,01 руб.) СП (6,75 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (15,01 руб.) | 0,02 2 / 100 | 761,65 736,02 | 23,82 14,51 | 15.24 | 14.72 | 0,48 0,29 | 87 | 1.74
31 | ФССЦ-04.3.02.12-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная(марка М75-М100) (т) | 0,0247 | 1176.71 |  | 29.06
32 | ФЕР10-01-039-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) НР (13,62 руб.): 118%*0.9 * 0,7 от ФОТ (18,32 руб.) СП (8,83 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (18,32 руб.) | 0,0147 (0,7*2,1) / 100 | 2467,65 1031,55 | 250,56 48,15 | 39.47 | 17.44 | 4,6 0,88 | 115 | 1.94
33 | ФССЦ-11.1.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм (м) | 7,938 | 3.93 |  | 31.2
34 | ФССЦ-11.2.02.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2 (м2) | 1,47 0,7*2,1 | 239.56 |  | 352.15
35 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл) | 1 | 94.68 |  | 94.68
36 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) НР (26,35 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (46,47 руб.) СП (30,22 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (46,47 руб.) | 1,89 0,9*2,1*1 | 88,84 21,13 | 7,06 0,23 | 177.24 | 45.93 | 16,68 0,54 | 2.07 | 4.5
37 | ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (шт) | 1 | 2679.27 |  | 2679.27
Итого по разделу 3 Двери | [5 empty] | 23984 |  |  |  | 9.5312
Раздел 4. Водоснабжение и канализация
38 | ФЕРр65-12-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Демонтаж баков емкостью: до 0,9 м3 (100 шт) НР (8,9 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (17,19 руб.) СП (7,74 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (17,19 руб.) | 0.01 | 1781,05 1701,99 | 79,06 17,07 | 17.81 | 17.02 | 0,79 0,17 | 199.53 | 2
39 | ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) НР (2,29 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (4,42 руб.) СП (1,99 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (4,42 руб.) | 0.01 | 445,72 437,59 | 8,13 3,51 | 4.46 | 4.38 | 0,08 0,04 | 51.3 | 0.51
40 | ФЕРр57-10-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Разборка бетонного пола с восстановлением (для демонтажа задвижки) (100 мест) НР (11,87 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (21,19 руб.) СП (12,97 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (21,19 руб.) | 0.02 | 1147,93 1059,68 | 69.47 | 22.96 | 21.19 | 1.39 | 124.23 | 2.48
41 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) | 0.03 | 424.88 |  | 12.75
42 | ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (шт) НР (5,7 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (11,01 руб.) СП (4,95 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (11,01 руб.) | 1 | 16,42 9,85 | 6,57 1,16 | 16.42 | 9.85 | 6,57 1,16 | 1.14 | 1.14
43 | ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) 599,39 = 599,39 + 99,8 x 10,38 НР (7,85 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (9,74 руб.) СП (6,18 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (9,74 руб.) | 0,015 1,5 / 100 | 599,39 563,25 | 8,98 1,27 | 25.84 | 9.72 | 0,17 0,02 | 59.92 | 1.03
44 | ФЕР16-04-004-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) 624,33 = 624,33 + 99,8 x 43,52 НР (4,93 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (6,11 руб.) СП (3,88 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (6,11 руб.) | 0,01 1 / 100 | 624,33 524,8 | 41,24 5,87 | 50.57 | 6.04 | 0,52 0,07 | 55.83 | 0.64
45 | ФССЦ-18.1.04.07-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм (шт) | 1 | 415.16 |  | 415.16
46 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0.2 | 17.21 |  | 3.44
47 | ФЕРр65-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм (100 м) НР (46,19 руб.): 103%*0,7 от ФОТ (64,07 руб.) СП (34,6 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (64,07 руб.) | 0.085 | 851,09 748,44 | 61,14 5,28 | 72.35 | 63.62 | 5,2 0,45 | 77.8 | 6.61
48 | ФССЦ-18.2.07.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (м) | 8,5 | 28.25 |  | 240.13
49 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0.1 | 17.21 |  | 1.72
50 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 6 | 53.81 |  | 322.86
51 | ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (шт) НР (3,69 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (4,58 руб.) СП (2,91 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (4,58 руб.) | 1 | 5,35 3,85 | 0,66 0,12 | 6.1 | 4.43 | 0,83 0,15 | 0.41 | 0.47
52 О | ФССЦ-65.1.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм (шт) | 2 | 126.44 |  | 252.88
53 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) НР (0,19 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (0,33 руб.) СП (0,18 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (0,33 руб.) | 0,005 0,5 / 100 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 1.15 | 0.33 | 0.06 | 5.31 | 0.03
54 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) НР (0,06 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (0,11 руб.) СП (0,06 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (0,11 руб.) | 0,005 | 163,49 19,32 | 6,01 0,22 | 0.84 | 0.11 | 0.04 | 2.13 | 0.01
55 | ФЕР17-01-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды (10 компл) НР (13,69 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (16,98 руб.) СП (10,78 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (16,98 руб.) | 0.1 | 268,28 143,34 | 16,54 3,96 | 29.39 | 16.48 | 2,07 0,50 | 14.9 | 1.71
56 | ФССЦ-18.2.01.05-0102 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (компл) | 1 | 281.63 |  | 281.63
57 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0.2 | 204.5 |  | 40.9
58 | ФЕР17-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл) НР (20,47 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (25,39 руб.) СП (16,12 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (25,39 руб.) | 0.1 | 530,28 211,12 | 35,63 8,84 | 57.08 | 24.28 | 4,45 1,11 | 22.2 | 2.55
59 | ФССЦ-18.2.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Унитаз-компакт «Комфорт» (компл) | 1 | 318 |  | 318
60 | ФССЦ-18.2.06.08-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) | 0.1 | 204.5 |  | 20.45
61 | ФССЦ-18.5.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л (шт) | 3 | 404.36 |  | 1213.08
62 | ФССЦ-18.2.06.08-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм (10 шт) | 0.1 | 160.2 |  | 16.02
Итого по разделу 4 Водоснабжение и канализация | [5 empty] | 28265 |  |  |  | 19.2023
Раздел 5. Отопление
63 | ФЕРр65-9-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм (100 м) НР (13,24 руб.): 103%*0,7 от ФОТ (18,36 руб.) СП (9,91 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (18,36 руб.) | 0.02 | 1014,91 912,26 | 61,14 5,28 | 20.3 | 18.25 | 1,22 0,11 | 94.83 | 1.9
64 | ФССЦ-18.5.13.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм (м) | 2 | 25.51 |  | 51.02
65 | ФССЦ-23.1.02.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 0.2 | 17.21 |  | 3.44
66 | ФССЦ-18.1.09.08-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР (шт) | 2 | 53.81 |  | 107.62
67 | ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) НР (10,07 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (17,98 руб.) СП (8,09 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (17,98 руб.) | 0.03 | 751,17 599,47 | 0,66 0,12 | 22.53 | 17.98 | 0.02 | 74.1 | 2.22
68 | ФССЦ-14.4.04.08-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Эмаль ПФ-115 (т) | 0,000483 | 14312.87 |  | 6.91
Итого по разделу 5 Отопление | [5 empty] | 2765 |  |  |  | 4.1196
Раздел 6. Воздуховоды и вентиляцонное оборудование
69 | ФЕРр65-30-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2) НР (26,08 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (50,35 руб.) СП (22,66 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (50,35 руб.) | 0.12 | 432,89 409,44 | 23,45 10,13 | 51.94 | 49.13 | 2,81 1,22 | 48 | 5.76
70 | ФЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) НР (113,69 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (140,98 руб.) СП (89,52 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (140,98 руб.) | 0,09 9 / 100 | 1898,04 1345,96 | 117,43 14,83 | 191.64 | 139.31 | 13,21 1,67 | 154 | 15.94
71 | ФССЦ-19.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) | 9 | 76.99 |  | 692.91
72 | ФЕР20-02-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (шт) НР (120,14 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (148,98 руб.) СП (94,59 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (148,98 руб.) | 8 | 43,77 11,78 | 27,69 4,06 | 419.68 | 108.38 | 276,9 40,60 | 1.33 | 12.24
73 | ФССЦ-19.1.05.03-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм (шт) | 8 | 70.71 |  | 565.68
74 | ФЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (100 шт) НР (6,78 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (9,79 руб.) СП (5,24 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (9,79 руб.) | 0,02 2 / 100 | 1310,39 489,29 | 821.1 | 26.21 | 9.79 | 16.42 | 53.3 | 1.07
75 | ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) НР (21,25 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (30,66 руб.) СП (16,42 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (30,66 руб.) | 0.05 | 1227,39 608,53 | 26,64 4,64 | 61.37 | 30.43 | 1,33 0,23 | 75.22 | 3.76
76 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3) | 0,052 | 560 |  | 29.12
77 | ФЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) НР (17,88 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (22,17 руб.) СП (14,08 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (22,17 руб.) | 2 | 25,75 9,51 | 1,5 0,12 | 55.1 | 21.87 | 3,75 0,30 | 1.06 | 2.44
78 | ФССЦ-19.3.01.02-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления, диаметр 160 мм (шт) | 2 | 243.27 |  | 486.54
79 | ФЕР20-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (шт) НР (33,17 руб.): 128%*0.9 * 0,7 от ФОТ (41,13 руб.) СП (26,12 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (41,13 руб.) | 1 | 43,76 35,11 | 6,62 0,6 | 50.69 | 40.38 | 8,28 0,75 | 3.65 | 4.2
80 О | ФССЦ-64.1.02.01-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Вентиляторы канальные: ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт (компл) | 1 | 433.16 |  | 433.16
Итого по разделу 6 Воздуховоды и вентиляцонное оборудование | [5 empty] | 38880 |  |  |  | 45.3975
Раздел 7. Электроснабжение
81 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж кабеля (100 м) НР (13,45 руб.): 85%*0,7 от ФОТ (22,6 руб.) СП (13,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (22,6 руб.) | 0,3 30 / 100 | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 | 22.65 | 22.56 | 0,09 0,04 | 9.64 | 2.89
82 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) НР (1,08 руб.): 85%*0,7 от ФОТ (1,82 руб.) СП (1,06 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (1,82 руб.) | 0.04 | 45,55 45,55 |  | 1.82 | 1.82 |  | 5.84 | 0.23
83 | ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) НР (1,77 руб.): 85%*0,7 от ФОТ (2,98 руб.) СП (1,74 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (2,98 руб.) | 0.06 | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 | 3.02 | 2.96 | 0,06 0,02 | 6.32 | 0.38
84 | ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) НР (18,43 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (27,72 руб.) СП (16,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (27,72 руб.) | 1 | 79,02 27,08 | 5,09 0,64 | 79.02 | 27.08 | 5,09 0,64 | 2.73 | 2.73
85 О | ФССЦ-62.1.02.15-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки учета электрической энергии: ЩУ-1 (шт) | 1 | 297.09 |  | 297.09
86 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат (шт) НР (27,19 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (40,88 руб.) СП (23,91 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (40,88 руб.) | 4 | 10,6 10,22 |  | 42.4 | 40.88 |  | 1.03 | 4.12
87 О | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатели автоматические: ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт) | 4 | 9.87 |  | 39.48
88 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (шт) НР (2,02 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (3,04 руб.) СП (1,78 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (3,04 руб.) | 1 | 5,02 2,78 | 1,81 0,26 | 5.02 | 2.78 | 1,81 0,26 | 0.28 | 0.28
89 О | ФССЦ-62.5.01.04-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный (однотарифный) (шт) | 1 | 85.54 |  | 85.54
90 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) НР (84,37 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (126,87 руб.) СП (74,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (126,87 руб.) | 0,7 70 / 100 | 231,67 178,98 | 33,8 2,26 | 162.17 | 125.29 | 23,66 1,58 | 19.04 | 13.33
91 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 25 мм (м) | 70 | 2.17 |  | 151.9
92 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (23,82 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (35,82 руб.) СП (20,95 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (35,82 руб.) | 0,7 70 / 100 | 68,77 50,67 | 3,62 0,5 | 48.14 | 35.47 | 2,53 0,35 | 5.39 | 3.77
93 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0.05 | 3036.7 |  | 151.84
94 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0.02 | 4814.02 |  | 96.28
95 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм (шт) | 5 | 20.7 |  | 103.5
96 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (2,29 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (3,44 руб.) СП (2,01 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (3,44 руб.) | 0.01 | 454,03 342,84 | 4,77 0,64 | 4.54 | 3.43 | 0,05 0,01 | 34.56 | 0.35
97 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 2202 |  | 22.02
98 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) НР (6,26 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (9,42 руб.) СП (5,51 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (9,42 руб.) | 0.03 | 424,07 313,47 | 4,77 0,64 | 12.71 | 9.4 | 0,14 0,02 | 31.6 | 0.95
99 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (10 шт) | 0,3 3 / 10 | 68 |  | 20.4
100 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) НР (38,45 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (57,82 руб.) СП (33,82 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (57,82 руб.) | 0,08 8 / 100 | 1373,83 700,75 | 158,72 21,97 | 109.91 | 56.06 | 12,7 1,76 | 70.64 | 5.65
101 | ФССЦ-20.3.03.03-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильники с лампами накаливания с решеткой (шт) | 8 | 47.73 |  | 381.84
Итого по разделу 7 Электроснабжение | [5 empty] | 25563 |  |  |  | 34.6806
Раздел 8. Новый Раздел
102 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (37,21 руб.): 78%*0,7 от ФОТ (68,15 руб.) СП (30,67 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (68,15 руб.) | 0,05 5 / 100 | 1363 1363 |  | 68.15 | 68.15 |  | 188 | 9.4
103 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0%*0,7 от СП 0%*0,9 от | 5 | 42.98 | 42.98 | 214.9 |  | 214.9
104 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0%*0,7 от СП 0%*0,9 от | 5 | 11.42 | 11.42 | 57.1 |  | 57.1
Итого по разделу 8 Новый Раздел | [5 empty] | 5253 |  |  |  | 9.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ВСЕГО по смете
Итого прямые затраты (справочно) | [5 empty] | 138971
Строительные работы | [5 empty] | 180709
Монтажные работы | [5 empty] | 21753
Оборудование | [5 empty] | 6494
Итого | [5 empty] | 208956
Итого ФОТ (справочно) | [5 empty] | 54189
Итого накладные расходы (справочно) | [5 empty] | 35395
Итого сметная прибыль (справочно) | [5 empty] | 28096
НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2 | [5 empty] | 19011.2
Аукционнный коэфициент 0,922997263 | [5 empty] | -17554.1
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 210413.1 |  |  |  | 262.776
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)