## Альбом
Приложение № 4 к документации об аукционе в электронной форме
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
г. Новосибирск, ул. Писарева, 4
(наименование стройки)
Муниципальное нежилое помещение
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ЦСА Независимость
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 260.05 | (28,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 202.52 | (22,81) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 28.26 | (0,95) | тыс.руб.
| монтажных работ | 13.73 | (1,25) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 109.24 | чел.час.
| оборудования | 0.46 | (0,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 2.11 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пол | [15 empty] | Раздел 1. Пол
1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (22) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1286 |  |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (22)
|  | Объем=((6,7+1,53)*2-0,9*4) / 100 | [15 empty] | Объем=((6,7+1,53)*2-0,9*4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.41; 10: 3.78; 11: 29,64; 12: 112 | [5 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,11; 7: 0,014146 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,77; 7: 0,484822 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.41; 10: 3.78 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.78; 12: 112 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3.36; 12: 100 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 1.85; 12: 55 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.99; 12: 267 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 88.84; 10: 9.15; 11: 29,64; 12: 271 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.06; 10: 0.42; 11: 9,1; 12: 4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.18; 11: 29,64; 12: 5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,47; 7: 0,04841 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,39; 7: 1,17317 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,13; 7: 0,01339 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.9; 10: 9.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.33; 12: 276 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.3; 12: 246 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 4.57; 12: 135 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.44; 12: 656 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРр57-2-7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 86.5; 10: 8.91; 11: 29,64; 12: 264 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.75; 10: 0.39; 11: 9,1; 12: 4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 10: 0.17; 11: 29,64; 12: 5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,55; 7: 0,05665 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,09; 7: 1,14227 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,12; 7: 0,01236 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90.25; 10: 9.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.08; 12: 269 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.08; 12: 239 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 4.45; 12: 132 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.83; 12: 639 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.03; 10: 14.01; 11: 29,64; 12: 415 | [5 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 4,67; 7: 0,48101 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,44; 7: 1,79632 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 136.03; 10: 14.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.01; 12: 415 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.47; 12: 369 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 6.86; 12: 203 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.34; 12: 987 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 466.59; 10: 48.06; 11: 29,64; 12: 1424 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.97; 10: 8.13; 11: 9,1; 12: 74 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.57; 10: 1.81; 11: 29,64; 12: 54 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6356.61; 10: 654.73; 11: 6,71; 12: 4393 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54,7; 7: 5,6341 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,42; 7: 0,14626 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6902.17; 10: 710.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.87; 12: 1478 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 50.27 |  | 1490 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 27.55 |  | 817 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 788.74; 12: 8198 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 413.34; 10: 42.57; 11: 29,64; 12: 1262 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 10: 7.49; 11: 9,1; 12: 68 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.46; 10: 1.8; 11: 29,64; 12: 53 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4001; 10: 412.1; 11: 6,71; 12: 2765 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47,84; 7: 4,92752 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,41; 7: 0,14523 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4487.01; 10: 462.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.37; 12: 1315 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 44.72 |  | 1326 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 24.51 |  | 727 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 531.39; 12: 6148 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 261.02; 10: 26.89; 11: 29,64; 12: 797 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.19; 10: 6.2; 11: 9,1; 12: 56 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.16; 10: 1.05; 11: 29,64; 12: 31 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 01.6.03.04 | Линолеум |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 10,506 | [6 empty] | Линолеум
| 01.7.06.03 | Лента полимерная |  |  | 4: 100 м; 5: 0,68; 7: 0,07004 | [6 empty] | Лента полимерная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,41; 7: 3,23523 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,82; 7: 0,08446 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 321.21; 10: 33.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.94; 12: 828 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 28.16 |  | 835 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 15.44 |  | 457 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.69; 12: 2145 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-01.6.03.04-0232 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) |  |  | м2 |  |  | 10,506 | 72.87 |  | 765.57 | 6,71 | 5137 |  |  |  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)
(Полы)
9 | ФССЦ-01.7.06.14-0034 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума |  |  | 100 м |  |  | 0,07004 | 99.4 |  | 6.96 | 6,71 | 47 |  |  |  | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума
(Полы)
10 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (22) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1286 |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (22)
|  | Объем=((6,7+1,53)*2-0,9*4) / 100 | [15 empty] | Объем=((6,7+1,53)*2-0,9*4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.32; 10: 7.89; 11: 29,64; 12: 234 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.13; 10: 0.27; 11: 9,1; 12: 2 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.42; 10: 0.05; 11: 29,64; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.84; 10: 19.66; 11: 6,71; 12: 132 | [5 empty] | М
| 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  | 4: м; 5: 101; 7: 12,9886 | [6 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,68; 7: 0,859048 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 7: 0,005144 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 216.29; 10: 27.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.94; 12: 235 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 8 |  | 237 | [7 empty] | НР Полы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 4.39 |  | 130 | [7 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.21; 12: 735 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-11.3.03.06-0011 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной |  |  | м |  |  | 12,9886 | 4.18 |  | 54.29 | 6,71 | 364 |  |  |  | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной
(Полы)
|  | Итоги по разделу 1 Пол : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Пол :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2097.47 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 161.26 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 22.9 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.06 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1913.31 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2350.45 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 161.26 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22.9 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.06 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1913.31 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 163.36 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 89.62 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 166.32 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 163.36 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 89.62 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Пол |  |  | 10: 2350.45 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Пол
Раздел 2. Стены | [15 empty] | Раздел 2. Стены
12 | ФЕРр63-5-2 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста(22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,4 |  |  |  | Снятие обоев: высококачественных и линкруста(22)
|  | Объем=40 / 100 | [15 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 77.61; 10: 31.04; 11: 29,64; 12: 920 | [5 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0,08; 7: 0,032 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,95; 7: 3,98 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 77.61; 10: 31.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.04; 12: 920 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.94; 12: 828 | [7 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 13.97; 12: 414 | [7 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.95; 12: 2162 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (дверной откос, 24) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,004 |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (дверной откос, 24)
|  | Объем=(2*0,2) / 100 | [15 empty] | Объем=(2*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 63.16; 10: 0.25; 11: 29,64; 12: 7 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.25; 10: 0.03; 11: 9,1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.7; 10: 0.01; 11: 29,64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,31; 7: 0,02924 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 0,0008 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 69.41; 10: 0.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.26; 12: 7 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 0.23; 12: 6 | [7 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 0.12; 12: 3 | [7 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.63; 12: 16 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР10-05-013-01 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (дверной откос, 24) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,004 |  |  |  | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (дверной откос, 24)
|  | Объем=(2*0,2) / 100 | [15 empty] | Объем=(2*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 500.03; 10: 2; 11: 29,64; 12: 59 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.43; 10: 0.01; 11: 9,1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.01; 10: 0; 11: 29,64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2092.82; 10: 8.37; 11: 6,71; 12: 56 | [5 empty] | М
| 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные |  |  | 4: м2; 5: 105; 7: 0,42 | [6 empty] | Листы гипсокартонные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55,13; 7: 0,22052 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,0004 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2595.28; 10: 10.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2; 12: 59 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 1.94 |  | 57 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 0.94 |  | 28 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.26; 12: 200 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм |  |  | м2 |  |  | 0,4 | 15 |  | 6 | 6,71 | 40 |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=2*0,2 | [15 empty] | Объем=2*0,2
16 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (дверной откос, 24) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,006 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (дверной откос, 24)
|  | Объем=(3*0,2) / 100 | [15 empty] | Объем=(3*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2007.68; 10: 12.05; 11: 29,64; 12: 357 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.94; 10: 0.13; 11: 9,1; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.05; 10: 0.05; 11: 29,64; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1140.25; 10: 6.84; 11: 6,71; 12: 46 | [5 empty] | М
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3,38; 7: 0,02028 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 226,6; 7: 1,3596 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,67; 7: 0,00402 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3168.87; 10: 19.02 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.1; 12: 358 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10.77; 12: 319 | [7 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 5.32; 12: 158 | [7 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.11; 12: 881 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРр61-2-8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 (дверной откос, 24) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,006 |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 (дверной откос, 24)
|  | Объем=(3*0,2) / 100 | [15 empty] | Объем=(3*0,2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.66; 10: 1.73; 11: 29,64; 12: 51 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.63; 10: 0.06; 11: 9,1; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.59; 10: 0.03; 11: 29,64; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 569.7; 10: 3.42; 11: 6,71; 12: 23 | [5 empty] | М
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 1,69; 7: 0,01014 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,58; 7: 0,19548 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,34; 7: 0,00204 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 868.99; 10: 5.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.76; 12: 52 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.57; 12: 46 | [7 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 0.77; 12: 23 | [7 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.55; 12: 144 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР15-06-002-01 | Оклейка стен моющимися обоями: по штукатурке и бетону (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,4 |  |  |  | Оклейка стен моющимися обоями: по штукатурке и бетону (22)
|  | Объем=40 / 100 | [15 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 512.11; 10: 204.84; 11: 29,64; 12: 6071 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 10: 0.39; 11: 9,1; 12: 4 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.1; 11: 29,64; 12: 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 204.34; 10: 81.74; 11: 6,71; 12: 548 | [5 empty] | М
| 01.6.02.01 | Обои |  |  | 4: 100 м2; 5: 1,12; 7: 0,448 | [6 empty] | Обои
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57,8; 7: 23,12 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,008 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 717.42; 10: 286.97 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.94; 12: 6074 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 184.45 |  | 5467 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 85.36 |  | 2530 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.78; 12: 14620 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-01.6.02.01-0016 | Обои виниловые моющиеся |  |  | 10 м2 |  |  | 4,48 | 154.6 |  | 692.61 | 6,71 | 4647 |  |  |  | Обои виниловые моющиеся
(Отделочные работы)
|  | Объем=0,448*10 | [15 empty] | Объем=0,448*10
|  | Итоги по разделу 2 Стены : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Стены :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1051.51 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 251.91 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 0.62 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.19 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 798.98 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1384.89 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 251.91 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.62 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.19 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 798.98 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 226.9 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 106.48 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 252.1 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 226.9 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 106.48 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Стены |  |  | 10: 1384.89 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Стены
Раздел 3. Потолок | [15 empty] | Раздел 3. Потолок
20 | ФЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности потолков (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Очистка вручную поверхности потолков (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.84; 10: 14.3; 11: 29,64; 12: 424 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,8; 7: 1,8334 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 138.84; 10: 14.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.3; 12: 424 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 12.87; 12: 382 | [7 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 6.58; 12: 195 | [7 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.75; 12: 1001 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР07-05-039-15 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (22) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,1 |  |  |  | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу (22)
|  | Объем=10 / 100 | [15 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 286.68; 10: 28.67; 11: 29,64; 12: 850 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.91; 10: 0.59; 11: 9,1; 12: 5 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.04; 10: 0.1; 11: 29,64; 12: 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25.17; 10: 2.52; 11: 6,71; 12: 17 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29,8; 7: 2,98 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,009 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 317.76; 10: 31.78 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.77; 12: 853 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 116 | 0,9 | 104,4 |  |  | 30.04 |  | 891 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 19.56 |  | 580 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.38; 12: 2343 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,103 |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (22)
|  | Объем=10,3 / 100 | [15 empty] | Объем=10,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 550.62; 10: 56.71; 11: 29,64; 12: 1681 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.06; 10: 1.14; 11: 9,1; 12: 10 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.09; 10: 0.22; 11: 29,64; 12: 7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 688.15; 10: 70.88; 11: 6,71; 12: 476 | [5 empty] | М
| 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  | 4: т; 5: 0,033; 7: 0,003399 | [6 empty] | Краска акриловая
| 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  | 4: т; 5: 0,022; 7: 0,002266 | [6 empty] | Грунтовка
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63; 7: 6,489 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,18; 7: 0,01854 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1249.83; 10: 128.73 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.93; 12: 1688 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 51.24 |  | 1519 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 23.71 |  | 703 | [7 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.68; 12: 4389 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная |  |  | т |  |  | 0,003399 | 12450.65 |  | 42.32 | 6,71 | 284 |  |  |  | Краска водно-дисперсионная, акрилатная ВД-АК-201, интерьерная
(Отделочные работы)
24 | ФССЦ-14.4.01.02-0201 | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" |  |  | т |  |  | 0,002266 | 30554.42 |  | 69.24 | 6,71 | 465 |  |  |  | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"
(Отделочные работы)
|  | Итоги по разделу 3 Потолок : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Потолок :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 286.37 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 99.68 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1.73 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.32 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 184.96 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 430.37 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 99.68 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.73 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.32 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 184.96 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 94.15 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 49.85 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 100 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 94.15 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 49.85 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Потолок |  |  | 10: 430.37 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Потолок
Раздел 4. Проемы | [15 empty] | Раздел 4. Проемы
25 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,1512 |  |  |  | Снятие дверных полотен
|  | Объем=(0,6*2,1*2+0,8*2,1*3+1,1*2,1*1+1,2*2,1*1+1,3*2,1*1) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,6*2,1*2+0,8*2,1*3+1,1*2,1*1+1,2*2,1*1+1,3*2,1*1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.06; 10: 43.55; 11: 29,64; 12: 1291 | [5 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 1,18; 7: 0,178416 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36,28; 7: 5,485536 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.06; 10: 43.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.55; 12: 1291 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 39.2; 12: 1162 | [7 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 20.47; 12: 607 | [7 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.22; 12: 3060 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,05 |  |  |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
|  | Объем=5 / 100 | [15 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1437.99; 10: 71.9; 11: 29,64; 12: 2131 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.91; 10: 10.3; 11: 9,1; 12: 94 | [5 empty] | ЭМ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 10,5; 7: 0,525 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179,3; 7: 8,965 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1643.9; 10: 82.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.9; 12: 2131 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 64.71; 12: 1918 | [7 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 33.79; 12: 1002 | [7 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.7; 12: 5145 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,03 |  |  |  | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 535.16; 10: 16.05; 11: 29,64; 12: 476 | [5 empty] | ОТ
| 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 1,34; 7: 0,0402 | [6 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67,4; 7: 2,022 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 535.16; 10: 16.05 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.05; 12: 476 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 14.45; 12: 428 | [7 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 7.54; 12: 224 | [7 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.04; 12: 1128 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (23,24,26,27,32) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,1008 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (23,24,26,27,32)
|  | Объем=(1,2*2,1+0,9*2,1+0,7*2,1*2+1,3*2,1) / 100 | [15 empty] | Объем=(1,2*2,1+0,9*2,1+0,7*2,1*2+1,3*2,1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 821.89; 10: 82.85; 11: 29,64; 12: 2456 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1132.88; 10: 114.19; 11: 9,1; 12: 1039 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 172.57; 10: 17.4; 11: 29,64; 12: 516 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2088.57; 10: 210.53; 11: 6,71; 12: 1413 | [5 empty] | М
| 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Скобяные изделия
| 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 10,08 | [6 empty] | Блоки дверные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89,53; 7: 9,024624 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13,04; 7: 1,314432 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4043.34; 10: 407.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.25; 12: 2972 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 97.44 |  | 2889 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 46.87 |  | 1389 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 551.88; 12: 9186 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (19,20,22) |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,0672 |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (19,20,22)
|  | Объем=(1,4*2,1+0,9*2,1*2) / 100 | [15 empty] | Объем=(1,4*2,1+0,9*2,1*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1031.55; 10: 69.32; 11: 29,64; 12: 2055 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 250.56; 10: 16.84; 11: 9,1; 12: 153 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 48.15; 10: 3.24; 11: 29,64; 12: 96 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1185.54; 10: 79.67; 11: 6,71; 12: 535 | [5 empty] | М
| 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Скобяные изделия
| 11.1.01.10 | Наличники |  |  | 4: м; 5: 540; 7: 36,288 | [6 empty] | Наличники
| 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  | 4: м2; 5: 100; 7: 6,72 | [6 empty] | Блоки дверные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 7: 7,728 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,07; 7: 0,273504 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2467.65; 10: 165.83 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.56; 12: 2151 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 70.53 |  | 2091 | [7 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 33.92 |  | 1006 | [7 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 270.28; 12: 5840 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.7.04.07-0001 | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание (23) |  |  | компл |  |  | 1 | 94.68 |  | 94.68 | 6,71 | 635 |  |  |  | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в здание (23)
(Деревянные конструкции)
31 | ФССЦ-01.7.04.07-0002 | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (22,32) |  |  | компл |  |  | 2 | 94.68 |  | 189.36 | 6,71 | 1271 |  |  |  | Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (22,32)
(Деревянные конструкции)
32 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  | компл |  |  | 5 | 94.68 |  | 473.4 | 6,71 | 3177 |  |  |  | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных
(Деревянные конструкции)
33 | ФССЦ-07.1.01.03-0002 | Блок дверной стальной наружный двупольный |  |  | м2 |  |  | 2,52 | 1465.11 |  | 3692.08 | 6,71 | 24774 |  |  |  | Блок дверной стальной наружный двупольный
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,2*2,1*1 | [15 empty] | Объем=1,2*2,1*1
34 | ФССЦ-07.1.01.03-0001 | Блок дверной стальной однопольный |  |  | м2 |  |  | 5,67 | 1799.14 |  | 10201.12 | 6,71 | 68450 |  |  |  | Блок дверной стальной однопольный
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=0,9*2,1*3 | [15 empty] | Объем=0,9*2,1*3
35 | ФССЦ-11.2.02.01-0055 | Блоки дверные двупольные с полотном: под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2 |  |  | м2 |  |  | 5,67 | 223.74 |  | 1268.61 | 6,71 | 8512 |  |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном: под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=1,3*2,1*1+1,4*2,1*1 | [15 empty] | Объем=1,3*2,1*1+1,4*2,1*1
36 | ФССЦ-11.2.02.01-0091 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим |  |  | м2 |  |  | 2,94 | 244.08 |  | 717.6 | 6,71 | 4815 |  |  |  | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим
(Деревянные конструкции)
|  | Объем=0,7*2,1*2 | [15 empty] | Объем=0,7*2,1*2
37 | ФССЦ-11.1.01.10-0004 | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм |  |  | м |  |  | 36,288 | 4.94 |  | 179.26 | 6,71 | 1203 |  |  |  | Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм
(Деревянные конструкции)
|  | Итоги по разделу 4 Проемы : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 Проемы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17531.31 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 283.67 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 141.33 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 20.64 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 17106.31 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17960.23 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 283.67 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 141.33 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20.64 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17106.31 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 286.33 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 142.59 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 304.31 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 286.33 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 142.59 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Проемы |  |  | 10: 17960.23 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Проемы
Раздел 5. Электроснабжение | [15 empty] | Раздел 5. Электроснабжение
38 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.48; 10: 2.87; 11: 29,64; 12: 85 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.05; 11: 9,1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.02; 11: 29,64; 12: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,89; 7: 0,3578 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,0016 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.98; 10: 2.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.89; 12: 86 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2.63; 12: 78 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 1.39; 12: 41 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.94; 12: 204 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,4 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=40 / 100 | [15 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 61.97; 11: 29,64; 12: 1837 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.12; 11: 9,1; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.06; 11: 29,64; 12: 2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 20.61; 11: 6,71; 12: 138 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,29; 7: 6,516 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,004 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 82.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.03; 12: 1839 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 60.17; 12: 1784 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.64; 12: 938 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.51; 12: 4698 | [9 empty] | Всего по позиции
40 О | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | м |  |  | 40 | 1.71 |  | 68.4 | 6,71 | 459 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
(Инженерное оборудование)
41 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,4 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=40 / 100 | [15 empty] | Объем=40 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [24 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1,05; 10: 11.13; 11: 29,64; 12: 330 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.72; 11: 9,1; 12: 7 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.1; 11: 29,64; 12: 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 4.11; 11: 6,71; 12: 28 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,82; 6: 1,05; 7: 1,1844 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,008 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 15.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.23; 12: 333 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.89; 12: 323 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.73; 12: 170 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.58; 12: 858 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,04 | 3036.7 |  | 121.47 | 6,71 | 815 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=40 / 1000 | [15 empty] | Объем=40 / 1000
43 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм |  |  | шт |  |  | 2 | 20.7 |  | 41.4 | 6,71 | 278 |  |  |  | Коробка ответвительная размером 100х100х50 мм
(Электротехнические установки на других объектах)
44 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 313.47; 10: 6.27; 11: 29,64; 12: 186 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.1; 11: 9,1; 12: 1 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.01; 11: 29,64 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 105.83; 10: 2.12; 11: 6,71; 12: 14 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,6; 7: 0,632 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,001 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 424.07; 10: 8.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.28; 12: 186 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.09; 12: 180 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.2; 12: 95 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.78; 12: 476 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  |  | 10 шт |  |  | 0,2 | 68 |  | 13.6 | 6,71 | 91 |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=2 / 10 | [15 empty] | Объем=2 / 10
46 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный с креплением винтами или болтами |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02 |  |  |  | Светильник потолочный с креплением винтами или болтами
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 700.75; 10: 14.02; 11: 29,64; 12: 416 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.72; 10: 3.17; 11: 9,1; 12: 29 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.97; 10: 0.44; 11: 29,64; 12: 13 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 514.36; 10: 10.29; 11: 6,71; 12: 69 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70,64; 7: 1,4128 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,75; 7: 0,035 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1373.83; 10: 27.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.46; 12: 429 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.03; 12: 416 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.37; 12: 219 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.88; 12: 1149 | [9 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-20.3.03.07-0051 | Светильник светодиодный |  |  | шт |  |  | 2 | 399.63 |  | 799.26 | 6,71 | 5363 |  |  |  | Светильник светодиодный
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Итоги по разделу 5 Электроснабжение : | [21 empty] | Итоги по разделу 5 Электроснабжение :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1113.28 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 96.26 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4.16 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.63 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1012.86 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6.94 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.87 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.05 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.02 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.63 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.39 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1249.48 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 93.39 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.11 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.61 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1012.86 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 91.18 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 47.94 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 68.4 | [11 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 68.4 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 96.89 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 93.81 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 49.33 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Электроснабжение |  |  | 10: 1324.82 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Электроснабжение
Раздел 6. водоснабжение | [15 empty] | Раздел 6. водоснабжение
48 | ФЕР16-04-005-03 | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3 |  |  |  | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
|  | Объем=30 / 100 | [15 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.32; 9: 0,6; 10: 21.66; 11: 29,64; 12: 642 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.17; 9: 0,6; 10: 7.41; 11: 9,1; 12: 67 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.6; 9: 0,6; 10: 0.11; 11: 29,64; 12: 3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68.93; 9: 0; 10: 0; 11: 6,71 | [5 empty] | М
| 01.7.17.09 | Буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | Буры
| 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | Арматура муфтовая
| 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  | 4: 10 шт; 5: 12,5; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | Хомуты для крепления труб
| 24.3.02.05 | Трубы напорные из полипропилена |  |  | 4: м; 5: 102,5; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | Трубы напорные из полипропилена
| 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [6 empty] | Фасонные и соединительные части
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,8; 6: 0,6; 7: 2,304 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 6: 0,6; 7: 0,009 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 230.42; 10: 29.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.77; 12: 645 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 23.71 |  | 702 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 13.32 |  | 395 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.1; 12: 1806 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕР16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0,3 |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм
|  | Объем=30 / 100 | [15 empty] | Объем=30 / 100
| Прил.16.1 п.3.1 | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 | [24 empty] | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08
| 1 | ОТ |  |  | 8: 120.32; 9: 1,08; 10: 38.98; 11: 29,64; 12: 1155 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.17; 10: 12.35; 11: 9,1; 12: 112 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.6; 10: 0.18; 11: 29,64; 12: 5 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 68.93; 10: 20.68; 11: 6,71; 12: 139 | [5 empty] | М
| 01.7.17.09 | Буры |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Буры
| 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Арматура муфтовая
| 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  | 4: 10 шт; 5: 12,5; 7: 3,75 | [6 empty] | Хомуты для крепления труб
| 24.3.02.05 | Трубы напорные из полипропилена |  |  | 4: м; 5: 102,5; 7: 30,75 | [6 empty] | Трубы напорные из полипропилена
| 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [6 empty] | Фасонные и соединительные части
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,8; 6: 1,08; 7: 4,1472 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,015 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 230.42; 10: 72.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.16; 12: 1160 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 42.65 |  | 1263 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 23.97 |  | 710 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.63; 12: 3379 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-24.3.02.01-0004 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32х2,9 мм |  |  | м |  |  | 30,75 | 9.91 |  | 304.73 | 6,71 | 2045 |  |  |  | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32х2,9 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
51 | ФССЦ-24.1.02.01-0015 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм |  |  | шт |  |  | 3,75 | 13.86 |  | 51.98 | 6,71 | 349 |  |  |  | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
|  | Итоги по разделу 6 водоснабжение : | [21 empty] | Итоги по разделу 6 водоснабжение :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 457.79 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 60.64 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19.76 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.29 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 377.39 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 561.44 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 60.64 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19.76 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.29 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 377.39 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 66.36 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 37.29 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 60.93 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 66.36 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 37.29 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 водоснабжение |  |  | 10: 561.44 | [12 empty] | Итого по разделу 6 водоснабжение
Раздел 7. Новый Раздел | [15 empty] | Раздел 7. Новый Раздел
52 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 2 | 42.98 |  | 85.96 | 9,1 | 782 |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
53 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза |  |  | 2 | 13.38 |  | 26.76 | 9,1 | 244 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Итоги по разделу 7 Новый Раздел : | [21 empty] | Итоги по разделу 7 Новый Раздел :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 112.72 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 112.72 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | Строительные работы |  |  | 10: 112.72 | [11 empty] | Строительные работы
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 112.72 | [11 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Итого по разделу 7 Новый Раздел |  |  | 10: 112.72 | [12 empty] | Итого по разделу 7 Новый Раздел
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22650.45; 12: 174571 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 953.42; 12: 28259 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 303.22; 12: 2758 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 27.13; 12: 803 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 21393.81; 12: 143554 | [15 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 22807.04; 12: 202520 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 22694.32; 12: 201494 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 860.03; 12: 25490 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 186.39; 12: 1694 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 26.52; 12: 785 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 20380.95; 12: 136758 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 839.73; 12: 24888 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 427.22; 12: 12664 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Дополнительная перевозка |  |  | 10: 112.72; 12: 1026 | [15 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1249.48; 12: 13728 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 93.39; 12: 2769 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4.11; 12: 38 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.61; 12: 18 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1012.86; 12: 6796 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 91.18; 12: 2703 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 47.94; 12: 1422 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 68.4; 12: 459 | [15 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 68.4; 12: 459 | [15 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 24124.92; 12: 216707 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 980.55; 12: 29062 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 930.91; 12: 27591 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 475.16; 12: 14086 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 4824.98; 12: 43341.4 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 28949.9; 12: 260048.4 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]