УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ЦМИ»

_____________ Э. В. Беляцкий

«___» ____________ 2023 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха

в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50

г. Новосибирск

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ).

1. Наименование, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»).

Место нахождения, почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Адрес электронной почты: mup.cmi@gmail.com. Контактный телефон: (383) 202-07-72.

2. Способ осуществления закупки

Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (электронная площадка РТС-тендер).

3. Предмет договора с указанием объема оказываемых услуг, описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закон № 223-ФЗ, условия и требования к оказываемым услугам

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50. Условия, виды, объемы оказание услуг и другие требования в соответствии с Приложением № 2 (Техническое задание), Приложением № 3 (Проект договора) к настоящей документации.

4. Место, сроки (периоды) оказания услуг

Место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Период оказания услуг: с даты заключения договора по 15.04.2024.

5. Сведения и обоснование начальной (максимальной) цены договора. Шаг аукциона

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Цена договора включает все услуги предусмотренные предметом договора, стоимость используемого при оказании услуг оборудования и материалов, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Начальная (максимальная) цена договора обоснована методом сопоставимых рыночных цен  (Приложение № 1 к настоящей документации).

Шаг аукциона составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Заказчик производит оплату за фактически оказанные исполнителем и принятые заказчиком услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке услуг и предоставления исполнителем счета на оплату, счета-фактуры (при наличии). Аванс не предусмотрен.

7. Преимущества (приоритет), предоставляемые заказчиком

Заказчиком устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (на сайте https://egrul.nalog.ru) или других аналогичных сведений для иностранных лиц, или на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

8. Участник закупки

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее - Закон № 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом № 255-ФЗ. При этом участник закупки должен быть субъектом малого или среднего предпринимательства (с учетом ч. 15 ст. 8 Закона № 223-ФЗ)

9. Требования к участникам закупки

1. Непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).

2. Неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

3. Отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято.

4. Отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

6. Отсутствие сведений об участнике данной закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Требования к заявкам на участие в закупке. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов закупки

Заявки на участие в закупке подаются на электронной площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) с момента размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) до 10:00 часов 06.04.2023 (время новосибирское).

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке: 07.04.2023.

Дата и время начала проведения аукциона: 10.04.2023 в 10:00 часов (время новосибирское).

Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке и подведения итогов: 11.04.2023.

Комиссия по осуществлению закупок рассматривает первые и вторые части заявок и фиксирует результаты рассмотрения таких заявок соответственно в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме (протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки) и протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме (итоговый протокол), которые размещаются на электронной площадки и ЕИС.

Заявка на участие в закупке направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим разделом документации об аукционе в электронной форме.

Участник закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки должна содержать предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки (в произвольной форме согласие участника аукциона на оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией).

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, если участником закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

4) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

5) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке соответствие требованиям, установленным пунктами 1-5 раздела 9 настоящей документации (представляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Подтверждением принадлежности участника данной закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие соответствующей информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте ФНС России в сети Интернет (в составе заявки данное подтверждение представлять не требуется).

Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в данной закупке в случае:

1) непредоставления информации и документов в составе заявки на участие в данной закупке в соответствии с настоящим разделом документации об аукционе в электронной форме;

2) несоответствия, в том числе недостоверной, информации, представленной в составе заявки на участие в данной закупке, положениям настоящей документации;

3) содержания в первой части заявки на участие в данной закупке сведений об участнике данной закупки и (или) о ценовом предложении;

4) отсутствия соответствующей информации об участнике данной закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте ФНС России в сети Интернет;

5) участник данной закупки отстраняется от участия в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) в любой момент, если комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным заказчиком в соответствии с разделом 9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящей документацией, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в документации об аукционе в электронной форме величину (шаг аукциона). В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, данный аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящей документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях:

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки;

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка;

3) если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение о несоответствии положениям документации об аукционе в электронной форме всех первых частей заявок, или соответствии указанным положениям только одной первой части заявки;

4) если в течение 10 минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора;

5) если в ходе проведения такого аукциона только один из его участников подал предложение о цене договора;

6) если комиссией по осуществлению закупок принято решение о несоответствии положениям документации об аукционе в электронной форме всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным положениям только одной второй части заявки на участие в нем;

7) если по результатам проведения такого аукциона от заключения договора уклонились победитель такой закупки и участник закупки, заявке на участие в такой закупке которого присвоен второй номер (по результатам закупки).

11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. Отмена закупки

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении данной закупки и (или) документации о данной закупке заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении данной закупки и (или) документации о данной закупке и размещает его в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений извещения об осуществлении данной закупки и (или) документации о данной закупке предоставляются с 29.03.2023 и до 18:00 часов 05.04.2023 (время новосибирское).

Заказчик вправе отменить данную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в данной закупке.

12. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения договора

Обеспечение заявки на участие в закупке не устанавливается.

Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора: 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении данной закупки и настоящей документации.

В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, является казенное учреждение, требования настоящего раздела об обеспечении исполнения договора к такому участнику не применяются.

Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки, с которым заключается договор, по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в настоящей документации, путем предоставления независимой гарантии (с учетом требований ч.ч. 31 и 32 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ).

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, участник закупки, с которым заключается договор, размещает на электронной площадке вместе с проектом договора, подписанным электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника.

В случае обеспечения исполнения договора путем внесения денежных средств на счет заказчика, денежные средства перечисляются участником закупки по следующим реквизитам:

Получатель:

Муниципальное унитарное предприятие

города Новосибирска «Центр муниципального имущества»

Банк получателя: Сибирский Банк ПАО Сбербанк, расчетный счет 40702810644050001443

БИК 045004641, ИНН5406100260, КПП 540601001.

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на _______ (указать наименование электронного аукциона, извещение об осуществлении закупки № _________).

13. Заключение договора

В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке, цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, либо предложения о цене за право заключения договора.

В течение 5 рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель конкурентной закупки подписывает электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечение исполнения договора (если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), либо размещает протокол разногласий.

В течение 5 рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель конкурентной закупки, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по указанному проекту договора, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный электронной подписью. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель конкурентной закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации о конкурентной закупке и (или) извещению об осуществлении конкурентной закупки и своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем конкурентной закупки на электронной площадке вышеуказанного протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных в вышеуказанном абзаце, победитель конкурентной закупки размещает на электронной площадке проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора).

В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурентной закупки, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

С момента размещения на электронной площадке предусмотренного в вышеуказанном абзаце подписанного заказчиком договора он считается заключенным.

Победитель конкурентной закупки признается заказчиком уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он (один из следующих вариантов):

1) не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора) с учетом указанного в документации о конкурентной закупке способа обеспечения исполнения договора, или не направил вышеуказанный протокол разногласий;

2) направив заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, не направил заказчику документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (с учетом указанного в документации о конкурентной закупке способа обеспечения исполнения договора);

3) направив заказчику документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (с учетом указанного в документации о конкурентной закупке способа обеспечения исполнения договора), не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя.

Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора, составляет и размещает на электронной площадке и в ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию о месте и дате его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов (при наличии), подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель конкурентной закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем конкурентной закупки, и в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора может быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заключения договора.

Участник конкурентной закупки, признанный победителем конкурентной закупки в соответствии с вышеуказанным абзацем, вправе подписать проект договора или разместить вышеуказанный протокол разногласий в вышеуказанном порядке и сроки, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора. Этот победитель считается отказавшимся от заключения договора в случае, если в вышеуказанный срок (один из следующих вариантов):

1) не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или не направил вышеуказанный протокол разногласий;

2) направив заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, не направил заказчику документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (с учетом указанного в документации о конкурентной закупке способа обеспечения исполнения договора);

3) направив заказчику документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке (с учетом указанного в документации о конкурентной закупке способа обеспечения исполнения договора), не направил заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя.

Конкурентная закупка признается не состоявшейся в случае, если этот победитель отказался от заключения договора.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, если иное не установлено Законом № 223-ФЗ.

Во всем, что не урегулировано извещением и документацией об электронном аукционе заказчик и участники закупки руководствуются положением о закупке МУП «ЦМИ» и законодательством РФ.

Приложение № 1 к документации об электронном аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора обоснована методом сопоставимых рыночных цен.

Цена договора включает все услуги предусмотренные предметом договора, стоимость используемого при оказании услуг оборудования и материалов, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

| Наименование услуги | Кол-во, усл. ед | Предложение цены № 1, руб. | Предложение цены № 2, руб. | Средняя цена (НМЦД), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 | 1 | 1 950 000,00 | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 |

Приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха

в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (Таблица 1. Перечень услуг) в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (далее - услуги) с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности, квалифицированными специалистами. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.

При оказании услуг должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране окружающей среды.

Все материалы, в том числе фреон, оборудование, приборы, средства автоматизации и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входят в стоимость услуг.

Услуги в помещениях Заказчика должны оказываться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей оборудования.

Услуги должны оказыватся комплексно в удобное для Заказчика время (в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу до 17:00 часов (по местному времени)). Очередность оказания услуг должна согласовываться с Заказчиком.

Некачественно оказанные услуги, устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сторонами сроки.

Время реагирования сервисной службы и прибытие на место оказание услуг должно составлять не более 2 часов с момента поступления заявки от Заказчика (заявка может быть подана по телефону, факсу, на электронную почту), включая праздничные и выходные дни в случае наступления аварийных ситуаций.

Все используемые материалы в процессе оказания услуг должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь паспорт качества.

Время диагностики оборудования и устранение выявленной неисправности должно составлять не более 24 часов.

Документ о приемке услуг составляются с учетом фактически оказанных объемов услуг.

Таблица 1. Перечень услуг

| № | Наименование | Количество оказания услуг за период с даты заключения договора по 15.04.2024 |
| --- | --- | --- |
| 1. Виды услуг для внутренних блоков кассетного типа, внутренних блоков настенного типа |
| 1.1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов | 2 |
| 1.2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера | 2 |
| 1.3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера | 2 |
| 1.4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | 2 |
| 1.5 | Чистка дренажного насоса | 2 |
| 2. Виды услуг для внешних блоков |
| 2.1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | 2 |
| 2.2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины | 2 |

Стоимость услуг по ремонту оборудования (включая материалы и их замену), оказываемых в случае необходимости, в цену договора не входят и оплачиваются на основании отдельного договора.

Таблица 2. Перечень кондиционеров

| Система кондиционирования воздуха К1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сплит-система кассетного типа Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К2 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 7 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера кассетного типа Kentatsu KTVY140HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К2.н |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KVCZ450HZAN3-B | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG30HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG40HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG60HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок настенного типа KG72HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К3.н |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KVCZ450HZAN3-B | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG24HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG30HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG40HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа KG50HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG60HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа KG72HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К42, 43 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К44 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К45 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM35HFAN1/KSRM35HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К32, К33, К34 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 6 |
| Система кондиционирования воздуха К3, К5, К7 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 6 |
| Система кондиционирования воздуха К4 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К6, К8 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM21HFAN1/KSRM21HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К9 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К10, К13 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К11, К12 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К14 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К15 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM35HFAN1/KSRM35HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К16, К17, К18, К19 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 8 |
| Система кондиционирования воздуха К20 |  |  |
| Сплит-система кассетного типа Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К21 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К22 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К23 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К24 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К35 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К36 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu K3MRE80HZAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA25HZAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA35HZAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К37 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu K3MRE60HZAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA25HZAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA50HZAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К25 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ250HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К26 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ340HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К38 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К27 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ500HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 7 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К39 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К28 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ500HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 8 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 5 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К29 |  |  |
| Наружный блок кондиционера KTRZ450HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К40 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К30 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К41 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К31 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ290HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1 |
| Прочие системы и оборудование других производителей |  |  |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ22HKXE | шт | 6 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ28HKXE | шт | 4 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ36HKXE | шт | 2 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ45HKXE | шт | 3 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ56HKXE | шт | 3 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ71HKXE | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK52HE | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK20 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSC-CE20VB | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Daikin FTXD50 | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSZ-6E35VA | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE09 | шт | 5 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE12 | шт | 17 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE18 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа Kentatsu KSGMA53 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Kentatsu KSGQ35HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа TOSOT 09 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Sakata | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа LG G09AHT NWEO | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа LG G07AHT NWEO | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа LG G24ANT NC1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASY12USBCW | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа Haier AB242AEHA | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа McQuay MCK020 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа McQuay MCK050 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа QV F12WA | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа QV ES24WA | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа McQuay MCK025 | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Panasonic CS-A18CTP | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа General Climate GC-S12HR | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа General Climate GC-S09HR | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа General Climate GC-4C48HR | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Panasonic CS-F28DTE | шт | 3 |
| Внешний блок сплит-системы до 4,5 кВт | шт | 28 |
| Внешний блок сплит-системы до 6,5 кВт | шт | 7 |
| Внешний блок 28 кВт | шт | 5 |
| Итого | шт | 319 |

Приложение № 3 к документации об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Новосибирск                                                                                                      «___»___________ 2023 года

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _____________, в лице ___________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании проведенной закупки (извещение № __), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 в соответствии с техническим заданием и спецификацией (Приложение к Договору) на условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее - услуги).

1.2. Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты услуг и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора определяется спецификацией (Приложение к Договору) и составляет ___________ (____________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20 % или НДС не облагается (в зависимости от системы налогообложения Исполнителя).

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленным действующим законодательством.

2.3. Цена договора включает все услуги предусмотренные предметом договора, стоимость используемого при оказании услуг оборудования и материалов, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Цена договора подлежит уменьшению на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Оплата за фактический объем оказанных услуг производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя (безналичный расчет) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке услуг, при отсутствии у Заказчика замечаний к оказанным услугам, и предоставления Исполнителем счета на оплату, счета фактуры при наличии.

2.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Проверять в любое время ход и качество оказываемых услуг.

3.1.2. Предъявлять  требования, связанные с ненадлежащим качеством результата услуг.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов о приемке услуг подписать данные документы или, при наличии замечаний к оказанным услугам, уведомить Исполнителя о необходимости устранить выявленные замечания.

3.2.2. Оплатить услуги в сумме и в сроки, установленные Договором.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке услуг.

3.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.

3.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для оказания услуг по Договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, предоставить документы о приемке услуг, счет на оплату, счет фактуру при наличии.

3.4.2. Устранить за свой счет недостатки результатов услуг, выявленные Заказчиком при их приемке, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

3.4.3. Нести материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу Заказчика, порчу внутренней и внешней отделки помещений и за нанесение вреда здоровью находящихся в здании Заказчика людей, в связи с некачественным исполнением своих обязанностей. В случае порчи имущества по вине Исполнителя произвести соответствующие ремонт, восстановление или замену без затрат со стороны Заказчика.

4. ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Приемка услуг оформляется документом о приемке услуг (УПД или акт оказанных услуг). При необходимости Заказчик привлекает для участия в приемке услуг специалистов по своему усмотрению.

4.2. Исполнитель направляет Заказчику указанный в п. 4.1 документ в 2 экземплярах, подписанные со своей стороны, в течение 2 рабочих дней с момента завершения услуг по Договору путем вручения их под роспись представителю Заказчика.

4.3. Заказчик осуществляет экспертизу оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям Договора и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного документа о приемке услуг, либо обоснованный отказ от его подписания в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Исполнителем документа о приемке услуг.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Период оказания услуг: с даты заключения договора по 15.04.2024.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

6.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), путем направления Исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1 % цены Договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) на следующих условиях:

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет 1/300 (Одну трехсотую) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в виде фиксированной суммы - 1 000,00 рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (Заказчиком) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 месяцев с даты подписания документа о приемке услуг.

7.2. При обнаружении недостатков результата услуг в пределах гарантийного срока, Исполнитель должен устранить их за свой счет в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления Заказчика.

7.3. На замененные запасные части и комплектующие гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Исполнителем предоставляется обеспечение исполнения Договора в размере 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика или путем предоставления независимой гарантии. Если Исполнителем предложена цена Договора, которая на 25 (Двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, Договор заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения Договора в размере 142 500 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора).

8.2. При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору со стороны Исполнителя, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), исчисленную согласно разделу 6 настоящего Договора, из суммы денежных средств, внесенных на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора (если Исполнителем выбран такой способ обеспечения исполнения Договора), и/или из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за исполнение Исполнителем обязательств по Договору.

8.3. Денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора (если Исполнителем выбран такой способ обеспечения исполнения Договора), возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Изменение условий Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с учетом особенностей, установленных положением о закупке МУП «ЦМИ».

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, или посредством курьерской доставки по тому же адресу. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре, или, если использовалась курьерская доставка, дата получения Заказчиком от организации курьерской доставки соответствующего подтверждения о доставке Исполнителю вышеуказанного решения или информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления заказного письма (его оформления в почтовой организации) или с даты направления вышеуказанного решения посредством курьерской доставки (оформления данной услуги в организации курьерской доставки).

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 15 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 15 дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом таком решении устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель и (или) оказываемые услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказывемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурентной закупки.

9.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, или посредством курьерской доставки по тому же адресу. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения Исполнителем информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре, или, если использовалась курьерская доставка, дата получения Исполнителем от организации курьерской доставки соответствующего подтверждения о доставке Заказчику вышеуказанного решения или информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления заказного письма (его оформления в почтовой организации) или с даты направления вышеуказанного решения посредством курьерской доставки (оформления данной услуги в организации курьерской доставки).

9.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 15 дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 15 дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.

10.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

10.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 дней со дня их наступления уведомить об этом другую Сторону посредством факсимильной связи или письменного уведомления. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Договора.

10.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

10.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан электронными цифровыми подписями Сторон и считается заключенным с момента размещения на электронной площадке подписанного заказчиком Договора.

11.4. В дополнение к электронной форме настоящего Договора, Стороны договорились составить два экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты заключения Договора в электронной форме на электронной площадке, Исполнитель подписывает два экземпляра Договора со всеми приложениями на бумажном носителе и предоставляет Заказчику по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 421.

11.5. Техническое задание и спецификация (Приложение к Договору) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение к договору от ___.___.2023 № __________

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха

в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50

При заключении договора указывается техническое задание в соответствии с Приложением № 2 к документации об электронном аукционе.

Спецификация на оказание услуг

| Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС (или без НДС), руб. | Сумма с НДС (или без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 | усл. ед | 2 |  |  |

| Заказчик: Директор МУП «ЦМИ» ________________ Э. В. Беляцкий | Исполнитель: Должность и наименование организации ________________ И. О. Фамилия |
| --- | --- |