ДОГОВОР № 2023.67212

г. Новосибирск                                                                                                               «___»___________ 2023 года

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «СибСтрой+», в лице директора Сироткина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании проведенной закупки (извещение № 32312234916), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 в соответствии с техническим заданием и спецификацией (Приложение к Договору) на условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее - услуги).

1.2. Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

1.3. Заказчик обязуется принять результаты услуг и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора определяется спецификацией (Приложение к Договору) и составляет 418 000 (Четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - 69 666 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленным действующим законодательством.

2.3. Цена договора включает все услуги предусмотренные предметом договора, стоимость используемого при оказании услуг оборудования и материалов, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Цена договора подлежит уменьшению на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Оплата за фактический объем оказанных услуг производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя (безналичный расчет) в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке услуг, при отсутствии у Заказчика замечаний к оказанным услугам, и предоставления Исполнителем счета на оплату, счета фактуры при наличии.

2.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Проверять в любое время ход и качество оказываемых услуг.

3.1.2. Предъявлять  требования, связанные с ненадлежащим качеством результата услуг.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов о приемке услуг подписать данные документы или, при наличии замечаний к оказанным услугам, уведомить Исполнителя о необходимости устранить выявленные замечания.

3.2.2. Оплатить услуги в сумме и в сроки, установленные Договором.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке услуг.

3.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг.

3.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для оказания услуг по Договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, предоставить документы о приемке услуг, счет на оплату, счет фактуру при наличии.

3.4.2. Устранить за свой счет недостатки результатов услуг, выявленные Заказчиком при их приемке, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

3.4.3. Нести материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу Заказчика, порчу внутренней и внешней отделки помещений и за нанесение вреда здоровью находящихся в здании Заказчика людей, в связи с некачественным исполнением своих обязанностей. В случае порчи имущества по вине Исполнителя произвести соответствующие ремонт, восстановление или замену без затрат со стороны Заказчика.

4. ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Приемка услуг оформляется документом о приемке услуг (УПД или акт оказанных услуг). При необходимости Заказчик привлекает для участия в приемке услуг специалистов по своему усмотрению.

4.2. Исполнитель направляет Заказчику указанный в п. 4.1 документ в 2 экземплярах, подписанные со своей стороны, в течение 2 рабочих дней с момента завершения услуг по Договору путем вручения их под роспись представителю Заказчика.

4.3. Заказчик осуществляет экспертизу оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям Договора и направляет Исполнителю один экземпляр подписанного документа о приемке услуг, либо обоснованный отказ от его подписания в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Исполнителем документа о приемке услуг.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Период оказания услуг: с даты заключения договора по 15.04.2024.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

6.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), путем направления Исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1 % цены Договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) на следующих условиях:

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет 1/300 (Одну трехсотую) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, в виде фиксированной суммы - 1 000,00 рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (Заказчиком) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на оказанные услуги. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 месяцев с даты подписания документа о приемке услуг.

7.2. При обнаружении недостатков результата услуг в пределах гарантийного срока, Исполнитель должен устранить их за свой счет в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления Заказчика.

7.3. На замененные запасные части и комплектующие гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Исполнителем предоставляется обеспечение исполнения Договора в размере 142 500 (Сто сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика или путем предоставления независимой гарантии.

8.2. При невыполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору со стороны Исполнителя, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), исчисленную согласно разделу 6 настоящего Договора, из суммы денежных средств, внесенных на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора (если Исполнителем выбран такой способ обеспечения исполнения Договора), и/или из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за исполнение Исполнителем обязательств по Договору.

8.3. Денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора (если Исполнителем выбран такой способ обеспечения исполнения Договора), возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Изменение условий Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с учетом особенностей, установленных положением о закупке МУП «ЦМИ».

9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, или посредством курьерской доставки по тому же адресу. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре, или, если использовалась курьерская доставка, дата получения Заказчиком от организации курьерской доставки соответствующего подтверждения о доставке Исполнителю вышеуказанного решения или информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления заказного письма (его оформления в почтовой организации) или с даты направления вышеуказанного решения посредством курьерской доставки (оформления данной услуги в организации курьерской доставки).

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 15 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 15 дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом таком решении устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель и (или) оказываемые услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказывемым услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых услуг таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурентной закупки.

9.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

9.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, или посредством курьерской доставки по тому же адресу. Выполнение Исполнителем требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения Исполнителем информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре, или, если использовалась курьерская доставка, дата получения Исполнителем от организации курьерской доставки соответствующего подтверждения о доставке Заказчику вышеуказанного решения или информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты направления заказного письма (его оформления в почтовой организации) или с даты направления вышеуказанного решения посредством курьерской доставки (оформления данной услуги в организации курьерской доставки).

9.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 15 дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 15 дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например, таких как наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокада, эмбарго, а также других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору, которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.

10.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством, подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств.

10.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 дней со дня их наступления уведомить об этом другую Сторону посредством факсимильной связи или письменного уведомления. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства и/или их последствия как на основание освобождения от ответственности за нарушение настоящего Договора.

10.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

10.5. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых способов исполнения настоящего Договора или решения вопроса о расторжении настоящего Договора и проведении взаимных расчетов.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписан электронными цифровыми подписями Сторон и считается заключенным с момента размещения на электронной площадке подписанного заказчиком Договора.

11.4. В дополнение к электронной форме настоящего Договора, Стороны договорились составить два экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты заключения Договора в электронной форме на электронной площадке, Исполнитель подписывает два экземпляра Договора со всеми приложениями на бумажном носителе и предоставляет Заказчику по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 421.

11.5. Техническое задание и спецификация (Приложение к Договору) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ») 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 эл. почта: mup.cmi@gmail.com тел.: (383) 202-07-72 ИНН 5406100260, КПП 540601001 р/с 40702810644050001443 к/с 30101810500000000641 Сибирский банк ПАО Сбербанк БИК 045004641 Директор МУП «ЦМИ» __________________ Э. В. Беляцкий | Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «СибСтрой+» (ООО «СибСтрой+») 656906, г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Герцена, 13 эл. почта: sibstroy22@bk.ru тел.: 8-906-944-74-07 ИНН 2225220979, КПП 222501001 р/с 40702810610140001902 к/с 30101810145250000411 Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва БИК 044525411 Директор ООО «СибСтрой+» __________________ С. А. Сироткин |
| --- | --- |

Приложение к договору от ___.___.2023 № 2023.67212

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха

в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха (Таблица 1. Перечень услуг) в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (далее - услуги) с соблюдением действующих норм и правил техники безопасности, квалифицированными специалистами. В ходе оказания услуг должны применяться безопасные и эффективные методы.

При оказании услуг должны быть соблюдены необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране окружающей среды.

Все материалы, в том числе фреон, оборудование, приборы, средства автоматизации и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входят в стоимость услуг.

Услуги в помещениях Заказчика должны оказываться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей оборудования.

Услуги должны оказыватся комплексно в удобное для Заказчика время (в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу до 17:00 часов (по местному времени)). Очередность оказания услуг должна согласовываться с Заказчиком.

Некачественно оказанные услуги, устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сторонами сроки.

Время реагирования сервисной службы и прибытие на место оказание услуг должно составлять не более 2 часов с момента поступления заявки от Заказчика (заявка может быть подана по телефону, факсу, на электронную почту), включая праздничные и выходные дни в случае наступления аварийных ситуаций.

Все используемые материалы в процессе оказания услуг должны быть заводского изготовления, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь паспорт качества.

Время диагностики оборудования и устранение выявленной неисправности должно составлять не более 24 часов.

Документ о приемке услуг составляются с учетом фактически оказанных объемов услуг.

Таблица 1. Перечень услуг

| № | Наименование | Количество оказания услуг за период с даты заключения договора по 15.04.2024 |
| --- | --- | --- |
| 1. Виды услуг для внутренних блоков кассетного типа, внутренних блоков настенного типа |
| 1.1 | Чистка воздушных фильтров. Очистка декоративной панели, коммуникационных коробов | 2 |
| 1.2 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. Контроль напряжения и потребляемого тока на соответствие паспортным данным кондиционера | 2 |
| 1.3 | Чистка элементов внутреннего блока кондиционера | 2 |
| 1.4 | Очистка и дезинфекция дренажных каналов для слива конденсата | 2 |
| 1.5 | Чистка дренажного насоса | 2 |
| 2. Виды услуг для внешних блоков |
| 2.1 | Контроль давления конденсации и давления всасывания ХУ кондиционера. При необходимости дозаправка кондиционера охлаждающим газом (газ включен в стоимость договора) | 2 |
| 2.2 | Мойка элементов внешнего блока кондиционера с использованием моечной машины | 2 |

Стоимость услуг по ремонту оборудования (включая материалы и их замену), оказываемых в случае необходимости, в цену договора не входят и оплачиваются на основании отдельного договора.

Таблица 2. Перечень кондиционеров

| Система кондиционирования воздуха К1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сплит-система кассетного типа Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К2 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 7 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера кассетного типа Kentatsu KTVY140HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К2.н |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KVCZ450HZAN3-B | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG30HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG40HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG60HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок настенного типа KG72HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К3.н |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KVCZ450HZAN3-B | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG24HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG30HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG40HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа KG50HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа KG60HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа KG72HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К42, 43 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К44 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К45 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM35HFAN1/KSRM35HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К32, К33, К34 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 6 |
| Система кондиционирования воздуха К3, К5, К7 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 6 |
| Система кондиционирования воздуха К4 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К6, К8 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM21HFAN1/KSRM21HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К9 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К10, К13 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К11, К12 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 4 |
| Система кондиционирования воздуха К14 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К15 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM35HFAN1/KSRM35HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К16, К17, К18, К19 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1 | шт | 8 |
| Система кондиционирования воздуха К20 |  |  |
| Сплит-система кассетного типа Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К21 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К22 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM26HFAN1/KSRM26HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К23 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К24 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К35 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К36 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu K3MRE80HZAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA25HZAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA35HZAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К37 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu K3MRE60HZAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA25HZAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KMGMA50HZAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К25 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ250HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К26 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ340HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY24HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К38 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К27 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ500HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 7 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 1 |
| Система кондиционирования воздуха К39 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К28 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ500HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 8 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 5 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К29 |  |  |
| Наружный блок кондиционера KTRZ450HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 3 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY60HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К40 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К30 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ400HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY72HFAN1 | шт | 3 |
| Система кондиционирования воздуха К41 |  |  |
| Сплит-система настенного типа Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1/-40 | шт | 2 |
| Система кондиционирования воздуха К31 |  |  |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu KTRZ290HZAN3 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 4 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY40HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 2 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY30HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок кондиционера настенного типа Kentatsu KTGY50HFAN1 | шт | 1 |
| Прочие системы и оборудование других производителей |  |  |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ22HKXE | шт | 6 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi FDKJ28HKXE | шт | 4 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ36HKXE | шт | 2 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ45HKXE | шт | 3 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ56HKXE | шт | 3 |
| Внутренний блок кассетного типа Mitsubishi FDKJ71HKXE | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK52HE | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi SRK20 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSC-CE20VB | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Daikin FTXD50 | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Mitsubishi MSZ-6E35VA | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE09 | шт | 5 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE12 | шт | 17 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASYE18 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа Kentatsu KSGMA53 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Kentatsu KSGQ35HFAN1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа TOSOT 09 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Sakata | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа LG G09AHT NWEO | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа LG G07AHT NWEO | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа LG G24ANT NC1 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Fujitsu ASY12USBCW | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа Haier AB242AEHA | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа McQuay MCK020 | шт | 3 |
| Внутренний блок настенного типа McQuay MCK050 | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа QV F12WA | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа QV ES24WA | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа McQuay MCK025 | шт | 2 |
| Внутренний блок настенного типа Panasonic CS-A18CTP | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа General Climate GC-S12HR | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа General Climate GC-S09HR | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа General Climate GC-4C48HR | шт | 1 |
| Внутренний блок настенного типа Panasonic CS-F28DTE | шт | 3 |
| Внешний блок сплит-системы до 4,5 кВт | шт | 28 |
| Внешний блок сплит-системы до 6,5 кВт | шт | 7 |
| Внешний блок 28 кВт | шт | 5 |
| Итого | шт | 319 |

Спецификация на оказание услуг

| Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 | усл. ед | 2 | 209 000,00 | 418 000,00 |
| Итого с НДС: | 418 000,00 |

| Заказчик: Директор МУП «ЦМИ» ________________ Э. В. Беляцкий | Исполнитель: Директор ООО «СибСтрой+» ________________ С. А. Сироткин |
| --- | --- |