Приложение № 1 к договору от «___»___________ 2023 года № 2023.107517

Калькуляция на выполнение работ по монтажу фреонопроводов и дренажных систем

для мультизональной системы пятого и шестого этажей здания

по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, 33

| № | Наименование позиции | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этаж |
| 1 | Материалы | - | - | - | - |
| 1.1 | Рефнет-разветвитель DJR101E | шт | 11 | 1 405,69 | 15 462,59 |
| 1.2 | Рефнет-разветвитель DJR102E | шт | 5 | 1 815,98 | 9 079,90 |
| 1.3 | Рефнет-разветвитель DJR103E | шт | 2 | 3 280,73 | 6 561,46 |
| 1.4 | Труба медная 6,35 мм | пог. м | 105 | 126,00 | 13 230,00 |
| 1.5 | Труба медная 9,52 мм | пог. м | 150 | 212,63 | 31 894,50 |
| 1.6 | Труба медная 12,70 мм | пог. м | 30 | 283,50 | 8 505,00 |
| 1.7 | Труба медная 15,88 мм | пог. м | 45 | 354,38 | 15 947,10 |
| 1.8 | Труба медная 19,05 мм | пог. м | 30 | 496,13 | 14 883,90 |
| 1.9 | Труба медная 22,22 мм | пог. м | 21 | 787,50 | 16 537,50 |
| 1.10 | Труба медная 28,57 мм | пог. м | 24 | 1 260,00 | 30 240,00 |
| 1.11 | Изоляция 6 мм | пог. м | 105 | 15,75 | 1 653,75 |
| 1.12 | Изоляция 10 мм | пог. м | 150 | 17,72 | 2 658,00 |
| 1.13 | Изоляция 12 мм | пог. м | 30 | 21,26 | 637,80 |
| 1.14 | Изоляция 16 мм | пог. м | 45 | 23,23 | 1 045,35 |
| 1.15 | Изоляция 18 мм | пог. м | 30 | 24,41 | 732,30 |
| 1.16 | Изоляция 22 мм | пог. м | 21 | 29,93 | 628,53 |
| 1.17 | Изоляция 28 мм | пог. м | 24 | 38,19 | 916,56 |
| 1.18 | Кабель МКЭШ 3*0,75 | пог. м | 200 | 63,00 | 12 600,00 |
| 1.19 | Трубка дренажная d6 | пог. м | 80 | 26,25 | 2 100,00 |
| 1.20 | Труба ПП d25 | пог. м | 80 | 43,05 | 3 444,00 |
| 1.21 | Крепеж | компл | 1 | 51 928,80 | 51 928,80 |
| Итого по материалам: | 240 687,04 |
| 2 | Работы | - | - | - | - |
| 2.1 | Монтажные работы | усл. ед | 1 | 97 833,02 | 97 833,02 |
| Итого по работам: | 97 833,02 |
| Итого по 5 этажу: | 338 520,06 |
| 6 этаж |
| 3 | Материалы | - | - | - | - |
| 3.1 | Рефнет-разветвитель DJR101E | шт | 10 | 1 405,69 | 14 056,90 |
| 3.2 | Рефнет-разветвитель DJR102E | шт | 6 | 1 815,98 | 10 895,88 |
| 3.3 | Рефнет-разветвитель DJR103E | шт | 3 | 3 280,73 | 9 842,19 |
| 3.4 | Труба медная 6,35 мм | пог. м | 90 | 126,00 | 11 340,00 |
| 3.5 | Труба медная 9,52 мм | пог. м | 120 | 212,63 | 25 515,60 |
| 3.6 | Труба медная 12,70 мм | пог. м | 45 | 283,50 | 12 757,50 |
| 3.7 | Труба медная 15,88 мм | пог. м | 45 | 354,38 | 15 947,10 |
| 3.8 | Труба медная 19,05 мм | пог. м | 15 | 496,13 | 7 441,95 |
| 3.9 | Труба медная 22,22 мм | пог. м | 21 | 787,50 | 16 537,50 |
| 3.10 | Труба медная 28,57 мм | пог. м | 39 | 1 260,00 | 49 140,00 |
| 3.11 | Изоляция 6 мм | пог. м | 90 | 15,75 | 1 417,50 |
| 3.12 | Изоляция 10 мм | пог. м | 120 | 17,72 | 2 126,40 |
| 3.13 | Изоляция 12 мм | пог. м | 45 | 21,26 | 956,70 |
| 3.14 | Изоляция 16 мм | пог. м | 45 | 23,23 | 1 045,35 |
| 3.15 | Изоляция 18 мм | пог. м | 15 | 24,41 | 366,15 |
| 3.16 | Изоляция 22 мм | пог. м | 21 | 29,92 | 628,32 |
| 3.17 | Изоляция 28 мм | пог. м | 39 | 38,19 | 1 489,41 |
| 3.18 | Кабель МКЭШ 3*0,75 | пог. м | 188 | 63,00 | 11 844,00 |
| 3.19 | Трубка дренажная d6 | пог. м | 78 | 26,25 | 2 047,50 |
| 3.20 | Труба ПП d25 | пог. м | 77 | 43,05 | 3 314,85 |
| 3.21 | Крепеж | компл | 1 | 53 433,45 | 53 433,45 |
| Итого по материалам: | 252 144,25 |
| 4 | Работы | - | - | - | - |
| 4.1 | Монтажные работы | усл. ед | 1 | 97 900,00 | 97 900,00 |
| Итого по работам: | 97 900,00 |
| Итого по 6 этажу: | 350 044,25 |
| Итого по калькуляции с НДС: | 688 564,31 |

| Заказчик: Директор МУП «ЦМИ» ________________ Э. В. Беляцкий | Подрядчик: Директор ООО «ВЕНТСИБ-Н» ________________ В. В. Бекишев |
| --- | --- |