Приложение № 2 к договору от «___»___________ 2024 года № 2024.123447

Ведомость объемов работ по ремонту муниципального нежилого помещения,

расположенного в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137

| № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Номер помещения в соответствии с планом помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж линолеума | кв. м | 2,40 | помещение № 1 |
| 2 | Настил ДСП | кв. м | 2,40 | помещение № 1 |
| 3 | Настил линолеума | кв. м | 2,40 | помещение № 1 |
| 4 | Монтаж напольного плинтуса | пог. м | 6,30 | помещение № 1 |
| 5 | Покраска в/д краской потолка | кв. м | 2,40 | помещение № 1 |
| 6 | Покраска в/д краской стен | кв. м | 12,00 | помещение № 1 |
| 7 | Демонтаж дверного блока | шт | 1,00 | помещение № 1 |
| 8 | Монтаж потолочного светильника | шт | 1,00 | помещение № 1 |
| 9 | Замена панелей ПВХ потолка | кв. м | 8,70 | помещения № 4-6 |
| 10 | Замена панелей ПВХ стен | кв. м | 26,00 | помещения № 4-6 |
| 11 | Демонтаж писсуара | шт | 1,00 | помещения № 4-6 |
| 12 | Замена унитаза | шт | 1,00 | помещения № 4-6 |
| 13 | Замена дверного блока | шт | 1,00 | помещения № 4-6 |
| 14 | Демонтаж металлической решетки оконного блока | шт | 1,00 | помещения № 4-6 |
| 15 | Замена оконного блока | шт | 1,00 | помещения № 4-6 |
| 16 | Установка металлической решетки оконного блока | шт | 1,00 | помещения № 4-6 |
| 17 | Демонтаж линолеума | кв. м | 51,20 | помещение № 17 |
| 18 | Демонтаж ДСП | кв. м | 51,20 | помещение № 17 |
| 19 | Демонтаж напольного плинтуса | пог. м | 54,00 | помещение № 17 |
| 20 | Настил ДСП | кв. м | 51,20 | помещение № 17 |
| 21 | Настил линолеума | кв. м | 51,20 | помещение № 17 |
| 22 | Монтаж напольного плинтуса | пог. м | 54,00 | помещение № 17 |
| 23 | Устройство подвесного потолка | кв. м | 21,00 | помещение № 17 |
| 24 | Монтаж потолочного светильника | шт | 3,00 | помещение № 17 |
| 25 | Снятие обоев | кв. м | 170,00 | помещение № 17 |
| 26 | Наклейка обоев | кв. м | 170,00 | помещение № 17 |
| 27 | Покраска обоев | кв. м | 170,00 | помещение № 17 |
| 28 | Демонтаж электрического кабеля | пог. м | 400,00 | помещение № 17 |
| 29 | Демонтаж электрощитка | шт | 1,00 | помещение № 17 |
| 30 | Демонтаж выключателя | шт | 6,00 | помещение № 17 |
| 31 | Демонтаж электрического счетчика | шт | 1,00 | помещение № 17 |
| 32 | Демонтаж автоматического выключателя | шт | 16,00 | помещение № 17 |
| 33 | Установка электрощитка | шт | 1,00 | помещение № 17 |
| 34 | Установка электрического счетчика | шт | 1,00 | помещение № 17 |
| 35 | Установка автоматических выключателей | шт | 16,00 | помещение № 17 |
| 36 | Прокладка электрического кабеля | пог. м | 470,00 | помещение № 17 |
| 37 | Установка выключателя | шт | 6,00 | помещение № 17 |
| 38 | Демонтаж металлической решетки оконного блока | шт | 1,00 | помещения № 31-33 |
| 39 | Замена оконного блока | шт | 1,00 | помещения № 31-33 |
| 40 | Установка металлической решетки оконного блока | шт | 1,00 | помещения № 31-33 |
| 41 | Покраска в/д краской потолка | кв. м | 9,20 | помещения № 31-33 |
| 42 | Покраска в/д краской стен | кв. м | 26,00 | помещения № 31-33 |
| 43 | Замена унитаза | шт | 1,00 | помещения № 31-33 |
| 44 | Замена раковины | шт | 1,00 | помещения № 31-33 |
| 45 | Замена дверного блока | шт | 1,00 | помещения № 31-33 |
| 46 | Ремонт дверного блока | шт | 1,00 | помещения № 31-33 |
| 47 | Устройство каркаса короба | кв. м | 2,20 | помещения № 31-33 |
| 48 | Облицовка каркаса короба | кв. м | 2,20 | помещения № 31-33 |
| 49 | Покраска радиаторов | кв. м | 6,20 | помещения № 31-33 |
| 50 | Демонтаж профлиста | кв. м | 47,00 | козырек над входом |
| 51 | Демонтаж обрешетки | кв. м | 20,00 | козырек над входом |
| 52 | Устройство обрешетки | кв. м | 20,00 | козырек над входом |
| 53 | Монтаж кровли из профлиста | кв. м | 47,00 | козырек над входом |
| 54 | Устройство металлической водосточной системы | пог. м | 4,00 | козырек над входом |
| 55 | Вывоз мусора | т | 3,00 |  |

| Подрядчик: Индивидуальный предприниматель _________________ Е. А. Петренко | Заказчик: Директор МУП «ЦМИ» _________________ Э. В. Беляцкий |
| --- | --- |